**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

του……………………………………………..………….

(*επωνυμία οικονομικού φορέα*)

ΓΙΑ TΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. …………………………………………..…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | **ΕΡΓΑΣΙΑ** | **Τεμ/m/Υπηρ** | | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ** |
| 1 | Γραμμές UTP CAT 6 | 380 | m |  |
| 2 | Γραμμές Πριζών 3χ2,5 | 220 | m |  |
| 3 | Γραμμές Πριζών 3χ2,5 UPS | 220 | m |  |
| 4 | Πρίζες για θέσεις εργασίας | 11 | τεμ |  |
| 5 | Κανάλι DLP LEGRAND 80χ50 με διαχωριστικό καλωδίων δικτύου | 90 | m |  |
| 6 | Γραμμή ΝΥΥ 5Χ6 πίνακα εργαστηρίου | 15 | m |  |
| 7 | Πίνακας εργαστηρίου | 1 | τεμ |  |
| 8 | Προσθήκη ασφαλειών (3) 25Α & τοποθέτηση στον πίνακα γραφείων για τον πίνακα εργαστηρίου | 1 | υπηρ |  |
| 9 | Προμήθεια & τοποθέτηση (1) Νέας γραμμής πυρασφάλειας | 1 | υπηρ |  |
| 10 | Μεταφορά πίνακα πυρασφάλειας στον χώρο του εργαστηρίου | 1 | υπηρ |  |
| 11 | Προμήθεια & τοποθέτηση (1)Νέας γραμμής συναγερμού | 1 | υπηρ |  |
| 12 | Μεταφορά πίνακα συναγερμού στον χώρο του εργαστηρίου | 1 | υπηρ |  |
| 13 | Μεταφορά καταγραφικού στον χώρο του εργαστηρίου | 1 | υπηρ |  |
| 14 | Προέκταση καλωδίου για καταγραφικό | 1 | υπηρ |  |
| 15 | Κανάλι διέλευσης καλωδίων πυρασφάλειας συναγερμού και καταγραφικού | 1 | υπηρ |  |
| 16 | Συντήρηση φωτισμού | 1 | υπηρ |  |
| 17 | Αγορά και τοποθέτηση UPS 3KVA 3 τμχ | 1 | υπηρ |  |
| 18 | Μεταφορά RACK από τον χώρο των γραφείων στον χώρο του εργαστηρίου | 1 | υπηρ |  |
| 19 | Αντικατάσταση υπάρχοντος PATCH PANEL από CAT5 σε CAT6 24 θέσεων | 1 | τμχ |  |
| 20 | Γραμμή 3χ2,5 για PROJECTOR | 12 | m |  |
| 21 | Τοποθέτηση και σύνδεση PROJECTOR | 1 | τεμ |  |
| 22 | Καλώδιο HDMI | 1 | τεμ |  |
| 23 | Γραμμή 3χ1,5 για ηλεκτρική κουρτίνα προβολής | 8 | m |  |
| 24 | Αποξήλωση υπαρχόντων καναλιών διέλευσης καλωδίων στους χώρους γραφείων και εργαστηρίου | 1 | τεμ |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ** | | |  |
|  | **ΦΠΑ 24%** | | |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ** | | |  |

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

*(Υπογραφή και σφραγίδα*