

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Email: promith@uth.gr

Αρ .πρωτ.: 15612/20/ΓΠ

 Βόλος, 07-08-2020

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:**

1. Το με αριθμ. Πρωτ.: 12786/20/A60/7-7-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ007153939) Πρωτογενές αίτημα του Προϊσταμένου Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της ενσωματωμένης σε αυτό τεχνικής έκθεσης.
2. Την με αρ. πρωτ.: 15568/20/ΓΠ /07-08-2020 έγκριση δαπάνης (ΑΔΑ: 6Ρ93469Β7Ξ-8ΑΙ).
3. Την με αρ. πρωτ.:15602/20/ΓΠ/07-08-2020 με α/α 606 (ΑΔΑ:Ω5ΤΕ469Β7Ξ-ΟΛ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
4. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118.
5. Το N. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τχ Α΄/29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
6. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
7. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης.

**πρόκειται να προβεί**

Σε δαπάνη μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (5.456,00€) με Φ.Π.Α.24% για την προμήθεια δύο (2) επιδαπέδιων κλιματιστικών τύπου ντουλάπας για την αίθουσα των εξυπηρετητών (servers) του τρίτου ορόφου και την αίθουσα του κεντρικού UPS του ισογείου του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 7112α.

 **ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ανοικτή πρόσκληση**

προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την ως άνω προμήθεια για τις ανάγκες του κτιρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 7112α.

Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τόπου παράδοσης είναι: η Θεσσαλία EL61-Θεσσαλία.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες-προμήθειες κατατάσσονται στον Κωδικό: 39717200-3, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

**Είδος και Διάρκεια Σύμβασης**

Σύμβαση Προμήθειας

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών.

**Πληρωμή Αναδόχου**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά το τέλος των υπηρεσιών και μετά την έκδοση α) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, β) των σχετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης και παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.).

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ** |
| **1** | Τύπος: Επιδαπέδιο (Ντουλάπα) Floorstanding - 3 PhaseΤεχνολογία Inverter Τρόπος Λειτουργίας: C/HΤάση Λειτουργίας V-Hz-Ph: 380-415V~50Ηz, 3PhΙκανότητα Ψύξης Btu/h: 55000(16500~63250)Ικανότητα Ψύξης kW: 16.12(4.84-18.54)Ικανότητα Θέρμανσης Btu/h: 58000(17400~69600)+12000Ικανότητα Θέρμανσης kW: 17.0(5.1-20.4)+3.52SEER (Cooling):6.0SCOP (Heating) average: 4.0SCOP (Heating) warm: 5.1Sound Pressure dB(A)Lp (H/M/L) Indoor Unit: 58/54/49Sound Pressure dB(A)Lp (H) Outdoor Unit: 67Ρυθμός ροής αέρα m3/h (H/M/L) Indoor Unit: 2285/1927/1479Διάμετρος Σωλήνων Υγρών/ Αερίων mm(inch): Φ9.5/Φ15.9(3/8''/5/8'')Total Pipping Length / Altitude difference m: 65/30Εύρος Θερμοκρασίας Heating/Cooling °C: -15~50/-15~24Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Cooling: A++Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Average: Α+Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Cooling Warm: Α++Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Αυτόματη επανεκκίνηση, Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού , Φίλτρο συγκράτησης, Ψηφιακή οθόνη, Anti Cold Air Function. |

**Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η δωρεάν εγκατάσταση των κλιματιστικών από τον ανάδοχο, στους χώρους που θα υποδειχθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.**

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι τις **17-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00** στο Τμήμα Προμηθειών στο Βόλο ,1ος όροφος Αργοναυτών -Φιλλελήνων, ΤΚ 38221, Κτίριο Παπαστράτου, e-mail: promith@uth.gr., υπόψη: κας Μαρίας Βαλιανάτου. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολληθεί (Πρωτόκολλο 3ος όροφος Αργοναυτών Φιλλελήνων), την ημερομηνία παραλαβής του. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΠΡΟΣ:ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15612/20/ΓΠ/07-08-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται, πριν την υποβολή των προσφορών, να προβούν σε αυτοψία των χώρων του Ιδρύματος κατόπιν συνεννοήσεως με την αντίστοιχη υπηρεσία του Π.Θ. Πληροφορίες:** **clib@uth.gr****, Τηλ:2421006338**

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

* Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
* Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:
* «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
* «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
* «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».
* τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
* β) δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ
* γ) λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,**

**Προγραμματισμού και Ανάπτυξης**

**Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης**

**(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ.: 15612/20/ΓΠ/07-08-2020 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **CPV (\*)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.** | **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α 24%** |
| **1** | Κλιματιστικό Επιδαπέδιο (Nτουλάπα) | 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ | 39717200-3 | 5.456,00€ |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |   |   |   |   |  |  |

**Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**(Ημερομηνία & Υπογραφή)**

(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ.: **15612/20/ΓΠ/07-08-2020** πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

****

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): |  |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:* «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
* «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκετε σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
* «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».
* τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
* δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ
* λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Ημερομηνία: ……….2020 Ο – Η Δηλ……….. |