ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ Π.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 41500

Τηλ. Eπικοινωνίας: 2410684474, 684391			 Λάρισα, 09/07/2020

Email: promith-larisa@uth.gr 					 Αρ. Πρωτ.: 13018/20/ΓΠ1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  έχοντας υπόψη:

- το με αριθμ. πρωτ. 11586/20/ΓΠ1/22-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006938328) αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Συντήρησης Υποδομών (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λάρισα,

- την με αριθμ. πρωτ.: 12383/20/ΓΠ1 Απόφαση έγκρισης δαπάνης  (ΑΔΑ: ΩΤΜΜ469Β7Ξ-ΠΜΗ),

- την με α/α  537 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 12484/20/ΓΠ1 (ΑΔΑ: 6Τ5Χ469Β7Ξ-3ΑΗ, ΑΔΑΜ : 20REQ006975625),

- τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118,

- Τις ανάγκες του Ιδρύματος και συγκεκριμένα την επιτακτική ανάγκη αντικατάστασης του κυκλοφορητή για το δίκτυο ζεστού νερού θέρμανσης των γραφείων της διοίκησης στη Λάρισα λόγω βλάβης του παλιού. Έγινε εκτενής διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων που όμως δεν ευοδώθηκαν και κρίνεται ότι είναι αναγκαία η αντικατάστασή του με σύγχρονο και αποδοτικότερο κυκλοφορητή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών, αφού λόγω παλαιότητας του υπάρχοντος, δεν ενδείκνυται η επισκευή του

- Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσού της πίστωσης.

πρόκειται να προβεί

στην αντικατάσταση κυκλοφορητή δικτύου ζεστού νερού θέρμανσης των γραφείων διοίκησης στην περιοχή Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

Για το σκοπό αυτό,

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ανοικτή πρόσκληση

προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την αντικατάσταση κυκλοφορητή δικτύου ζεστού νερού θέρμανσης των γραφείων διοίκησης στην περιοχή Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα της παρούσης μέχρι του ποσού των χιλίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.078,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Για την προμήθεια : καθαρό ποσό 770,00 € και ΦΠΑ 24% 184,80 € / Για την εργασία : καθαρό ποσό 100,00 € και ΦΠΑ 24% 24,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1429α για ποσό 954,80 € (με το ΦΠΑ) και τον Κ.Α.Ε. 0879α για ποσό 124,00 € (με το ΦΠΑ) σχετική πίστωση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οικονομικούς έτους 2020.

Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τόπου παράδοσης είναι: EL61-Θεσσαλία ή ειδικότερα EL612-Λάρισα.

Η ζητούμενη προμήθεια κατατάσσεται στους Κωδικούς 42943700-5: Κυκλοφορητές θέρμανσης και 45331231-4 : Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης,  βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

Πληρωμή Αναδόχου

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά το τέλος της παροχής υπηρεσίας και μετά την έκδοση  του  σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.).

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.) | CPV (*) | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κυκλοφορητής νερού θέρμανσης | 1 | Τεμάχιο | 42943700-5 | 700,00 | 168,00 | 868,00 |
| 2 | Εξαρτήματα σύνδεσης κυκλοφορητή | 20 | Τεμάχια | 42943700-5 | 70,00 | 16,80 | 86,80 |
| 3 | Αποσύνδεση παλιού κυκλοφορητή και τοποθέτηση νέου | 1 | Υπηρεσία | 45331231-4 | 100,00 | 24,00 | 124,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 870,00 | 208,80 | 1.078,80 |

Η ανάθεση θα γίνει στο σύνολο της δαπάνης, δηλαδή προμήθεια και εργασία αντικατάστασης κυκλοφορητή δικτύου ζεστού νερού θέρμανσης των γραφείων διοίκησης στην περιοχή Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ |
| --- | --- |
| 1 | Κυκλοφορητής νερού θέρμανσης: υψηλής απόδοσης τεχνολογίας Inverter με δείκτη ενεργειακής απόδοσης ΕΕΙ <=0.23, απόσταση στομίων 240mm, συνδέσεις στομίων DN 50, μανομετρικό έως 10m, παροχή έως 9900L/h, θερμοκρασία νερού κυκλοφορίας +5°C .. +110°C, μέγιστη πίεση κυκλώματος 10bar, τάση τροφοδοσίας 220V / 50Hz, εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 5 έτη |
| 2 | Εξαρτήματα σύνδεσης κυκλοφορητή: Φλάντζες DN 50 2τεμ., κοχλίες σύνδεσης φλαντζών 8τεμ., περικόχλια σύνδεσης φλαντζών 8 τεμ., ελαστικοί δακτύλιοι φλαντζών 40bar 180°C 2 τεμ. |
| 3 | Εργασία για την αποσύνδεση ηλεκτρική και υδραυλική του παλιού κυκλοφορητή, την εγκατάσταση του νέου, την σύνδεση του στην ηλεκτρική παροχή, την ρύθμιση του, τον έλεγχο καλής λειτουργίας του και την επαναλειτουργία του δικτύου θέρμανσης με εξαέρωση κυκλωμάτων όπου απαιτείται. |

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο μέχρι και τις 16/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στο Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών (Λάρισα) στην περιοχή Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων Τ.Κ. 41500, Λάρισα.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13018/20/ΓΠ1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

- Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».

- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκετε σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».

- «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».

- τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

- β) δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ

- γ) λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

Ο  Αντιπρύτανης Οικονομικών,

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης

(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ. 13018/20/ΓΠ1 πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για  την αντικατάσταση κυκλοφορητή δικτύου ζεστού νερού θέρμανσης των γραφείων διοίκησης στην περιοχή Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.) | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κυκλοφορητής νερού θέρμανσης | 1 | Τεμάχιο |  |  |  |
| 2 | Εξαρτήματα σύνδεσης κυκλοφορητή | 20 | Τεμάχια |  |  |  |
| 3 | Αποσύνδεση παλιού κυκλοφορητή και τοποθέτηση νέου | 1 | Υπηρεσία |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ. 13018/20/ΓΠ1 πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

- (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: - «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων». - «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκετε σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.». - «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας». - τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους - δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ - λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες Ημερομηνία: ……….2020 Ο – Η Δηλ………..