## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να είναι νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να αποτελείται από σταθερό κορμό υπέρ βαρέος τύπου (εξ΄ ολοκλήρου μεταλλική κατασκευή), υψηλής αντοχής και νέου εργονομικού σχήματος, με όλους τους χειρισμούς τοποθετημένους σε μικρή απόσταση. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει φωτεινή πηγή με LED, ενσωματωμένη στη βάση, με ροοστάτη για τη ρύθμιση της έντασης φωτισμού και διακόπτη on/off. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να συνοδεύεται και από δεύτερο σύστημα φωτισμού, με λυχνία αλογόνου 6V-30W, εύκολης εναλλαγής και επιλογής από τον χρήστη, και τοποθετημένη σε πλευρική θέση στη βάση του μικροσκοπίου, έτσι ώστε να είναι εύκολη η αντικατάστασή της από τον χρήστη, | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει εξωτερικό τροφοδοτικό 100-240 VAT / 50-60 Hz / 30 VA, με σταθεροποιητή τάσης ρεύματος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει φωτεινές ενδείξεις της έντασης φωτισμού (τύπου LED), κατά μήκος του κορμού του και αμφίπλευρα, για την εύκολη παρακολούθησή της. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει στον κορμό του ενσωματωμένη χειρολαβή για την εύκολη και ασφαλή μετακίνησή του. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει οπτική έξοδο φωτισμού ρυθμιζόμενη για επικέντρωση κατά KOHLER. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει δύο κοχλίες για την αδρή και μικρομετρική εστίαση, ο ένας εκ των οποίων σε νέο εργονομικό επίπεδο σχεδιασμό (ο μικρομετρικός να αντιδρά σε όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας). | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει περιστρεφόμενο φορέα προσαρμογής τεσσάρων (4) αντικειμενικών φακών, με ελαστική επικάλυψη για τη μετακίνησή του, χωρίς το άγγιγμα των αντικειμενικών φακών, με κλίση των φακών προς το μικροσκόπιο. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει διοφθάλμιο μεταλλικό σωλήνα, με εργονομική κλήση παρατήρησης 30ο/20, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης από 48-75 mm και της ανισομετρωπίας της όρασης, περιστρεφόμενο κατά 360ο σε δύο (2) άξονες που μεταβάλει και το ύψος παρατήρησης. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει δύο (2) προσοφθάλμιους φακούς 10x/20 ρυθμιζόμενους, ευρέος πεδίου, διορθωτικούς, κατάλληλους και για διοπτροφόρους χειριστές, με προσοφθάλμιες καλυπτρίδες, επιδεχόμενοι μικρομετρικές κλίμακες, εκ των οποίων ο ένας να διαθέτει προσοφθάλμιο δείκτη. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει επίπεδους αχρωματικούς (Plan-Achromat) αντικειμενικούς φακούς, άριστης ποιότητας, υψηλής διακριτικής ικανότητας 4x - 10x - 40x - 100x oil, μεγάλης φωτεινότητας και έντονου contrast που να εστιάζουν στο άπειρο. Οι αντικειμενικοί φακοί που έρχονται σε επαφή με το παρασκεύασμα να φέρουν προστατευτικά ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης μαζί του. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει διπλή σταυροτράπεζα μικροσκοπίου, διαστάσεων 140x135 mm, με κίνηση Χ-Υ του παρασκευάσματος 75x30 mm, βερνιέρο με κλίμακα 1 mm και ανάγνωση 0,1 mm. με κεραμική επίστρωση που εξασφαλίζει τη μεγάλη της αντοχή και σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων με ελατήριο. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει σύνθετο πυκνωτή 0,9/1,25, με διάφραγμα κατάλληλο για όλες τις προαναφερόμενες μεθόδους μικροσκόπησης, που να καλύπτει όλους τους αντικειμενικούς φακούς, και να επιδέχεται εξαρτήματα για φασική αντίθεση ή σκοτεινό πεδίο. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Όλα τα οπτικά μέρη του μικροσκοπίου να φέρουν προστασία από τους μύκητες (anti-fungus components). | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να φέρει σετ φίλτρων με φίλτρα μπλε, πράσινο και κίτρινο. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να συνοδεύεται από προστατευτικό κάλυμμα μικροσκοπίου, εφεδρική λυχνία και φιαλίδιο immersion oil. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL
| Να συνοδεύεται από πιστοποίηση ISO και ένδειξη CE, καθώς και από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας: IvD, CSA, UL και ICC. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να είναι διοφθάλμιο εργαστηριακό μικροσκόπιο, νέας τεχνολογίας, με οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο, για παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, με δυνατότητα προσθήκης εξαρτημάτων. | Ναι |  |  | EOL