

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΙΚΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2421074577-24210745 Αρ .πρωτ.10952/20/ΓΠ

Email:promith@uth.gr

 ΒΟΛΟΣ 12-06-2020

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:**

1. το με αριθμ. Πρωτ.: 8616/20/ΓΠ 08-05-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006817831) Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Π.Θ.
2. την με αρ. πρωτ.: 10430/20/ΓΠ 11-2-2020 έγκριση δαπάνης (ΑΔΑ: 69ΡΝ469Β7Ξ-918).
3. την με αρ. πρωτ.10457/20/ΓΠ 04-06-2020 με α/α 452 (ΑΔΑ:6746469Β7Ξ-10Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118,
4. Τις ανάγκες του Ιδρύματος,
5. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης.

**πρόκειται να προβεί**

Σε δαπάνη για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες σε κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου.

**ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ανοικτή πρόσκληση**

προς όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες σε κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α.Ε:0879α για ποσό τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (3.596,00€) με Φ.Π.Α 24% από σχετικές πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2020.

Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τόπου παράδοσης είναι: η Θεσσαλία EL61-Θεσσαλία.

Οι ζητούμενες υπηρεσίες-προμήθειες κατατάσσονται στον Κωδικό : 45331000-6 και 42943700-5 βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

**Είδος και Διάρκεια Σύμβασης**

Σύμβαση Προμηθειών, Υπηρεσιών

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα διέπετε από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών.

**Πληρωμή Αναδόχου**

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά το τέλος των υπηρεσιών και της προμήθειας υλικών και μετά την έκδοση α) τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, β) των σχετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης και παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.).

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Τεχνικές Προδιαγραφές και ενδεικτικό κόστος των υπηρεσιών συντήρηση, επισκευής**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **CPV (\*)** | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.** |
| Συντήρηση- έλεγχος διαρροών και συμπλήρωση με ψυκτικό υγρό, στους κεντρικούς ψύκτες  | 1 | Υπηρεσία | 45331000-6 | 1700 | 408 | 2108 |
| Συντήρηση πύργων ψύξης-αντλιών ανακυκλοφορίας | 1 | Υπηρεσία | 45331000-6 | 300 | 72 | 372 |
| Επισκευή κυκλοφορητών wilo | 1 | Υπηρεσία | 42943700-5 | 900 | 216 | 1116 |
| (στεγανά και ρουλεμάν) |
|   |   |   |   | 2.900 | 696 | 3.596,00 |
|

**Συγκεκριμένα:**

 **Στο Κτιριακό Συγκρότημα Παπαστράτου:**

Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού στους ψύκτες του συστήματος κλιματισμού.

Συντήρηση των τριών αντλιών ανακύκλοφορίας νερού από και προς τους πύργους ψύξης (αντικατάσταση σαλαμάστρες, ευθυγράμμιση κομπλέρ) στην οροφή του νέου κτιρίου.

Συντήρησή των πύργων ψύξης (εσωτερικός καθαρισμός στεγάνωση διαρροών νερού όπου υπάρχουν, καθαρισμός μπεκ διασκόρπισης νερού)

**Στο κτιριακό Συγκρότημα του Πεδίου Άρεως:**

Συντήρηση - συμπλήρωση ψυκτικού υγρού στους ψύκτες.

**Στο κτιριακό Συγκρότημα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών:**

Συντήρηση – συμπλήρωση ψυκτικού υγρού στους ψύκτες. Επισκευή δύο αντλιών ανακυκλοφορίας νερού (αλλαγή στεγανών και ρουλεμάν).

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά θα δοθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής Προσφοράς (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ)

**στο σύνολο των υπηρεσιών** και εντός των ορίων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης.

**Κριτήριο για την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα είναι η χαμηλότερη τιμή και η έκπτωση που θα δοθει στο σύνολο των εργασιών του προϋπολογισμού που συνοδεύει το παρόν**

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι τις **18-06-2020 και ώρα 12.00** στο Τμήμα Προμηθειών στο Βόλο ,1ος όροφος Αργοναυτών -Φιλλελήνων, ΤΚ 38221, Κτίριο Παπαστράτου Τηλέφωνο: e-mail: promith@uth.gr. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις 13.00.

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολληθεί (Πρωτόκολλο 3ος όροφος Αργοναυτών Φιλλελήνων), την ημερομηνία παραλαβής του. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΠΡΟΣ:ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 10952/20/ΓΠ 12-06-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

* Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
* Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι:
* «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
* «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
* «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».
* τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
* β) δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ
* γ) λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,**

**Προγραμματισμού και Ανάπτυξης**

**Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης**

**(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ. 10952/20/ΓΠ 12-6-2020 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ** |
| Συντήρηση- έλεγχος διαρροών και συμπλήρωση με ψυκτικό υγρό, στους κεντρικούς ψύκτες  | 2.108 |  |  |
| Συντήρηση πύργων ψύξης-αντλιών ανακυκλοφορίας | 372 |  |  |
| Επισκευή κυκλοφορητών wilo | 1.116 |  |  |
| (στεγανά και ρουλεμάν) |  |  |
|   | 3.596,00 |  |  |
|  |  |

**Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**(Ημερομηνία & Υπογραφή)**

**(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ. 10952/20/ΓΠ 12-08-2020 .πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)**

****

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): |  |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:* «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
* «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκετε σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
* «ως προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνουμε να προσκομίσουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».
* τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
* δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ
* λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

Ημερομηνία: ……….2019 Ο – Η Δηλ……….. |