## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| 7.3-1 _Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-2 _Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2008 ή ισοδύναμο | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-3 _Επιδαπέδια καμπίνα για συσκευές με στανταρ πλάτος πρόσοψης 19" (Π.600 Χ Β.600mm), και χωρητικότητας τουλάχιστον 42 Rack Units (Ύψος 2000mm) | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-4 _Αυτοφερόμενoς σκελετό 19" ραγών με ενσωματωμένη διάταξη γείωσης | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-5 _Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας σκούρας απόχρωσης | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-6 _Αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα με κλείδωμαα | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-7 _Εισαγωγή καλωδίων από το δάπεδο της καμπίνας | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-8 _Να παραδοθεί με οροφή ανεμιστήρων , μέγιστου υποστηριζόμενου αριθμού 4 και εγκατεστημένων 2, με θερμοστάτη και διακόπτη λειτουργίας | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-9 _Να διαθέτει ρόδες (σετ 4 τεμ.) οι δύο με φρένο και οι δύο χωρίς | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-10 _Το Υλικό κατασκευής να είναι γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-11 _Η βαφή να είναι ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας, μαύρου χρώματος | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-12 _Να παραδοθεί με τουλάχιστον 4 ράφια τεσσάρων σημείων στήριξης (εμπρός και πίσω κολώνες) | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-13 _Να περιέχει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα Patch Panels και Cable Managers για την εγκατάσταση και τερματισμό των καλωδιώσεων μεταξύ των στομίων σκηνής και δωματίου χειριστή. | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 7.3-14 _Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΕΙΔΟΣ 7.3-ΙΚΡΙΩΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL