## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| 2.2-1 _Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-2 _Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2008 ή ισοδύναμο | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-3 _Ψηφιακός μεταγωγέας και μείκτης σημάτων ήχου 12 εισόδων και 8 εξόδων με επεξεργασία σήματος, λειτουργία Ακύρωσης Ακουστικής Ηχούς και αυτοματοποιημένης μείξης, με υποστήριξη τεχνολογίας μεταφοράς ήχου μέσω δικτύου IP (πχ. τύπου DANTE, AVB, κτλ.) | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-4 _Να διαθέτει συνολικά 12 μονοφωνικές balanced ή unbalanced εισόδους ήχου μικροφωνικής ή line στάθμης εκ των οποίων τουλάχιστον 8 θα δύνανται να παρέχουν τροφοδοσία Phantom Power | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-5 _Να παρουσιάζει εμπέδηση μεγαλύτερη από 10kΩ για όλες τις εισόδους ήχου | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-6 _Να δέχεται σήματα εισόδου τυπικής στάθμης -60 dBV, +4dBu και -10 dBV με ρύθμιση κέρδους. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-7 _Να διαθέτει ξεχωριστή ρύθμιση στάθμης μεταξύ -18dB και +80dB με βήμα 0.1dB για τις εισόδους του. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-8 _Να δέχεται μέγιστη στάθμη σήματος έως +21 dBu για κέρδος 0dB | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-9 _Να παρουσιάζει στάθμη θορύβου εισόδου χαμηλότερη των -120dBV για κέρδος 40dB | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-10 _Να παρουσιάζει τυπικό Λόγο Απόρριψης Κοινού Σήματος (CMRR) μεγαλύτερο των 60dB | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-11 _Να διαθέτει συνολικά 8 μονοφωνικές (ή 4 στερεοφωνικές) balanced ή unbalanced εξόδους ήχου | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-12 _Να παρουσιάζει εμπέδηση 50Ω για τις unbalanced και 100Ω για τις balanced εξόδους του. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-13 _Να παρουσιάζει σφάλμα κέρδους όχι μεγαλύτερο ±0.1dB από κανάλι σε κανάλι | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-14 _Να διαθέτει μέγιστη στάθμη μεγαλύτερη των +21dBu για balanced έξοδο και +15dBu για unbalanced έξοδο. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-15 _Να διαθέτει ψηφιακή επεξεργασία σήματος κινητής υποδιαστολής 64bit με εργαλεία διαχείρισης στάθμης, και δυναμικών, φίλτρα, χρονική καθυστέρηση, ducking και καταστολή ανάδρασης. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-16 _Να πραγματοποιεί μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και αντίστροφα με συχνότητες δειγματοληψίας 48kHz και βάθος 24bit | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-17 _Να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό για το συντονισμό και τη ρύθμιση των διαθέσιμων παραμέτρων του με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 32 προεπιλεγμένων σεναρίων λειτουργίας. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-18 _Να διαθέτει υψηλής απόδοσης αλγόριθμο Ακύρωσης Ακουστικής Ηχούς για 8 ανεξάρτητα κανάλια με δυνατότητες μη-γραμμικής επεξεργασίας (NLP) για τη βέλτιστη λειτουργία σε χώρους με μεγάλο χρόνο αντίχησης | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-19 _Να διαθέτει ουρά Ακύρωσης Ακουστικής Ηχούς μεγαλύτερη από 200ms | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-20 _Να διαθέτει ρυθμό σύγκλισης Ακύρωσης Ακουστικής Ηχούς έως και 60dB/s | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-21 _Να διαθέτει αλγόριθμο ακύρωσης θορύβου έως και 20dB επιλέξιμο μέσω λογισμικού. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-22 _Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 20kHz ±0.2dB | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-23 _Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο μικρότερο από 0.01% σε όλο το εύρος συχνοτήτων απόκρισης για μέγιστη στάθμη | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-24 _Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μεγαλύτερο των 107dB(AA), 110 (AD), 115 (DA) σε όλο το εύρος συχνοτήτων απόκρισης για μέγιστη στάθμη balanced εξόδου | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-25 _Να παρουσιάζει συνακρόαση μικρότερη από -90dB σε όλο το εύρος συχνοτήτων απόκρισης πλήρως διασυνδεδεμένος | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-26 _Να διαθέτει γενική ρύθμιση έντασης από -100dB έως 0dB με βήμα 0.1dB | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-27 _Να διαθέτει ενδεικτικά παρουσίας σήματος και ψαλιδισμού. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-28 _Να διαθέτει θύρα Ethernet (RJ-45) για τον έλεγχο και την εποπτεία λειτουργίας του μέσω LAN, WAN ή Διαδικτύου | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-29 _Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 και θύρα ελέγχου USB. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-30 _Να διαθέτει ψηφιακές θύρες εισόδου/εξόδου για τον προγραμματισμό λειτουργιών. | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.2-31 _Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΕΙΔΟΣ 2.2-ΜΙΚΤΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΗΧΟΣΗΜΑΤΩΝ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL