## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| 5.1-1 _Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-2 _Ποιότητα κατασκευής/ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2008 ή ισοδύναμο | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-3 _Ελεγκτής IP τεχνολογίας | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-4 _Να διαθέτει >=1 θύρα δικτύου Ethernet 10/100/1000Base-T | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| _τύπου RJ-45 | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-5 _Να διαθέτει μνήμη τύπου SDRAM χωρητικότητας >=512 MB | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-6 _Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash χωρητικότητας >=4.5 GB | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-7 _Να διαθέτει >= 2 αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232/422/485 | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-8 _Να διαθέτει >= 6 αμφίδρομες σειριακές θύρες RS-232 | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-9 _Να διαθέτει >=8 προγραμματιζόμενους ΙR/μονοκατευθυντικούς σειριακούς διαύλους | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-10 _Να διαθέτει >= 4x ψηφιακούς Ι/Ο διαύλους (παραμετροποιήσιμους) | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-11 _Να διαθέτει >=8 ηλεκτρονόμους (normally open) | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-12 _Να διαθέτει IR αισθητήρα σύλληψης κώδικα (code capture) | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-13 _Να υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω του δικτύου Ethernet | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-14 _Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών: BACnet, KNX, και DALI | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-15 _Να υποστηρίζει τα πρότυπα / πρωτόκολλα επικοινωνίας: DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IEEE 802.1X, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-16 _Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-17 _Να συνεργάζεται με προγράμματα οδήγησης συσκευών και Script modules | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-18 _Να υποστηρίζει Ethernet-ελέγξιμες συσκευές οπτικοακουστικών συστημάτων | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-19 _Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-20 _Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου συσκευών μέσω προγραμματιζόμενης διεπαφής απεικόνισης μέσω ιστοσελίδας | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-21 _Να διαθέτει εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας από δίκτυο 220VAC/50Hz | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-22 _Να διαθέτει πιστοποίηση CE | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 5.1-23 _Εγγύηση καλής λειτουργίας >= 3 έτη | ΕΙΔΟΣ 5.1-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL