## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

TOY ……………………………………………..………….

(επωνυμία οικονομικού φορέα)

ΓΙΑ TΟN ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 00000/21/ΓΠ /00-07-2021

Α. Για τη συντήρηση ανελκυστήρων στην Ομάδα / στις Ομάδες:

| ΟΜΑΔΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 26 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 26 μήνες (από 1/11/2021 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 3 | 2 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (9 ατόμων) | 9 | 24 | 60,00 | 74,4 | 1934,4 |  |  |  |
| 2 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 2 | 2 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (9 ατόμων) | 5 | 16 | 60,00 | 74,4 | 1934,4 |  |  |  |
| 3 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 4 | 1 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (8 ατόμων) | 6 | 12 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 4 | Παραλιακό Συγκρότημα | 3 | αναπήρων | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ | 225 (1 ατόμου) | 2 |  | 90,00 | 111,6 | 2901,6 |  |  |  |
| 5 | Τμήμα Μηχανολόγων | 1 | ατόμων/υδραυλικός | GMV | 450 (6 ατόμων) | 2 | 10 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 6 | Μεταπτυχιακών Η/Υ (ΕΥΦΡ) | 1 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 825 (11 ατόμων) | 7 | 12 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 7 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | ατόμων/υδραυλικός | MORIS | 600 (8 ατόμων) | 7 | 12 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 8 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | MORIS | 300 (5 ατόμων) | 6 | 7,7 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 9 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | φορτίο/υδραυλικός | KLEEMANN | 100 | 7 | 1,1 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 10 | Τμήμα Χωροταξίας | 1 | ατόμων/υδραυλικός | MORIS | 825 (11 ατόμων) | 4 | 21HP | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 11 | Τμήμα Χωροταξίας | 1 | ατόμων/υδραυλικός | MORIS | 600 (8 ατόμων) | 4 | 16HP | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 12 | Συγκρότημα Φυτόκου | 2 | ατόμων/υδραυλικός | MORIS | 600 (8 ατόμων) | 2 | 16HP | 60,00 | 74,4 | 1934,4 |  |  |  |
| 13 | Συγκρότημα Φυτόκου | 1 | ατόμων/υδραυλικός | MORIS | 1275 (17 ατόμων) | 2 | 26HP | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 14 | Κτίριο Δεληγιώργη | 1 | ατόμων/ηλεκτ/τος | MGT | 300 (4 ατόμων) | 6 | 2,9 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 15 | Κτίριο Φοιτητικής Εστίας | 2 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (8 ατόμων) | 2&4 | 9.5 | 60,00 | 74,4 | 1934,4 |  |  |  |
| 16 | Κτίριο Φοιτητικής Εστίας | 1 | φορτίου/υδραυλικός | KLEEMANN |  | 2 | 9,5 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 17 | Κτίριο Τσικρίκη | 1 | Ατόμων/υδραυλικός | START | 300 (8 ατόμων) |  | 4 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 18 | Κτίριο Ματσάγγου | 1 | ατόμων/υδραυλικός |  | 525 (7 ατόμων) | 4&5 | 9,5 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 19 | Κτίριο Ματσάγγου | 1 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (8 ατόμων) | 4 | 9,5 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| 20 | Κτίριο Οικονομικού (Γαλλικό) | 1 | Ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (8 ατόμων) | 2 | 9,5 | 30,00 | 37,2 | 967,2 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 26 |  |  |  |  |  | 780,00 | 967,2 | 25.147,20 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 27 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 27 μήνες (από 1/10/2021 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 750 (10 ατόμων) | 4 | 11 | 30 | 37,20 | 1004,4 |  |  |  |
| 2 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 975 (13 ατόμων) | 4 | 12 | 30 | 37,20 | 1004,4 |  |  |  |
| 3 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 1200 (16 ατόμων) | 4 | 16 | 30 | 37,20 | 1004,4 |  |  |  |
| 4 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/υδραυλικός | OTIS AE | 630 (8 ατόμων) | 4 | 11 | 30 | 37,20 | 1004,4 |  |  |  |
| 5 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/υδραυλικός | OTIS AE | 630 (8 ατόμων) | 2 | 11 | 60 | 74,40 | 2008,8 |  |  |  |
| 6 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/υδραυλικός | OTIS AE | 1200 (16 ατόμων) | 4 | 20 | 60 | 74,40 | 2008,8 |  |  |  |
| 7 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/υδραυλικός | OTIS AE | 800 (10 ατόμων) | 4 | 14,7 | 60 | 74,40 | 2008,8 |  |  |  |
| 8 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/υδραυλικός | OTIS AE | 1500 (20 ατόμων) | 2 | 24 | 30 | 37,20 | 1004,4 |  |  |  |
| 9 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/υδραυλικός | OTIS AE | 1000 (13 ατόμων) | 4 | 18,4 | 30 | 37,20 | 1004,4 |  |  |  |
| 10 | Ιατρικό Τμήμα (κυλικείο) | 1 | φορτίων | OTIS AE |  | 2 | 5,5 | 30 | 37,20 | 1004,4 |  |  |  |
| 11 | Βιβλιοθήκη Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 900(12 ατόμων) | 3& 4 | 18,4 | 60 | 74,40 | 2008,8 |  |  |  |
| 12 | Βιβλιοθήκη Ιατρικού Τμήματος | 1 | φορτίων | KLEEMANN |  | 2 | 2 | 30,00 | 37,20 | 1004,4 |  |  |  |
| 13 | Ανελκυστήρες Κατσίγρα | 2 | ατόμων/υδραυλικός | OTIS AE | 525 (7 ατόμων) | 3 | 14,7 | 60,00 | 74,40 | 2008,8 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 18 |  |  |  |  |  | 540 | 669,60 | 18.079,20 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 27 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 27 μήνες (από 1/10/2021 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | Κτίριο Κτηνιατρικής Σχολής | 1 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (8 ατόμων) | 2 | 12 | 30 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 2 | Κτίριο Κτηνιατρικής Σχολής | 1 | ατόμων/υδραυλικός | MORIS | 600 (8 ατόμων) | 2 | 9,5 | 30 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  |  |  |  | 60 | 74,40 | 2.008,80 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 27 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 27 μήνες (από 1/10/2021 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | Κτίριο ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | MORIS | 450(6 ατόμων) | 2 | 9,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 2 | Κτίριο ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | MORIS | 525(7 ατόμων) | 2 | 9,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 3 | Κτίριο ΤΕΦΑΑ | 2 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 750 (10 ατόμων) | 3 | 11 | 60,00 | 74,40 | 2.008,80 |  |  |  |
| 4 | Κτίριο ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων/υδραυλικός | KLEEMANN | 950 (12 ατόμων) | 2 | 12 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 5 | Κτίριο ΤΕΦΑΑ | 1 | ΑΜΕΑ | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ Α.Ε. | 225 (1 ατόμου) | 1 | 7 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 6 |  |  |  |  |  | 180,00 | 223,20 | 6.026,40 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 5 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 27 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 27 μήνες (από 1/10/2021 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | Κτίρια Λαμία | 1 | ατόμων /υδραυλικός | START | 630 (8at;omvn) | 2 | 12,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 2 | Κτίρια Λαμία | 1 | ατόμων /υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (8 ατόμων) | 2 | 12,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  |  |  |  | 60,00 | 74,40 | 2.008,80 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 6 ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ) Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 24 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 24 μήνες (από 1/1/2022 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (8 ατόμων) | 3 | 9,5 | 35,00 | 43,40 | 1.041,60 |  |  |  |
| 2 | ΣΤΕΦ | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 825 (11 ατόμων) | 2 | 13 | 35,00 | 43,40 | 1.041,60 |  |  |  |
| 3 | ΣΕΥΠ | 1 | ατόμων/υδραυλικός |  | 1050 (14 ατόμων) | 2 | 16 | 35,00 | 43,40 | 1.041,60 |  |  |  |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 1 | ατόμων/υδραυλικός |  | 900 (12 ατόμων) | 3 | 15 | 35,00 | 43,40 | 1.041,60 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 4 |  |  |  |  |  | 140,00 | 173,60 | 4.166,40 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 7 ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 27 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 27 μήνες (από 1/10/2021 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | Εστιατόριο | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (7 ατομων) | 2 | 9,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 2 | Μητρώο σπουδαστών | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (7 ατομων) | 2 | 9,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 3 | Βιβλιοθήκη 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | KLEEMANN | 600 (8 ατομων) | 3 | 16 | 35,00 | 43,40 | 1.171,80 |  |  |  |
| 4 | Βιβλιοθήκη 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | KLEEMANN | 225 (3 ατομων) | 3 | 7,7 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 5 | Κτίριο ΔΔΕ | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 900 (12 ατομων) | 3 | 16 | 35,00 | 43,40 | 1.171,80 |  |  |  |
| 6 | Κτίριο Πληροφορικής | 1 | ατόμων /υδραυλικός | START | 900 (12 ατομων) | 2 | 16 | 35,00 | 43,40 | 1.171,80 |  |  |  |
| 7 | Κτίριο πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 450 (6 ατομων) | 3 | 9,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 8 | Κτίριο ΣΤΕΓ 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 525 (7 ατομων) | 3 | 9,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 9 | Κτίριο ΣΤΕΓ 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 525 (7 ατομων) | 3 | 9,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 10 | Κτίριο ΣΕΥΠ 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (8 ατομων) | 3 | 12,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 11 | Κτίριο ΣΕΥΠ 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (8 ατομων) | 3 | 12,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 12 | Κτίριο Διοίκησης | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (8 ατομων) | 3 | 12,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 12 |  |  |  |  |  | 375,00 | 465,00 | 12.555,00 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 8 ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 27 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 27 μήνες (από 1/10/2021 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | Κτίριο ΣΤΕΞ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (8 ατομων) | 2 | 12,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| 2 | Κτίριο Τεχνολογίας Τροφίμων (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (8 ατομων) | 3 | 12,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  |  |  |  | 60,00 | 74,40 | 2.008,80 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 9 ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Κατασκευαστής | Ωφέλιμο φορτίο [kg] | Αριθμός Στάσεων | Ονομαστική ισχύς κινητήρα [kW] | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α | προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. για 27 μήνες | μηνιαία προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. | μηνιαία προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. | προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. για 27 μήνες (από 1/10/2021 έως 31/12/2023) (€) |
| 1 | Κτίριο πολ. Μηχ. (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός |  | 600 (8 ατομων) | 3 | 9,5 | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 1 |  |  |  |  |  | 30,00 | 37,20 | 1.004,40 |  |  |  |

Β.  Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά:

1. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης.

2. Πέραν της προσφερόμενης τιμής καμία απαίτηση, οικονομική ή άλλη δεν έχω, από οποιαδήποτε αιτία από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.

3. Η προσφορά μου ισχύει για 300 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

4. Στο κόστος της μηνιαίας συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση των ανελκυστήρων καθώς και η επίσκεψη τεχνικού σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος.

5. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνονται: α) οι εργασίες τακτικής συντήρησης, η αξία των αναλώσιμων υλικών (ενδεικτικές λυχνίες, λαμπτήρες φωτισμού θαλάμου, λάδια, γράσα, στουπί, λάστιχα θυρών - ωθητήρων κ.λπ.), ρυθμίσεις καθώς και εργασίες αποκατάστασης βλαβών, όποτε αυτές παρουσιαστούν, χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών ή επισκευές στοιχείων (π.χ. περιελίξεις κινητήρων, επισκευές στοιχείων μειωτήρα, κ.λπ.) απαιτηθησόμενων για κάθε επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης των ανελκυστήρων και β) η υπηρεσία δοκιμαστικών κινήσεων του ανελκυστήρα, εφόσον κληθώ από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συμφωνημένη και συγκεκριμένη χρονική στιγμή,  με την παρουσία τεχνικού, κατά τη διάρκεια ελέγχου του ανελκυστήρα από φορέα πιστοποίησης.

6.Υποχρεωτικά – επί ποινή αποκλεισμού - καταθέτω μαζί με την οικονομική μου προσφορά και συμπληρωμένο τιμοκατάλογο των συνηθέστατων πιθανών ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών, ο οποίος θα είναι δεσμευτικός για όλη τη χρονική περίοδο που ισχύει η σύμβαση. Η  εξεύρεση  των  ανταλλακτικών περιλαμβάνεται  στην συμβατική υποχρέωσή μου και ο χρόνος εξεύρεσής τους περιλαμβάνεται στον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

7. Η  δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών χωρίς αναλυτικό προϋπολογισμό   για  την Αποκατάσταση Εκτάκτων Ζημιών – Αναβαθμίσεις  για την προμήθεια ανταλλακτικών, θα εκτελείται αποκλειστικά κατόπιν εισήγησής  μου (οικονομοτεχνικής)  και μετά τη σχετική  έγκριση θα επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με την δεσμευτική τιμή του καταλόγου που έχω καταθέσει ως ανάδοχος. Στο πλαίσιο της  συντήρησης συμπεριλαμβάνεται κάθε εργασία για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών λειτουργίας που πιθανό να προκύψει στη διάρκεια αυτή.

Γ. Τέλος, δεσμεύομαι ότι:

α) τηρώ και θα εξακολουθήσω να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ,

γ) λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

| Τιμοκατάλογος των συνηθέστατων πιθανών ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (€) προ Φ.Π.Α. | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (€) με Φ.Π.Α. |
| 1 | Ράουλα αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  |  |
| 2 | Ηλεκτρομαγνητική Μανδάλωση | Τεμάχιο |  |  |
| 3 | Ηλεκτρονόμος ισχύος ως 40Α | Τεμάχιο |  |  |
| 4 | Ηλεκτρονόμος ισχύος ως 80Α | Τεμάχιο |  |  |
| 5 | Ηλεκτρονόμος ισχύος ως 100Α | Τεμάχιο |  |  |
| 6 | Μ/Σ πολλών εξόδων Μονοφασ. 300VA | Τεμάχιο |  |  |
| 7 | Μ/Σ πολλών εξόδων Τριφασικό. 300VA | Τεμάχιο |  |  |
| 8 | Μ/Σ πολλών εξόδων Μονοφασ. 600VA | Τεμάχιο |  |  |
| 9 | Μ/Σ πολλών εξόδων Τριφασικό. 600VA | Τεμάχιο |  |  |
| 10 | Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών | Τεμάχιο |  |  |
| 11 | Χρονικό βοηθητικών κυκλωμάτων | Τεμάχιο |  |  |
| 12 | Ωθητήρες πόρτας | Τεμάχιο |  |  |
| 13 | Επικρουστήρες Θαλάμου | Τεμάχιο |  |  |
| 14 | Κλειδαριά θύρας | Τεμάχιο |  |  |
| 15 | Μοτέρ αυτόματης πόρτας θαλάμου τύπου BUS | Τεμάχιο |  |  |
| 16 | Επαφή αυτόματης πόρτας θαλάμου τύπου BUS | Τεμάχιο |  |  |
| 17 | Ιμάντας αυτόματης πόρτας θαλάμου τύπου BUS | Τεμάχιο |  |  |
| 18 | Βραχίονας αυτόματης πόρτας θαλάμου τύπου BUS | Τεμάχιο |  |  |
| 19 | Τροφοδοτικό μπαταρίας | Τεμάχιο |  |  |
| 20 | Θερμικό τριφασικό ηλεκτρονόμου | Τεμάχιο |  |  |
| 21 | Ανορθωτής ως 5Α | Τεμάχιο |  |  |
| 22 | Ανορθωτής ως 10Α | Τεμάχιο |  |  |
| 23 | Πυκνωτής ως 1000 | Τεμάχιο |  |  |
| 24 | Διάταξη ζυγίσεως | Τεμάχιο |  |  |
| 25 | Παπούτσια αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  |  |
| 26 | Encorder αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  |  |
| 27 | Ρελέ πίνακα 110V | Τεμάχιο |  |  |
| 28 | Αυτόματος πίνακας | Τεμάχιο |  |  |
| 29 | Επιτηρητής φάσεων | Τεμάχιο |  |  |
| 30 | Μπαταρία απεγκλωβισμού | Τεμάχιο |  |  |
| 31 | Πουράκια μέτρησης | Τεμάχιο |  |  |
| 32 | Μπουτόν απλό | Τεμάχιο |  |  |
| 33 | Μπουτόν αφής | Τεμάχιο |  |  |
| 34 | Σετ φωτοδιακόπτης για μονό έως 6 στάσεις | Τεμάχιο |  |  |
| 35 | Σετ φωτοδιακόπτης για μονό έως 14 στάσεις | Τεμάχιο |  |  |
| 36 | Σετ φωτοδιακόπτης για διπλό έως 6 στάσεις | Τεμάχιο |  |  |
| 37 | Διακόπτες βοηθητικών κυκλωμάτων | Τεμάχιο |  |  |
| 38 | Φωτοκύτταρο αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  |  |
| 39 | Ρόδες σασί | Τεμάχιο |  |  |
| 40 | Παπούτσι γλίστρας | Τεμάχιο |  |  |
| 41 | Διακόπτες τέρματος | Τεμάχιο |  |  |
| 42 | Τσιμούχα εμβόλου | Τεμάχιο |  |  |
| 43 | Βαλβίδα ανόδου υδραυλικού δοχείου | Τεμάχιο |  |  |
| 44 | Βαλβίδα καθόδου υδραυλικού δοχείου | Τεμάχιο |  |  |
| 45 | Χειραντλία | Τεμάχιο |  |  |
| 46 | Πρεσοστάτης υψηλής υδραυλικού δοχείου | Τεμάχιο |  |  |
| 47 | Πρεσοστάτης χαμηλής υδραυλικού δοχείου | Τεμάχιο |  |  |
| 48 | Λάδι υδραυλικού ανελκυστήρα (1lit) | Λίτρα |  |  |
| 49 | Κεντρική Βαλβίδα Κίνησης | Τεμάχιο |  |  |
| 50 | Set oring | Τεμάχιο |  |  |
| 51 | Πλακέτα Απεγκλωβισμού | Τεμάχιο |  |  |
| 52 | Πλακέτα διόρθωσης | Τεμάχιο |  |  |
| 53 | Ελαστικές επικαθήσεις | Τεμάχιο |  |  |
| 54 | Τροφοδοτικό Φ.Α. | Τεμάχιο |  |  |
| 55 | Κινητήρας υδραυλικού ανελκυστήρα 6 - 16kW | Τεμάχιο |  |  |
| 56 | Κινητήρας υδραυλικού ανελκυστήρα 16 - 22 kW | Τεμάχιο |  |  |
| 57 | Αντλία υδραυλικού ανελκυστήρα Τ1 - Τ2 | Τεμάχιο |  |  |
| 58 | Inverter αυτόματης πόρτας | Τεμάχιο |  |  |
| 59 | Κεντρική πλακέτα πίνακα OTIS | Τεμάχιο |  |  |
| 60 | Πίνακας κίνησης υδραυλικού ανελκυστήρα 5 -16kW | Τεμάχιο |  |  |
| 61 | Πίνακας κίνησης υδραυλικού ανελκυστήρα 16 - 24kW | Τεμάχιο |  |  |
| 62 | Θύρα φρεατίου αυτόματη | Τεμάχιο |  |  |
| 63 | Θύρα θαλάμου αυτόματη | Τεμάχιο |  |  |
| 64 | Επισκευή inverter αυτόματης πόρτας θαλάμου | Τεμάχιο |  |  |
| 65 | Τερματικός διακόπτης κλεισίματος πόρτας | Τεμάχιο |  |  |
| 66 | Πέδιλο ολίσθησης τροχαλίας εμβόλου | Τεμάχιο |  |  |
| 67 | Επισκευή κεφαλής εμβόλου με αντικατάσταση των στεγανοποιητικών δαχτυλιδιών της ξύστρας και εξωτερικού στεγανοποιητικού | Τεμάχιο |  |  |

Ο/Η Νόμιμος/μη Εκπρόσωπος

(ψηφιακά υπογεγραμμένο)