## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Διάταξη Ηλεκτρονικής περίθλασης. Πειραματική Διάταξη για την μελέτη γρήγορων ηλεκτρόνιων που διαχέονται από ένα πολυκρυσταλλικό στρώμα γραφίτη: οι δακτύλιοι παρεμβολής εμφανίζονται σε μια φθορίζουσα οθόνη. Η ενδοεπίπεδη απόσταση σε γραφίτη προσδιορίζεται από τη διάμετρο των δακτυλίων και την τάση επιτάχυνσης. Η πειραματική διάταξη να αποτελείται από : | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Σωλήνα διάθλασης με χαρακτηριστικά: -Τάση θέρμανσης: 6,3 V AC - Μέγιστη. τάση ανόδου: 5000 V - ρεύμα ανόδου περίπου. 0,1 mA @ 4000 V - σταθερά πλέγματος γραφίτη: d10 = 0,213 nm, d11 = 0,123 nm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Στήριγμα του σωλήνα : - Σύνδεση: βύσματα ασφαλείας 4 mm - Διαστάσεις: 130mm x 190mm x 250mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ μονάδα λειτουργίας , μη γειωμένη πηγή υψηλής τάσης , που παρέχει συνεχώς μεταβλητή σταθεροποιημένη υψηλή τάση με περιορισμό παθητικού ρεύματος. Να έχει ενσωματωμένο έναν μετασχηματιστή, μονωμένο σε υψηλή τάση, για την τροφοδοσία της τάσης του θερμαντήρα καθόδου για τον σωλήνα ηλεκτρονίων και να περιλαμβάνεται ψηφιακή οθόνη, HV, LED με 3 ψηφία Να διαθέτει έλεγχος θερμοκρασίας με ανεμιστήρα για την προστασία του εξοπλισμού από υπερθέρμανση. - Υψηλή τάση: 0 - 5000 V DC, max 2 mA, - Τάση θέρμανσης: 6,3 V AC, max 3 Α - Ασφάλεια: 3 A, αντιστρεπτή - Κατανάλωση ισχύος: 35 VA - Διαστάσεις: 240mm x 220mm x 90 mm³ - Βάρος: όχι πάνω από 2 kg Και να συνοδεύεται από Καλώδια ασφαλείας για τη σύνδεση του σωλήνα διάθλασης ηλεκτρονίων στην τροφοδοσία υψηλής τάσης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| Εγγύηση Τουλάχιστον 2 έτη | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
[5 empty] | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
[5 empty] | 2326 | 558.24 | 2884.24