## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Σύστημα Mελέτης της ηλεκτρικής επιτρεπτότητας. Πειραματική Διάταξη για την μελέτη της ηλεκτρικής σταθεράς που προσδιορίζεται μετρώντας το φορτίο ενός πυκνωτή πλάκας (Plate capacitor) στον οποίο εφαρμόζεται μία τάση. Η διηλεκτρική σταθερά προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο, με το πλαστικό ή το γυαλί να γεμίζει το χώρο μεταξύ των πλακών. Η πειραματική διάταξη να αποτελείται από : | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 1 X Αντίσταση υψηλής απόδοσης, 10 MOhm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 X Ενισχυτής μέτρησης γενικής χρήσης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 X Πλαστική πλάκα 283 x 283 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 X βύσμα, τύπος Τ, BNC | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Σύνδεση καλωδίου, 100 mm, πράσινο-κίτρινο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Μονάδα τροφοδοσίας υψηλής τάσης με ψηφιακή οθόνη, 10 kV | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Καλώδιο σύνδεσης, 30 kV, 500 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Γυάλινα πλακίδια f.αγωγοί ρεύματος | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Προσαρμογέας, βύσμα / υποδοχή BNC 4 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Καλώδιο σύνδεσης, 32 A, 500 mm, κόκκινο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πυκνωτής 220nF / 250V, G1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Καλώδιο προβολής, BNC, l = 750 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Βολτόμετρο, 0,3-300 V DC, 10-300 V AC | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Καλώδιο σύνδεσης, 32 A, 500 mm, μπλε | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πυκνωτής πλάκας, d 260mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Προσαρμογέας τύπου BNC / βύσμα 4 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Καλώδιο σύνδεσης, 32 A, 1000 mm, κίτρινο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| Εγγύηση Τουλάχιστον 2 έτη | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
[5 empty] | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
[5 empty] | 3725.3 | 894.07 | 4619.37