## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Σύστημα Υπολογισμού επαγωγής σωληνοειδών πηνίων. Πειραματική Διάταξη για την μελέτη της τάσης τετραγωνικού κύματος χαμηλής συχνότητας που εφαρμόζεται σε κυκλώματα ταλαντώσεων που περιλαμβάνουν πηνία και πυκνωτές για την παραγωγή ελεύθερων, αποσβεσμένων ταλαντώσεων. Οι τιμές της επαγωγής υπολογίζονται από τις φυσικές συχνότητες που μετρώνται, ενώ η χωρητικότητα είναι γνωστή. Η πειραματική διάταξη να αποτελείται από : | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Γεννήτρια ψηφιακών λειτουργιών, USB | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πηνίο επαγωγής, 300 στροφές, διάμετρος 40 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Καλώδιο σύνδεσης, 32 A, 250 mm, κόκκινο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Επαγωγικό πηνίο, 100 στροφές, διάμετρος 40 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Προσαρμογέας, βύσμα / υποδοχή BNC 4 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πυκνωτής 470nF / 250V, G1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πηνίο επαγωγής, 300 στροφές, διαμ. 32 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Καλώδιο σύνδεσης, 32 A, 250 mm, μπλε | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Επαγωγικό πηνίο, 150 στροφές, διαμ. 25mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Ψηφιακός παλμογράφος αποθήκευσης, 20 MHz, 2 κανάλια, 100 MS / s | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Κουτί σύνδεσης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πηνίο επαγωγής, 300 στροφές, διαμ. 25mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 2 Χ Καλώδιο σύνδεσης, 32 A, 500 mm, κόκκινο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (2 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Επαγωγικό πηνίο, 75 στροφές, διαμ. 25mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πηνίο, 1200 στροφές | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Επαγωγικό πηνίο, 200 στροφές, διάμετρος 40 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 2 Χ Καλώδιο σύνδεσης, 32 A, 500 mm, μπλε | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (2 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| Εγγύηση Τουλάχιστον 2 έτη | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
[5 empty] | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
[5 empty] | 2370.7 | 568.97 | 2939.67