## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Μετεωρολογικός Σταθμός | Μόνο για εμφάνιση |  | Κείμενο |  | Όχι
| · Θερμοκρασία λειτουργίας εύρος 40° έως +150°F (-40° έως +65°C). | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| · Είσοδος ρεύματος 0.14 mA (μέσος όρος), 30 mA κορυφή) στα 4 με 6 VDC, Πίνακας ηλιακής ενέργειας (ισχύος) 0.5 Watts (ISS SIM), συν 0.75 Watts (με ανεμιστήρα). | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Μπαταρία (ISS SIM / ανεμιστήρας) CR-123 3-Volt Lithium cell / 2 - 1.2 Volt NiMH C-cells, Διάρκεια ζωής μπαταρίας (κυψέλη λιθίου 3 volt), 8 μήνες χωρίς ηλιοφάνεια - περισσότερο από 2 χρόνια εξαρτάται από την ηλιακή φόρτιση, Διάρκεια ζωής μπαταρίας (κυψέλες NiMH C, απορρόφηση ανεμιστήρων) μέχρι 2 χρόνια | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Ρυθμός απορρόφησης ανεμιστήρα (μόνο ανεμιστήρας), Ροή εισαγωγής, πλήρης ηλιοφάνεια 190 feet/min. (0.9 m/s), Ροή εισαγωγής, μόνο μπαταρία 80 feet/min. (0.4 m/s), Ρυθμός ροής θαλάμου αισθητήρα, πλήρης ηλιοφάνεια 500 feet/min. (2.5 m/s), Ρυθμός ροής θαλάμου αισθητήρα, μόνο μπαταρία 180 feet/min. (0.9 m/s) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Συνδέσεις, Αισθητήρας, Modular RJ-11 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Τύπος καλωδίου 4-αγωγών, 26 AWG, | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Μήκος καλωδίου, Ανεμόμετρο 40 feet (12 m) - 240 feet (73 m) (μέγιστο), Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου, Μαγνητικός αισθητήρας στερεάς κατάστασης, Αισθητήρας κατεύθυνσης ανέμου, Πτερύγιο αέρος με ποτενσιόμετρο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Τύπος συλλέκτη βροχής, Τυποποιημένο κουτάλι, 0,01 "ανά άκρη για αμερικανικές εκδόσεις, 0,2 mm για μετρικές εκδόσεις, 33,2 in2 (214 cm2) περιοχή συλλογής | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας, PN διοξείδιο πυριτίου | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Τύπος αισθητήρα σχετικής υγρασίας, Στοιχείο πυκνωτή μεμβράνης, Υλικό στέγασης, UV-Αδιάβροχο ABS, πολυπροπυλένιο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας, Αισθητήρας Υπεριώδους ακτινοβολίας | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| • ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ Ιστορικά δεδομένα, Καθημερινά δεδομένα, Μηνιαία δεδομένα, Ετήσια στοιχεία, Τρέχοντα δεδομένα, Χρονικό διάστημα γραφημάτων, Διάρκεια χρόνου γραφήματος, Διάγραμμα μεταβλητής διαγράμματος (κατακόρυφη κλίμακα), Ένδειξη συναγερμού, Διάρκεια μετάδοσης, Διάστημα ενημέρωσης. Βαρομετρική πίεση, Ρολόι, Σημείο δρόσου (υπολογισμένο), Εξατμοδιαπνοή υπολογιζόμενη με τη χρήση αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας), Πρόβλεψη καιρού, Δείκτης θερμότητας (υπολογισμένο), Υγρασία, Υγρασία φύλλων (απαιτείται αισθητήρας υγρασίας φύλλων), Φάση της σελήνης, Βροχόπτωση, Βαθμός βροχής, Υγρασία εδάφους (απαιτεί αισθητήρα υγρασίας εδάφους), Ηλιακή ακτινοβολία (απαιτείται αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας), Ανατολή και ηλιοβασίλεμα, Θερμοκρασία, Υγρασία θερμοκρασίας, Δείκτης ηλιοφάνειας (απαιτείται αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας), Δοσολογία ακτινοβολίας Ultra Violet (UV) (απαιτείται αισθητήρας υπεριωδών ακτίνων), Δείκτης ακτινοβολίας Ultra Violet (UV) (απαιτεί αισθητήρα υπεριωδών ακτίνων), Άνεμος, Ασύρματες επικοινωνίες | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Μετεωρολογικός Σταθμός | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL