## Φύλλο1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Σύστημα Υπολογισμού δείκτη διάθλασης και μελέτη περίθλασης με φασματόμετρο που χρησιμοποιεί πλέγματα με διαφορετική ανάλυση γραμμών. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Α. Πειραματική Διάταξη για την μελέτη του διαθλασμένου φωτός από ένα περιοδικό πλέγμα γραμμών (line grating) που παρατηρείται με ένα γωνιόμετρο. Οι γωνίες διάθλασης των φασματικών γραμμών σε διαφορετικές καταστάσεις διάθλασης μετρούνται για τις φασματικές γραμμές από έναν φασματικό λαμπτήρα Hg. Χρησιμοποιώντας πλέγματα με διαφορετικές σταθερές (grating constants) προσδιορίζεται η γωνιακή φασματική διασπορά σε εξάρτηση από τη σταθερά πλέγματος. Η πειραματική διάταξη να αποτελείται από : | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Παροχή τροφοδοσίας για φασματικούς λαμπτήρες 230 VAC / 50 Hz | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Υποδοχή λαμπτήρα pico 9 για φασματικές λάμπες | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πλέγμα διάθλασης, 8 γραμμές / mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Βάση τρίποδα | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Φασματική λυχνία Hg 100, pico 9 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πλέγμα διάθλασης, 600 γραμμές / mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πλέγμα, 80 γραμμές / mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 X Φασματόμετρο-Γωνιόμετρο με vernier SG1 PRO | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πλέγμα διάθλασης, 4 γραμμές / mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πρίσμα, 60 μοίρες, h.30 χιλιοστά | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| Εγγύηση Τουλάχιστον 2 έτη | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Β. Πειραματική Διάταξη για την μελέτη παρεμβολών δύο κατόπτρων σε διάταξη Michelson. Κατά τη μετακίνηση ενός από τους καθρέφτες παρατηρείται μεταβολή στο σχέδιο παρεμβολής και προσδιορίζεται το μήκος κύματος του φωτός λέιζερ. Η πειραματική διάταξη να αποτελείται από : | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Laser, He-Ne, 0,2 / 1,0 mW, 230 V AC | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Πλάκα συμβολόμετρου με οδήγηση ακριβείας | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Φακός τοποθετημένος, f +20 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Διαχωριστής δέσμης 1/1, μη πολωμένος | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 6 Χ Μαγνητικό πόδι για οπτική πλάκα βάσης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (6 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Βάση για διαφράγματα και διαχωριστές δέσμης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Οθόνη, λευκή, 150x150 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 4 Χ Ρύθμιση στήριξης 35 x 35 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (4 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Στήριξη για φακό οπτικής πλάκας βάσης | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Οπτική πλάκα βάσης με ελαστικά πόδια | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 4 Χ Καθρέπτης επιφανείας 30 x 30 mm | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (4 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Φωτοστοιχείο | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Ψηφιακό πολύμετρο, αυτόματο εύρος, θερμοστοιχείο NiCr-Ni | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| 1 Χ Ταινία μέτρησης, l = 2 m | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ (1 ΤΜΧ) | Ναι |  |  | EOL
| Εγγύηση Τουλάχιστον 2 έτη | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL