## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΟΦΘΑΛΜΙΟ | Μικροσκόπια | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Κεφαλή | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Διοφθάλμια (360° rotating, 30° inclined) με ρυθμιζόμενη απόσταση προσοφθάλμιων και διοπτρική αντιστάθμιση | Ναι |  |  | EOL
| Προσοφθάλμιοι | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ευρυγώνιοι WF10x/18mm | Ναι |  |  | EOL
| Φακοί | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Quadruple, reversed | Ναι |  |  | EOL
| Αντικειμενικοί φακοί | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Αχρωματικοί (DIN 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25) | Ναι |  |  | EOL
| Διαστάσεις Τράπεζας | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 125×115 mm με εύρος μετακίνησης X-Y 70x30mm | Ναι |  |  | EOL
| Εστίαση | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ομοαξονικό σύστημα αδρής & μικρομετρικής εστίασης | Ναι |  |  | EOL
| Φωτισμός | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Σύστημα Illuminator X-LED2 με ρυθμιζόμενη ένταση | Ναι |  |  | EOL
| Συγκεντρωτικός φωτισμός | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 1,25 N.A. Abbe type με ρυθμιζόμενο ύψος και διάφραγμα ίριδος | Ναι |  |  | EOL
| Τροφοδοσία | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 100-240 V AC, 50-60 Hz εξωτερική τροφοδοσία 6 V DC output | Ναι |  |  | EOL
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | Μικροσκόπια | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | NAI | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001. | Μικροσκόπια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | NAI | Ναι |  |  | EOL