## Φύλλο1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ SOXHLET | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Πλήρως αυτοματοποιημένη διάταξή κατάλληλη για τον ακριβή και αξιόπιστο προσδιορισμό λίπους με βάση την μέθοδο Soxhlet (τεχνική Randall). | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι
| Η ανάλυση γίνεται σε πέντε αυτοματοποιημένα στάδια: Immersion, Removing, Washing, Recovery, Cooling | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι
| Διαθέτει αυτόματο κλείσιμo της συσκευής που επιτρέπει τη λειτουργία χωρίς επίβλεψη για 24/7. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι
| Διαθέτει 6 θέσεις, για ταυτόχρονη ανάλυση 6 δειγμάτων. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι
| Με δυνατότητα επέκτασης σε έως και 24 θέσεις (4x6 θέσεις) | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι
| Μέγιστη χωρητικότητα 42 δείγματα ανά μέρα. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι
| Mε ψηφιακή οθόνη αφής με Controlpad για τον αυτόματο υπολογισμό και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Δέχεται ηθμούς διαστάσεων: 33 x 80 mm για δείγματα από 05 έως 15g | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ρυθμός ανάκτησης διαλύτη > 90% | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Κατανάλωση νερού: 1 lt/min | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Συνοδεύεται από: extraction cup, ηθμούς εκχύλισης (25/pk), στήριγμα ηθμών εκχύλισης, πέτρες βρασμού, inlet water tube, teflon tube, connection tube, viton seal, butyl seal. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό αποκλειστικής απασχόλησης εκπαιδευμένο στον κατασκευαστή. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΜΕΤΡΗΤΕΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL