## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Αναλυτής εμπέδησης | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ποτενσιοστατικός-Γαλβανοστατικός Αναλυτής Εμπέδησης | Ναι |  |  | EOL
| Όριο συχνότητας εμπέδησης (EIS frequency) | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ≤1 MHz | Ναι |  |  | EOL
| Εύρος DC δυναμικού (DC-potential range) | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ±10 V (±10 V) | Ναι |  |  | EOL
| Μέγιστο ρεύμα καταγραφής (maximum current) | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ±30mA | Ναι |  |  | EOL
| Μέγιστος ρυθμός καταγραφής (max acquisition rate) | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 150,000 points/s | Ναι |  |  | EOL
| Εύρος ρεύματος σε γαλβαναστατική λειτουργία (galvanostat current range) | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 1nA to 10mA | Ναι |  |  | EOL
| Εφαρμοζόμενη ανάλυση DC δυναμικού (applied dc potential resolution) | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 76.3 μV | Ναι |  |  | EOL
| Παρελκόμενα | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να περιλαμβάνονται στο κύριο λογισμικό οι τεχνικές βολταμμετρίας, γαλβανοστατικές, διαφορικής παλμογραφίας και αμπερομετρικές | Ναι |  |  | EOL
| Εγγύηση | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Τουλάχιστον 2 έτη | Ναι |  |  | EOL