## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Πρόπλασμα Εκπαίδευσης τύπου Training Manikin | ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Μόνο για εμφάνιση
| Ρεαλιστική ανύψωση και πτώση του στήθους, κατά την εφαρμογή των εμφυσήσεων, για την αύξηση της ποιότητας της πρακτικής εξάσκησης και κατά προτίμηση ο αεραγωγός να ανοίγει μόνο όταν γείρουμε το κεφάλι προς τα πίσω με ανύψωση σιαγόνας ή ανάσπαση της κάτω γνάθου. | ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Latex Free υλικό για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων. Αεραγωγοί με βαλβίδα αποκλεισμού επαναεισπνοής αέρα για την υγιεινή | ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | NAI | Ναι |  |  | EOL
| Το δέρμα στο στήθος να είναι ανθεκτικό και να μην λεκιάζει. Να μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί χωρίς εργαλεία και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ηλεκτρόδια εκπαιδευτικού αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή. | ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ασύρματη σύνδεση με την εφαρμογή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων για άμεση παρακολούθηση της επίδοσης και πλήρη απολογισμό και σκορ στο τέλος της εκπαίδευσης | ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Το συνολικό βάρος να είναι λιγότερο από 3,5Kgr για να μεταφέρεται εύκολα και να είναι έτοιμο για χρήση | ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | NAI | Ναι |  |  | EOL
| Τσάντα μεταφοράς | ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | NAI | Ναι |  |  | EOL