## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Ethanol 99.8 % denatured with IPA, MEK and Bitrex pure Assay (GC, denaturant not included): min. 99.8 % | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | Προμηθευτής προαιρετικός | Κείμενο | κωδ. 147194 συσκ. 2,5 lt, οίκος Panreac | Ναι |  |  | EOL
| 1,5 ml tubes clear, DNase-, RNase and pyrogen free, Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο Τα διαφανή τοιχώματα των σωλήνων επιτρέπουν την εύκολη προβολή του περιεχομένου, ειδικά κατασκευασμένο επίπεδο καπάκι για βολική λειτουργία με το ένα χέρι, περιοχή γραφής. RNase & DNase free, Θερμοκρασία λειτουργίας: σταθερά από -20 ° C έως 121 ° C Αντοχή σε φυγοκέντρηση υψηλής ταχύτητας ως 20.000 RCF | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός | Κείμενο | κωδικός 80-1500 Biologix | Ναι |  |  | EOL
| 0.5 ml Individual PCR Tubes Flat Cap, συσκευασία 500τμχ, Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο Τα διαφανή τοιχώματα των σωλήνων επιτρέπουν την εύκολη προβολή του περιεχομένου, ειδικά κατασκευασμένο επίπεδο καπάκι για βολική λειτουργία με το ένα χέρι, περιοχή γραφής. RNase & DNase free, Θερμοκρασία λειτουργίας: σταθερά από -20 ° C έως 121 ° C Αντοχή σε φυγοκέντρηση υψηλής ταχύτητας ως 20.000 RCF | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός | Κείμενο | κωδικός 80-0500, συσκ. 500 τμχ Biologix | Ναι |  |  | EOL
| 0,2 ml PCR Tubes Flat Cap, συσκευσία 1000τμχ, Σωληνάρια υψηλής ανθεκτικότητας στα χημικά (αλκοόλες και ήπιους οργανικοί διαλύτες). Το διαφανή λεπτά τοιχώματα επιτρέπουν την εύκολη προβολή του δείγματος. Αντοχή και καλή λειτουργίας στις θερμοκρασίες από -20ºC έως 100ºC, αντοχή στη φυγοκέντρηση ως και 6.000 RCF, πιστοποιημένο RNase & DNase Free, DNA-free, PCR Inhibitor-free pyrogen free, lubricants free, dyes, heavy metals free Ειδικά για εφαρμογές RT-PCR | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδικός 60-0082 Biologix | Ναι |  |  | EOL
| Ρύγχη πιπεττών , 1-200µl / yellow χωρίς φίλτρο, συσκευασία 1000 τμχ, με διαβάθμιση, Universal Pipet Tips, PP, Non-sterile, DNase & RNase Free, protein free, pyrogen free, free of lubricants | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδ. 20-0200, συσκ. 1000 τμχ, οίκος Biologix | Ναι |  |  | EOL
| Ρύγχη πιπεττών 100-1000µl / blue χωρίς φιλτρο, συσκευασία 1000 τμχ, Universal Pipet Tips, PP, Non-sterile, DNase & RNase Free, protein free, pyrogen free, free of lubricants | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδ. 20-1000, συσκ. 1000 τμχ, οίκος Biologix | Ναι |  |  | EOL
| Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 1000 ul, αποστειρωμένα, σε σακούλα 1000 τμχ. Να έχουν διαβάθμιση. Το φίλτρο να είναι 18-40 μm, PE, hydrophob. Να είναι ελεύθερα από RNase, DNase, Human DNA, Pyrogens, PCR Inhibitors. Το μήκος τους να είναι 84,30 mm. Το είδος να είναι κατασκευασμένο με βάση τα παρακάτω πρότυπα: on class 8 according to ISO 14644-1 (in accordance with VDI 2083 class 6, according to U.S. FED STD 209 D) and in class 9 ISO 14644-1 clean rooms. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδικός 5131150C, συσκ. 1000 τμχ, οίκος Capp/AHN | Ναι |  |  | EOL
| Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο,0,1- 10 ul, αποστειρωμένα, σε rack των 96 θέσεων.Να έχουν διαβάθμιση. Το φίλτρο να είναι 18-40 μm, PE, hydrophob. Να είναι ελεύθερα από RNase, DNase, Human DNA, Pyrogens, PCR Inhibitors. Το μήκος τους να είναι 31,20 mm. Το είδος να είναι κατασκευασμένο με βάση τα παρακάτω πρότυπα: on class 8 according to ISO 14644-1 (in accordance with VDI 2083 class 6, according to U.S. FED STD 209 D) and in class 9 ISO 14644-1 clean rooms. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδ. 5130030c, συσκ 96 τμχ/rack, οίκος Capp/AHN | Ναι |  |  | EOL
| Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 20 ul, αποστειρωμένα, σε σακούλα 1000 τμχ. Να έχουν διαβάθμιση. Το φίλτρο να είναι 5-20 μm, PE, hydrophob. Να είναι ελεύθερα από RNase, DNase, Human DNA, Pyrogens, PCR Inhibitors. Το μήκος τους να είναι 53,40 mm. Το είδος να είναι κατασκευασμένο με βάση τα παρακάτω πρότυπα: on class 8 according to ISO 14644-1 (in accordance with VDI 2083 class 6, according to U.S. FED STD 209 D) and in class 9 ISO 14644-1 clean rooms. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδ. 5131062c, συσκ. 1000 τμχ, οίκος Capp/AHN | Ναι |  |  | EOL
| Ρύγχη πιπεττών με φίλτρο, 200 µl, αποστειρωμένα, σε σακούλα 1000 τμχ. Να έχουν διαβάθμιση. Το φίλτρο να είναι 5-20 μm, PE, hydrophob. Να είναι ελεύθερα από RNase, DNase, Human DNA, Pyrogens, PCR Inhibitors. Το μήκος τους να είναι 53,40 mm. Το είδος να είναι κατασκευασμένο με βάση τα παρακάτω πρότυπα: on class 8 according to ISO 14644-1 (in accordance with VDI 2083 class 6, according to U.S. FED STD 209 D) and in class 9 ISO 14644-1 clean rooms. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδ. 5131090c, συσκ. 1000 τμχ, οίκος Capp/AHN | Ναι |  |  | EOL
| TBE Buffer (10Χ) για ηλεκτροφορηση, συσκευασία 1L, υδατικά διαλυμα 0,89M Tris, 0,89M βορικού οξέος και 0,02M EDTA, παρασκευασμένο με ultrapure νερό, και 0,2 μm φιλτραρισμένο σε συσκευασία 1 lt | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδικός GB12.0110 συσκ. 1L, οίκος Grisp | Ναι |  |  | EOL
| gel and pcr cleanup kit , 100preps/kit, για τον καθαρισμό και / ή τη συγκέντρωση τμημάτων DNA υψηλής ποιότητας (100bp έως 10kb) από αντιδράσεις PCR, πέψη ή από πηκτές αγαρόζης. Δείγμα: έως 100μl προϊόντων PCR ή τμημάτων DNA από ενζυματικές αντιδράσεις και έως 300mg γέλης αγαρόζης. Η όλη διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 20 λεπτά Αναμενόμενη απόδοση: έως 95% (PCR Clean-up) ή έως 90% (Gel Extraction) Μορφή: spin column Όγκος έκλουσης: 20-50 μl | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | Προμηθευτής προαιρετικός |  | κωδικός GK01.0100, 100preps/kit Grisp | Ναι |  |  | EOL