## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Στήλη υγρής χρωματογραφίας τύπου C18διαστάσεων 150x2.1mm | Χημικά Αντιδραστήρια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Στήλη υγρής χρωματογραφίας τύπου C18 διαστάσεων 150x2.1mm κατάλληλη για την ανάλυση πρωτεϊνών σε δείγματα γάλακτος | Ναι |  |  | EOL
| Να είναι Υψηλής καθαρότηταςsilica-based υλικό | Χημικά Αντιδραστήρια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Στήλη υγρής χρωματογραφίας τύπου C18 διαστάσεων 150x2.1mm κατάλληλη για την ανάλυση πρωτεϊνών σε δείγματα γάλακτος | Ναι |  |  | EOL
| Να είναι Particle size 5μm Pore size 300Å Carbon load 9,0% Endcapped Yes Max. pressure 400 bar pH range 2,0 - 8,0 Surface area 100 m²/g | Χημικά Αντιδραστήρια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Στήλη υγρής χρωματογραφίας τύπου C18 διαστάσεων 150x2.1mm κατάλληλη για την ανάλυση πρωτεϊνών σε δείγματα γάλακτος | Ναι |  |  | EOL