## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να είναι συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου. |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να είναι κατασκευασμένη από ακρυλικό υλικό υψηλής ποιότητας ως monoblock. |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει καλώδια τροφοδοσίας σταθερά στο καπάκι της συσκευής. |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει αυτόματο κλείσιμο της τροφοδοσίας όταν αφαιρείται το καπάκι. |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm. |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να είναι χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Οι Διαστάσεις γέλης πολυακρυλαμιδίου να είναι 82 x 88 mm. |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Η συσκευή να περιλαμβάνει glass plates, combs και spacers. |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Η συσκευή να συνοδεύεται από τροφοδοτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:Output intensity: 5 – 300 V, με διακριτική ικανότητα 1 V,Output power: 1 – 400 mA, με διακριτική ικανότητα 1 mA,Output voltage: 1 – 120 W, με διακριτική ικανότητα 1 W. |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει LCD οθόνη |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει πληκτρολόγιο αφής |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει dual core επεξεργαστή |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης έως 10 μεθόδους ηλεκτροφόρησης |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία μνήμης |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει αυτόματη ανίχνευση των παρακάτω περιπτώσεων:no-load / over-load, short circuit, rapid resistance change, electrical leakage, system overheating |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει προγραμματιζόμενη λειτουργία με χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει 4 υποδοχές εξόδου |  | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης με τροφοδοτικό,συμβατή με κάθε είδους γέλη πολυακρυλαμιδίου,διαστάσεις δοχείου 150 x 120 x 115 mm,χωρητικότητας 750 ml κατ ελάχιστον,LCD οθόνη,πληκτρολόγιο αφής,χρονόμετρο από 1 min – 99h κατ ελάχιστο και αυτόματη λειτουργία μνήμης. | Ναι |  |  | EOL