## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Αυτόματη πιπεττα | Αυτόματη πιπεττα | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Volume range of single-channel pipette: from 100 μl to 1000 ml | Αυτόματη πιπεττα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Short stroke and low operating forces | Αυτόματη πιπεττα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Universal tip cone | Αυτόματη πιπεττα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Completely autoclaving at 121 °C | Αυτόματη πιπεττα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Easy insertion and ejection of tips due to O-rings on multi-channel pipettes | Αυτόματη πιπεττα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Can be calibrated easily and without tools | Αυτόματη πιπεττα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Slim shaft for sampling from narrow vessels (centrifuge tubes) | Αυτόματη πιπεττα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Operating temperature from +15 °C to +40 °C | Αυτόματη πιπεττα | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL