## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ (1 ΤΕΜ) | Racked UPS | Μόνο για εμφάνιση |  |  | Όχι |  |  | EOL
| Τύπος UPS | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | (VFI) On-Line/Double Conversion | Ναι |  |  | EOL
| Ισχύς | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Αριθμός | >= 3600 VA | Ναι |  |  | EOL
| Μέγεθος | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Rack | Ναι |  |  | EOL
| Κυματομορφή Εξόδου | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Καθαρού ημιτόνου | Ναι |  |  | EOL
| Αντοχή Μπαταρίας (Full Load) | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Αριθμός | >= 10 min | Ναι |  |  | EOL
| Θύρες USB | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Θόρυβος | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Αριθμός | <= < 45dBA | Ναι |  |  | EOL
| Πρίζες AC | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | >= 8 | Ναι |  |  | EOL
| Τύπος Πρίζας | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | IEC | Ναι |  |  | EOL
| Monitoring | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | LCD Display & via S/W | Ναι |  |  | EOL
| Εγγύηση | Racked UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Αριθμός | >= 1 έτος | Ναι |  |  | EOL