## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Λειτουργία σάρωσης | τρισδιάστατος σαρωτής (3d scanner) επιφάνειας εργασίας (desktop) |  |  | Να υποστηρίζει αυτόματα περιστρεφόμενη σάρωση και ελεύθερη σάρωση
| Ακρίβεια σάρωσης | τρισδιάστατος σαρωτής (3d scanner) επιφάνειας εργασίας (desktop) |  |  | <= 0,05mm
| Ταχύτητα σάρωσης | τρισδιάστατος σαρωτής (3d scanner) επιφάνειας εργασίας (desktop) |  |  | <= 3min
| Εύρος σάρωσης | τρισδιάστατος σαρωτής (3d scanner) επιφάνειας εργασίας (desktop) |  |  | 1200mm Χ 1200mm Χ 1200mm
| Απόσταση βολής | τρισδιάστατος σαρωτής (3d scanner) επιφάνειας εργασίας (desktop) |  |  | 400mm
| Μέγιστο περιστρεφόμενο φορτίο τραπεζιού | τρισδιάστατος σαρωτής (3d scanner) επιφάνειας εργασίας (desktop) |  |  | 5Kg
| Λογισμικό | τρισδιάστατος σαρωτής (3d scanner) επιφάνειας εργασίας (desktop) |  |  | Να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό που θα επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο και τη λειτουργία της μηχανής
| Στήριξη | τρισδιάστατος σαρωτής (3d scanner) επιφάνειας εργασίας (desktop) |  |  | Να συνοδεύεται από περιστρεφόμενο τραπέζι
| Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Εγγύηση τριών (3) ετών. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη εξοπλισμό. Η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή. |  |  |  | ΝΑΙ
| Εκπαίδευση |  |  |  | Να περιλαμβάνεται εκπαίδευση για το χειρισμό του μηχανήματος
| Παράδοση |  |  |  | Παράδοση σε πλήρη λειτουργία στο χώρο του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ