## Sheet1
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) | Ναι |  |  | EOL
| Τύπος | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Online | Ναι |  |  | EOL
| Ισχύς Εξόδου | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ≥3000VA | Ναι |  |  | EOL
| Output Power Factor | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Αριθμός | ≥0,9 | Ναι |  |  | EOL
| Phase | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Single Phase | Ναι |  |  | EOL
| Form Factor | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Rackmount / Tower | Ναι |  |  | EOL
| Περιλαμβάνεται rackmount/ installation kit | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Οθόνη Ελέγχου LCD | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Output | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Pure Sine Wave | Ναι |  |  | EOL
| Number of Output Sockets | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Αριθμός | ≥8 | Ναι |  |  | EOL
| Typical Transfer Time (AC to Battery) | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 0ms | Ναι |  |  | EOL
| Typical Transfer Time (Inverter to Bypass) | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 0ms | Ναι |  |  | EOL
| Communications Port | UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | USB | Ναι |  |  | EOL
| Οπουδήποτε στις παραπάνω προδιαγραφές αναφέρεται είδος συγκεκριμένης εταιρείας, μπορεί να προσφερθεί και να γίνει αποδεκτό ισοδύναμο προϊόν οποιασδήποτε άλλης εταιρείας |  | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Ναι |  |  | EOL