## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Οι απαντήσεις των υποψηφίων αναδόχων να είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές (να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου είναι δυνατό) | Α. Τεχνικές Απαιτήσεις | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| 1.1 Να φέρει πιστοποιήσεις για εξοικονόμηση ενέργειας & προστασίας του περιβάλλοντος (ROHS) | 1.Γενικές Απαιτήσεις | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| 2.1 Τροφοδοτικά αδιαλείπτου παροχής (UPS) (τεμάχια 4) | 2. UPS | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  |  |  |  | EOL
| 2.2 Τοπολογία | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | (VI) Line-Interactive | Ναι |  |  | EOL
| 2.3 Κυματομορφή εξόδου | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Αμιγώς ημιτονοειδής | Ναι |  |  | EOL
| 2.4 Να υποστηρίζει απροβλημάτιστα την τροφοδοσία που διαθέτουν τροφοδοτικά τεχνολογίας Active Power Factor Correction | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | NAI | Ναι |  |  | EOL
| 2.5 Ισχύς | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | >= 500W/750VA | Ναι |  |  | EOL
| 2.6 Παραμόρφωση εξόδου σε πλήρες φορτίο | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | <=5% | Ναι |  |  | EOL
| 2.7 Όρια διακύμανσης της τάσης εισόδου για τροφοδοσία από το ηλεκτρικό δίκτυο | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 160-280V ή καλύτερο | Ναι |  |  | EOL
| 2.8 Χρονική διάρκεια τροφοδοσίας φορτίου 500W σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | >= 2 λεπτών | Ναι |  |  | EOL
| 2.9 Στάθμη θορύβου σε απόσταση ενός μέτρου | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | <=42dBA | Ναι |  |  | EOL
| 2.10 Πρίζες εξόδου | 2. UPS | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | >=6, τύπου IEC320 C13 ή Schuko | Ναι |  |  | EOL