ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ) ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Βιοϊατρικός εξοπλισμός | THERMOKYKLOPOIHTIS_PCR.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντλίες κενού | ANTLIA_KENOY.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης | FYGOKENTROS_GIA_PCR_PLATES.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βιοϊατρικός εξοπλισμός | SYSKEYH_HLEKTROFORISIS.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βιοϊατρικός εξοπλισμός | MAGNITIKOS_THERMAINOMENOS_ANADEYTIRAS.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί | ANALYTIKOS_ZYGOS |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_21.xls | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ VORTEX για δοκιμαστικούς σωλήνες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κλίβανος | TEXNIKES PRODIAGRAFES INCUBATOR-PSYXOMENOS.xlsx |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Texnikes_Prodiagrafes_Vortex (1).xls | Αναδευτήρας δοκιμαστικών σωλήνων και πλακών ELISA (vortex) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Texnikes_Prodiagrafes_Eye Piece Microscope Camera (1).xls | Σετ 2 καμερών μικροσκοπίου eye piece cameras | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | 09_zygos.xls | Ζυγός ακριβείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ |  | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ - Να διαθέτει θερμαινόμενη πλάκα με κεραμική επικάλυψη διαστάσεων 140χ140 mm - Να έχει ψηφιακή ένδειξη και έλεγχο των στροφών από 200 – 1500 rpm - Na έχει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας από περιβάλλον +5 έως 340°C - Να είναι ισχύος 530W - Να έχει κινητήρα χωρίς ψήκτρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικροσκόπια | Texnikes_Prodiagrafes_ergastirio_Dasikis Votanikis_2.xls | Μικροσκόπιο και κάμερα μικροσκοπίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαστηριακός εξοπλισμός |  | Μηχανή Stirling κατακόρυφη για διδακτικούς σκοπούς,ύψος 13cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαστηριακός εξοπλισμός |  | Σετ Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας (Ανεμογεννήτρια, Φ/Β, Fuel Cell, μονάδα ηλεκτρόλυσης, ηλεκ, μοτερ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια εργαστηρίων | gkont1texnikesprodiagrafes.xlsx | 1 πακέτο (συσκευασία για 50 αντιδράσεις) - | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένζυμα | cDNACellLab.xlsx | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργ. Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής, Τμ. Ιατρικής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια εργαστηρίων | FBSPhysioLab.xlsx | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργ. Φυσιολογίας,Τομέα Βασικών Επιστημών, Τμ. Ιατρικής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης | ipap2texnikesprodiagrafes.xlsx | Μεμβράνη PVDF για μεταφορά πρωτεϊνών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης | ipap3texnikesprodiagrafes.xlsx | 1 πακέτo (100 φύλλα / πακέτο) Χαρτί για μεταφορά πηκτών ακρυλαμιδίου (Blotting paper) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών | ipap1texnikesprodiagrafes.xlsx | Κασέτα αυτοραδιογραφίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές διανομής | agov4texnikesprodiagrafes.xlsx | Διανεμητής υγρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσωπίδα οξυγόνου | MASKA_VENTURI.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσωπίδα οξυγόνου | GYALIA_OXYGONOU.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προσωπίδα οξυγόνου | apli_maska_oxygonou.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | kathetiras_traxeistomias.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | basi_gia_stomia.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | sakoi_kolostomias_45mm.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | petalouda_19G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | petalouda_23G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | petalouda_21G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικές βελόνες | beloni_21G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικές βελόνες | beloni_18G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικές βελόνες | beloni_23G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικές βελόνες | beloni_25G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης | Automatic_syringe_infusion_pump.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων | eidiko_doxeio_aporripsis_aixmiron_antikeimenon.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | THREE_WAY.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | syrigga_2,5.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | syrigga_5.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | flevokathetiras_18G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | flevokathetiras_20G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | flevokathetiras_22G.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης | syskevi_metaggisis_aimatos.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | syrigga_10_ml.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | syrigga_20_ml.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καθετήρες με μπαλονάκι | kathetiras_aposteiromenos_anarrofisis_10ch.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καθετήρες με μπαλονάκι | kathetiras_aposteiromenos_anarrofisis_12ch.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστολέας | stomatofaryggikos_no2.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστολέας | stomatofaryggikos_no3.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | proektasi_orou.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | perixeiridia_aimolipsias_me_clips.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές και όργανα έγχυσης | suskevi_egxusis_orou.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές και όργανα έγχυσης | syskevi_orou_soluset.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | membrani_stereosis_flevokathetira.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές και όργανα έγχυσης | syskevi_orou_mikrostagonwn.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | ezptexnikesprodiagrafes10.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα | ezptexnikesprodiagrafes11.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα | ezptexnikesprodiagrafes12.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | ezptexnikesprodiagrafes13.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | ezptexnikesprodiagrafes14.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | ezptexnikesprodiagrafes15.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος | ezptexnikesprodiagrafes16.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | etheo6texnikesprodiagrafes.xlsx | 12 πακέτα (100 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | eflou1texnikesprodiagrafes.xlsx | 10 πακέτα (100 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | eflou2texnikesprodiagrafes.xlsx | 20 πακέτα (100 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | eflou3texnikesprodiagrafes.xlsx | 10 πακέτα (100 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | eflou4texnikesprodiagrafes.xlsx | 10 πακέτα (100 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | eflou5texnikesprodiagrafes.xlsx | 20 πακέτα (50 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύριγγες | eflou6texnikesprodiagrafes.xlsx | 20 πακέτα (50 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | xartovamvakas.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | xeirourgiko_pedio.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | xeirourgiko_pedio_45_75.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | xeirourgiko_pedio_45_75_me_opi.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρική γάζα | gaza_5x5.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρική γάζα | gaza_10x10.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χειρουργικές γάζες | aktinoskieri_gaza.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χειρουργικές γάζες | tolupio.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | skoyfia_xeirourgeiou.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | podonaria.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικός ρουχισμός | mplouza_xeirourgeiou_manseta.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_13.xls | Βαμβάκι ανυδρόφιλο 500gr | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστατευτικά υποδήματα | ezptexnikesprodiagrafes20.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | nefroeides.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λευκοπλάστης με γάζα | tainia_tupou_DURAPORE.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης | ezptexnikesprodiagrafes23,xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης | ezptexnikesprodiagrafes24,xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρούχα προστασίας και ασφαλείας |  | Φόρμες ψεκασμού μίας χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαλύματα γλυκόζης | DEXTROSE_5%_1000_ML.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαλύματα γλυκόζης | DEXTROSE_5%_500_ML.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενέσιμα διαλύματα | fysiologikos_oros_10ml.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | fysiologikos_oros_100ml.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | fysiologikos_oros_1000ml.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | RINGERS_LACTATE_1000ml.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | eflou11texnikesprodiagrafes.xlsx | 100 μπουκάλια (1000 mL / μπουκάλι) Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | eflou12texnikesprodiagrafes.xlsx | 100 μπουκάλια (500 mL / μπουκάλι) Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | eflou13texnikesprodiagrafes.xlsx | 100 μπουκάλια (100 mL / μπουκάλι) Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | eflou14texnikesprodiagrafes.xlsx | 100 μπουκάλια (250 mL / μπουκάλι)Υγρά ενδοφλέβιας έγχυσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό | eflou15texnikesprodiagrafes.xlsx | Συσκευή χορήγησης ορού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό | eflou16texnikesprodiagrafes.xlsx | Συσκευή χορήγησης ορού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Texnikes_Prodiagrafes_conical tubes 15ml.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Texnikes_Prodiagrafes_conical tubes_50ml.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Texnikes_Prodiagrafes_rack_9X9.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Texnikes_Prodiagrafes_wash bottles.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | TTtexnikesprodiagrafes25.xls | Σωλήνες Falcon κωνικοί 50ml αποστειρωμένοι ανά 100τεμ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί |  | 1,5 ml tubes clear, DNase-, RNase and pyrogen free συσκευασία 500τμχ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα |  | Σωληνάρια φυγοκέντρου τύπου Falcon με βιδωτό πώμα, χωρητικότητας 50ml, Σετ 100τμχ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα |  | Σωληνάρια φυγοκέντρου τύπου Falcon με βιδωτό πώμα, χωρητικότητας 15ml, Σετ 150τμχ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά |  | Falcon Tubes 50 ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά |  | Falcon Tubes 15 ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα | Texnikes_Prodiagrafes_POMATA.xls | Πώματα ποτηριών φυγόκεντρου (Σετ 4τμχ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(8).xls | Σωλήνες φυγοκέντρησης falcon 50ml απλοί (κωνικοί) με βιδωτό καπάκι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(9).xls | Σωλήνες φυγοκέντρησης falcon 15ml απλοί (κωνικοί) με βιδωτό καπάκι | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί | TubesTypeFalconReumaClin.xlsx | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Ρευματολογικής Κλινικής, του Τομέα Παθολογίας, Τμ. Ιατρικής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) |  | PCR tubes (1000 τεμ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δοκιμαστικοί σωλήνες | agov3texnikesprodiagrafes.xlsx | 2 πακέτα (100 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | etheo4texnikesprodiagrafes.xlsx | 15 πακέτα (500 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δοκιμαστικοί σωλήνες | ipap8texnikesprodiagrafes.xlsx | 2 πακέτα (1000 τεμάχια / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | 10_timer.xls | Χρονόμετρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | 11_Paxymetro.xls | Ηλεκτρονικό παχύμετρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | 12_thermometro_ygrwn.xls | Θερμόμετρο υγρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | 13_klisimetro.xls | Κλισίμετρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | 14_pitot.xls | Σωλήνες Pitot | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμόμετρα | Gogou-9-Temp Logger.xls | Θερμόμετρο-Logger ακίδας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοστοιχεία | Gogou-11-Thermocouple.xls | Type K 12&#34; Probe Thermocouple | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμόμετρα | CIV_4121-Texnikes_Prodiagrafes_thermo_GEO.xls | Εργαστηριακό θερμόμετρο με θερμοστοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης | Piesometro.xls | Για την υποστήριξη του ερευνητικού εργαστηρίου Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Diagramma_axiologisis_stasis_somatos_toichou.xls | Για την υποστήριξη των εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Forito_anastimometro.xls | Για την υποστήριξη των εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Set_axiologisis_eurous_kinisis_auchena.xls | Για την υποστήριξη των εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σύστημα παρακολούθησης της καρδιάς | Kardiosychnometro_karpou_GPS.xls | Για την υποστήριξη των εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης | Electroniko_piesometro.xls | Για την υποστήριξη των εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Psifiako_klisiometro.xls | Για την υποστήριξη των εργαστηρίων του Προγράμματος Σπουδών Νοσηλευτικής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πεχάμετρα | PH μετρο φορητο.xls | PH METΡΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμόμετρα | Gogou-8-Temp Logger.xls | Θερμόμετρο-Logger ακίδας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοστοιχεία | Gogou-10-Thermocouple.xls | Type K 12&#34; Probe Thermocouple | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ |  | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης |  | TBE Buffer (10Χ) για ηλεκτροφορηση, συσκευασία 1L | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια εργαστηρίων | analosima_erga.xlsx | gel and pcr cleanup kit , 100preps/kit | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα |  | Τρυβλία Petri 92mmx16mm (συσκευασία 20τμχ.) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα |  | Parafilm 5cm x 75m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_19.xls | Τρυβλία, 480 τεμ, 90 mm, πλαστικά στείρα σε σακούλες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα |  | Πλαστικά τριβλία διαμέτρου 8.5-9.0 cm. Χαρτοκιβώτιο 500-600τμχ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | TTtexnikesprodiagrafes22.xls | Τρυβλία πλαστικά 90 mm αποστειρωμένα σε κουτιά των 480 τεμαχίων, σε σακούλες ανά 20 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | TTtexnikesprodiagrafes23.xls | Σακκούλες Stomacher 400ml x 1000 τεμάχια, διαστάσεων 17,5x30cm, αποστειρωμένες ανά 25 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλλιέργειες μικροβιολογίας | ezptexnikesprodiagrafes25.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλλιέργειες μικροβιολογίας | ezptexnikesprodiagrafes26.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων | ezptexnikesprodiagrafes31.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων | ezptexnikesprodiagrafes32.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(1).xls | Τρυβλία Κενά Petri ( Petri dishes) για μικροβιολογικές αναλύσεις | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά |  | Τρυβλία αποστειρωμένα 480 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί |  | Αντικειμενοφόρες πλάκες 75x26mm, 50 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί |  | Καλυπτρίδες 22x22mm 200 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλαστικά προϊόντα | 5. Empty petri plates_Texnikes_Prodiagrafes_DCC.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | gval3texnikesprodiagrafes.xlsx | 50 πακέτα (50 τεμάχια / πακέτο) Αντικειμενοφόρες πλάκες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | gval4texnikesprodiagrafes.xlsx | 4 πακέτα (480 τεμάχια / πακέτο) Τρυβλία Petri | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | gval5texnikesprodiagrafes.xlsx | 5 πακέτα (1000 τεμάχια / πακέτο) Κρίκοι μικροβιολογίας μίας χρήσεως | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | etheo5texnikesprodiagrafes.xlsx | Θήκη για αντικειμενοφόρες πλάκες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλλιέργειες μικροβιολογίας | ipap5texnikesprodiagrafes.xlsx | 1 πακέτο (100 τεμάχια / πακέτο) Τρυβλία Petri για κυτταροκαλλιέργειες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλλιέργειες μικροβιολογίας | ipap6texnikesprodiagrafes.xlsx | 1 πακέτο (480 τεμάχια / πακέτο) Τρυβλία Petri για μικροβιολογία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | etheo3texnikesprodiagrafes.xlsx | 3 πακέτα (500 φύλλα / πακέτο) Διηθητικό χαρτί | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_24.xls | PARAFILM 5cm X 75m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_26.xls | ΚΟΥΤΑΛΙ - ΣΠΑΤΟΥΛΑ 180mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια σε ταινίες | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(25).xls | Ταινίες μέτρησης pH, εύρος pH 0-14, 100 Strips | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(24).xls | Χαρτοταινία (2,5 εκ. φάρδος ) 45 m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(23).xls | Ψήκτρες-Βούρτσες καθαρισμού σωληνάριων με φουντάκι 50x110mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(22).xls | Ψήκτρες-Βούρτσες καθαρισμού σωληνάριων με φουντάκι 40x110mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(21).xls | Σπάτουλα εργαστηρίου με κουταλάκι 15 cm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(20).xls | Σπάτουλα εργαστηρίου διπλή inox 210x11mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(19).xls | Ρολό Πάραφιλμ 5 cmx 15 m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(3).xls | Σακούλες αποστείρωσης (Disposal Bags Standard) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(6).xls | Σακούλες stomacher απλές αποστειρωμένες και υψηλής ανθεκτικότητας ομογενοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά |  | Σακούλες stomacher απλές αποστειρωμένες 500 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(31).xls | Πώματα αλουμινίου δοκιμαστικών σωλήνων (Screw caps alumin for Ø 15/16 mm, red) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(30).xls | Μικροβιολογικός κρίκος εμβολιασμού (Inoculating loop) με σύρμα από nichrome με μονωμένη λαβή, 5 mm l | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(29).xls | Μεταλλική ράβδος που καταλήγει σε ισόπλευρο τρίγωνο για τη διασπορά μικροβιακών κυττάρων στην επιφάν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) |  | Λαβίδες Προχοΐδος Μεταλλικές με Διπλοκοχλία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) |  | Ψήκτρες μικρές | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) |  | Ψήκτρες μεσαίες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(12).xls | Αυτοκόλλητη ταινία – δείκτης ελέγχου αποστείρωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά |  | Ταινία ελέγχου αποστείρωσης (αυτοκόλλητη), ρολό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_3.xls | Baird Parker agar 500g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_5.xls | Maximum Recovery Diluent 500g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_6.xls | Potato Dextrose Agar 500g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_7.xls | Potato Dextrose Broth 500g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_8.xls | TBX Agar, 500g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_9.xls | Buffered peptone water 500gr | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_10.xls | Tryptone Soy Broth 500g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | a-tocopherol, 25 gr | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | Sodium Benzoate | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | KCl Potassium chloride (MW:74.55) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Gogou-17-Chemicals.xls | potassium iodide PA (250 g) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Gogou-18-Chemicals.xls | Potassium carbonate, for analysis, anhydrous, AR, meets specification of Ph. Eur. (2,5 kg) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια |  | Potato Dextrose Broth. 1Kgr | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια εργαστηρίων | TTtexnikesprodiagrafes32.xlsx | DPPH Reagent | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(15).xls | Χλωριούχο Νάτριο, Sodium Chloride (NaCl) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης |  | Lambda DNA Hind III Digest (0.1 mg) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης |  | Agarose Molecular biology Grade (25gr) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes2.xls | Bisacrylamide Molecular biology grade -100γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes3.xls | Tris for buffer solutions-500γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes4.xls | Sodium dodecyl sulfate, 99%-250γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes6.xls | Ammonium persulfate Analytical Grade ACS, -1 κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes9.xls | Bromophenol blue Na salt indicator C19H9Br4O5SNa-10γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes10.xls | Glycine for Molecular biology 99,5+% C2H5NO2- 1κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes12.xls | DL-Dithiothreitol-DTT for Molecular biology 99+%C4H10O2S-5γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes13.xls | Coomassie blue R250 for electrophoresis CAS 6104-58-1, pH 6.4 (10g/l,H2O,20oC)-25γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διττανθρακικό νάτριο | TTtexnikesprodiagrafes26.xlsx | Sodium Bicarbonate, research grade- 500γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp1.xls | di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous,extra pure,Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP (Na2HPO4)- 1κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp2.xls | Magnesium sulfate heptahydrate,Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP (MgSO4-7H2O)- 1κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp3.xls | Potassium hydrogen carbonate,99% (KHCO3)- 500γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp4.xls | Sodium hydrogen carbonate,extra pure (NaHCO3)- 1 κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp5.xls | Potassium chloride for analysis (KCl)- 1 κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp6.xls | Magnesium chloride hexahydrate extra pure (MgCl-6H2O)- 1 κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp7.xls | Potassium dihydrogen phosphate anhydrous analytical grade, min. 99,5% (KH2PO4)- 1 κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp8.xls | Manganese(II) chloride tetrahydrate EssentQ® (MnCl2-4H2O)- 1 κιλό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | tp9.xls | Cobalt (II) chloride hexahydrate,98% (CoCl-6H2O)- 250 γρ. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες |  | CBDH(ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΙΚΟ ΟΞΥ), φιαλίδιο των 25 mg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες |  | Δ9-THC(ΤΕΤΡΑ-ΥΔΡΟ-ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ), φιαλίδιο των 10 mg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες |  | Diosgenin( Διοσγενίνη), φιαλίδιο των 100 g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες |  | Trigonellin( Τριγωνελλίνη), φιαλίδιο των 100mg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας |  | NaCl 99% (1Kg) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes1.xls | Acrylamide a.r,99,9+% H2C=CHCONH2 1kg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες |  | ΚΑΝΝΑΒΙΔΙΟΛΗ, φιαλίδιο των 10mg | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών |  | LED ανάπτυξης φυτών -220V, Input voltage: AC85 – 265 V, Βάρος: 405g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μυκητοκτόνα |  | FOSETYL-AL 1KG | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μυκητοκτόνα |  | ΧΑΛΚΟΣ COCIDE 1KG | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λιπάσματα και ενώσεις του αζώτου |  | ΛΙΠΑΣΜΑ 12-12-17 25KG | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας | gval7texnikesprodiagrafes.xlsx | 3 μπουκάλια (500 gr / μπουκάλι) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(26).xls | Ringers solution 1/4 strength tablets, 100tablets | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_1.xls | Ακετόνη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_2.xls | Χλωριώδες Νατριο 25% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_4.xls | Egg yolk tellurite supplement 100ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | MeOH ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | Diethyl ether | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | PH 7 buffer solution | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | PH 4 buffer solution | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | Tween 80 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | Petroleum Ether | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Gogou-19-Chemicals.xls | n-Hexane 95% Pro Analysis | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(7).xls | Αιθανόλη Μετουσιωμένη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια |  | Molecular Biology Grade Water (250 ml) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης |  | TAE buffer pH8.3 50x concentrate, (1L) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης |  | GelRed Nucleic Acid Stain 10000X DMSO (0.5ml) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υδροχλώριο | gval2texnikesprodiagrafes.xlsx | 3 μπουκάλια (2,5 λίτρα / μπουκάλι) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οινόπνευμα | lath3texnikesprodiafgrafes.xlsx | 68 μπουκάλια (410 mL / μπουκάλι) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οινόπνευμα | lath4texnikesprodiafgrafes.xlsx | 60 μπουκάλια (410 mL / μπουκάλι) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes5.xls | TEMED 99%-100ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes7.xls | b-Mercaptoethanol for Molecular biology 99+%C2H6OS-100ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes8.xls | Glycerol, anhydrous for Molecular biology 99,5+% C3H8O3- 1λίτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes11.xls | Hydrochloric acid 37% a.r 37+% HCL- 2.5λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes14.xls | Methano a.r 99.8+% CH3OH- 1λίτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes15.xls | Acetic acid glacial 99-100%a.r 99.8+% CH3COOH- 25.λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes16.xls | Methanol for UHPLC Supergradient, ACS- 2.5λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes17.xls | Formic Acid 98% for analysis, ACS- 1 λίτρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes18.xls | Acetonitrile, HPLC grade- 2.5λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes19.xls | n-Hexane for liquid chromatography -2.5λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γλυκερίνη | TTtexnikesprodiagrafes27.xlsx | Glycerol Anhydrous- 6 λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεθανόλη | TTtexnikesprodiagrafes28.xlsx | Μεθανόλη, analytical grade- 5λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Νιτρικό οξύ | TTtexnikesprodiagrafes29.xlsx | Nitric acid 65% for analysis-2.5 λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωσφορικό οξύ | tp10.xls | Phosphoric acid, 85% (H3PO4)- 25. λίτρα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφορα χημικά προϊόντα | tp11.xls | 32293 Riedel-de Haën, Hexane, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99% (GC), Φιάλη 2,5 Lt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αιθανόλη |  | Ethanol absolut >99,8, συσκευαία 2,5lt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφορα χημικά προϊόντα |  | Εξάνιο. φιάλη 2.5 λιτρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ζιζανιοκτόνα |  | Ζιζανιοκτόνο glyphosate 36% . 5LT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αιθανόλη |  | Αιθανόλη (C2H6O) 96%. 1LT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια |  | Θεικό οξύ 96%. 1lt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια |  | Φωσφοτικό οξύ 85%.1lt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια |  | Ασετόν. 1lt | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μεθανόλη | gval1texnikesprodiagrafes.xlsx | 4 μπουκάλια (5 λίτρα / μπουκάλι) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λιγνίτης και τύρφη |  | ΤΥΡΦΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ 250 LT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χώμα |  | POLYHUM 70LT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εντομοκτόνα |  | DELTAMETHRIN 1LT | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ή χημικά μέσα επεξεργασίας για ταρίχευση | gval9texnikesprodiagrafes.xlsx | 6 μπουκάλια (1 λίτρο / μπουκάλι) Φορμόλη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναισθητικά | gval10texnikesprodiagrafes.xlsx | 2 μπουκάλια (2,5 λίτρα / μπουκάλι) Αιθέρας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια εργαστηρίων | dton4texnikesprodiagrafes.xlsx | 2 μπουκάλια (2,5 λίτρα / μπουκάλι) Διάλυμα χρώσης αιματοξυλίνης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υγρά ή χημικά μέσα επεξεργασίας για ταρίχευση | lath5texnikesprodiafgrafes.xlsx | 17 μπουκάλια (1 λίτρο / μπουκάλι) Φορμόλη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | ezptexnikesprodiagrafes37.xls | acetone | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα |  | Δοχεία δειγματοληψίας-βιοψίας. από πολυστερίνη με πλαστικό καπάκι. χωρητικοτητα 32 ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα |  | Φιαλίδια συλλογής ούρων 120ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα |  | Φιαλίδια συλλογής ούρων 60ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά |  | Ουροσυλλέκτες 150ml | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | lath6texnikesprodiafgrafes.xlsx | Ουροσυλλέκτης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(2).xls | Rapid Test Cow - LATERAL FLOW TEST KIT για την ανίχνευση αγελαδινού γάλακτος μέσα σε πρόβειο ή γίδιν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(28).xls | Test papers for the specific detection of lactoperoxidase in milk (Peroxtesmo MI), 100τμχ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά | Texnikes_Prodiagrafes_KAKAGIANNH(27).xls | Φίλτρα ελέγχου καθαρότητας γάλακτος (Sediment Test Cards and Discs), 1000discs | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γυάλινα είδη εργαστηρίου |  | Συσκευή προσδιορισμού πτητικής οξύτητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γυάλινα είδη εργαστηρίου |  | Πυκνόμετρο (υδρόμετρο) 0.800 - 0.900 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γυάλινα είδη εργαστηρίου |  | Πυκνόμετρο (υδρόμετρο) 0.700 - 0.800 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γυάλινα είδη εργαστηρίου |  | Πυκνόμετρο (υδρόμετρο) 0.900 - 1.000 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γυάλινα είδη εργαστηρίου |  | Πυκνόμετρο (υδρόμετρο) 0.800 - 0.900 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γυάλινα είδη εργαστηρίου |  | Πυκνόμετρο (υδρόμετρο) 1.100 - 1.200 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γυάλινα είδη εργαστηρίου |  | Αλκοολόμετρο ακρίβειας (0 - 10%) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γυάλινα είδη εργαστηρίου |  | Αλκοολόμετρο ακρίβειας (10 - 20%) | ΝΑΙ |  |  |
|  | οργανα εργαστηρίου |  | Αλκοολόμετρο ακρίβειας (20 - 30%) | ΝΑΙ |  |  |
|  | οργανα εργαστηρίου |  | Αλκοολόμετρο ακρίβειας (30 - 40%) | ΝΑΙ |  |  |
|  | οργανα εργαστηρίου |  | Αλκοολόμετρο ακρίβειας (40 - 50%) | ΝΑΙ |  |  |
|  | οργανα εργαστηρίου |  | Αλκοολόμετρο ακρίβειας (50 - 60%) | ΝΑΙ |  |  |
|  | οργανα εργαστηρίου |  | Πυκνόμετρο Baume (0 - 10) | ΝΑΙ |  |  |
|  | οργανα εργαστηρίου |  | Πυκνόμετρο Baume (10 - 20) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός άρδευσης |  | Σωλήνας άρδευσης τυφλός Φ20, 50 m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός άρδευσης |  | Σωλήνας άρδευσης Φ16 με σταλάκτη ανά 50 cm, 50 m | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς |  | Μεταλλικό καρότσι μεταφοράς με μία ρόδα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τσάπες και φτυάρια |  | ΤΣΑΠΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαλεία χειρός |  | ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φλάντζες | Texnikes_Prodiagrafes_FLANTZA,xls | Ελαστική φλάντζα στεγανοποίησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 2.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 3.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 4.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 5.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 6.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 7.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 8.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 9.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 10.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 11.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 12.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 13.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 14.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 15.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 16.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 17.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 18.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 19.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 20.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 21.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 22.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 23.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 24.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φίλτρα ακαθάρτων υδάτων | Ergastiriaka analosima 25.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 26.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | Ergastiriaka analosima 27.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύττριο | 5_Texnikes_Prodiagrafes_ΝΑΝΟ_ΟΞ_ΥΤΤΡΙΟ_ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | Προδιαγραφές Εργαστηριακά Αναλώσιμα Καναπίτσας1AB.xls | ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1,0 LIT, EΠΟΞΙΚΗ ΡΥΤΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΥΤΙΝΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | 6_Texnikes_Prodiagrafes_ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ_ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | 2_Texnikes_Prodiagrafes_ΧΗΜΙΚΑ_ΑΝΤΙΔΡ_ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οξείδια μετάλλων | 3_Texnikes_Prodiagrafes_ΝΑΝΟ_ΟΞ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | Exoplismos 3.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | ppan5texnikesprodiagrafes.xlsx | Maintenance kit for VAPODEST 30s/40s | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | ppan6texnikesprodiagrafes.xlsx | Conductivity Sensor | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | anton1.xls | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Εδαφολογίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | go.va.xls | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Ελέγχου Ποιότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | pet.xls | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Αμπελουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | sfoug1.xls | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ αεροτροχιας ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ1.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφορα ανταλλακτικά | 10_Texnikes_Prodiagrafes_ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ _ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ροπή αδράνειας ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ2.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Φυσικού εκκρεμούς ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ3.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καρδιογράφοι | Cardiograph_12channnels.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όργανα ενδυνάμωσης λαβής | Hand_Dynamometer_Digital.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές ανίχνευσης | Vein_Detection.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου | Wireless_Finger_Pulse_Oximeter_545.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου | Wireless_Finger_Pulse_Oximeter_189.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πυξίδες | Texnikes_Prodiagrafes_compass.xls | πυξίδα (συν κλισίμετρο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όργανα μετρήσεων | Texnikes_Prodiagrafes_Mantanis_3.xls | Χρωματόμετρο ψηφιακό, FRU WR-10QC Color Analyzer, Digital Colorimeter, Color Difference Meter | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρες |  | Κατάγραφέας δεδομένων με 2 αισθητήρες εδαφ. Υγρασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρες | Texnikes_Prodiagrafes_Liakos_Vasileios.xls | Ολοκληρωμένo σύστημα μέτρησης και προβολής εδαφικής υγρασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όργανα μέτρησης | Texnikes_Prodiagrafes_ATC.xls | Οπτικό διαθλασίμετρο (ATC) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων | Texnikes_Prodiagrafes_METRHTHSPIESIS.xls | Ηλεκτρονικός μετρητής πίεσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης | ezporgtexnikesprodiagrafes2.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα | ezporgtexnikesprodiagrafes4.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συσκευές αναλύσεων | ezporgtexnikesprodiagrafes5.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης | ezporgtexnikesprodiagrafes3.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | -REQUIREMENTS-BALANCE.xlsx | ΖΥΓΟΣ/ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΤΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Logismiko_anavathmisis_Biodex_3.xls | Για την υποστήριξη του ερευνητικού εργαστηρίου Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Systima_axiologisis_kinisis_tmimaton_somatos.xls | Για την υποστήριξη του ερευνητικού εργαστηρίου Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Systima_axiologisis_katakoryfou_almatos_kyklou_vadisis_treximatos.xls | Για την υποστήριξη του ερευνητικού εργαστηρίου Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) | 18_impedance_analyzer.xls | Ποτενσιοστατικός-Γαλβανοστατικός Αναλυτής Εμπέδησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ιατρικά αναλώσιμα | solinas_aerion_20.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σάκοι για ούρα | suskevi_oriaias_metrisis_ouron.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια εργαστηρίων | 6. VITEK GP ID CARDS_Texnikes_Prodiagrafes_DCC.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιδραστήρια εργαστηρίων | 7. VITEK GP AST CARDS_Texnikes_Prodiagrafes_DCC.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όργανα μετρήσεων | TEXNIKES PRODIAGRAFES POLYMETRO.xlsx |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_25.xls | LLG-SPREADER ΤΡΙΓΩΝO SS 190mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά αντιδραστήρια | ezptexnikesprodiagrafes9.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου | Texnikes_Prodiagrafes_ntalos_23.xls | LLG-ΣΚΑΦ ΖΥΓΙΣ 4,6x4,6cm, (ΠΑΚ/500) | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | ANASTIMOMETRO.xlsx | ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΥΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά προϊόντα | tsir2.xls | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Χημείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας | 4. MRSA plates_Texnikes_Prodiagrafes_DCC.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά προϊόντα | tsir1.xls | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Εργαστηρίου Χημείας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Νιόβιο, όσμιο, ρήνιο και παλλάδιο | 4_Texnikes_Prodiagrafes_ΝΑΝΟ_ΠΑΛΛΑΔΙΟ_ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ.xls | Νανοσωματίδια Παλλαδίου Palladium Nanoparticles, hydrophobic | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένζυμα |  | Οινολογικό πηκτινολυτικό ένζυμο 500 g | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες | TTtexnikesprodiagrafes20.xls | Στήλη HPLC ACE 5 C18-300 150x2.1mm, 5μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίνακες ανακοινώσεων |  | Ξυλινος πίνακας ανακοινώσεων (80 χ 5 χ 60) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μουσικά όργανα | Kanellopoulos_2x Αρμόνιο-Keyboard_TypeA_150_ok,xls | ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ 1 -ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτογραφικός εξοπλισμός | Texnikes_Prodiagrafes_birtsas_1.xls | Σύστημα φωτογραφικής αποτύπωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης | ezptexnikesprodiagrafes27,xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί | BCIPPathoClin.xlsx | Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Παθολογικής Κλινικής, του Τομέα Παθολογίας, Τμ. Ιατρικής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χημικά Αντιδραστήρια |  | Χημικά Αντιδραστήρια (CPV 33696300-8) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γεννήτριες σημάτων | 01_gennhtria_kymatomorfwn.xls | Γεννήτρια κυματομορφών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παλμογράφοι | 02_foritos_palmografos.xls | Φορητός παλμογράφος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό υλικό | 03_raspi4.xls | RaspberryPi4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό υλικό | 04_arduino_ble_sense.xls | Arduino BLE Sense | ΝΑΙ |  |  |
|  | Στοιχεία ηλεκτρικού κυκλώματος | 19_compensation_module.xls | Στοιχείο αντιστάθμισης αντίστασης (IR compensation module) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρόδια | 20_platforma_ilektrodion.xls | Πλατφόρμα ηλεκτροδίων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό υλικό | 22_mindstorms.xls | Lego Mindstorms | ΝΑΙ |  |  |
|  | Παλμογράφοι | 23_plaketa_deigmatolipsias.xls | Bitscope | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό υλικό | 24_automation_hat.xls | RaspPi Autmation Hat | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτοευαίσθητες δίοδοι | Texnikes_Prodiagrafes_Optical Power Meter.xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό | Texnikes_Prodiagrafes_Μικρομετρική Μετατόπιση.xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός μικροκυμάτων | Texnikes_Prodiagrafes_Μικροκυματικός Μίκτης.xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδια επικοινωνιών με ομοαξονικούς αγωγούς | Texnikes_Prodiagrafes_Καλώδια RF (15cm).xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδια επικοινωνιών με ομοαξονικούς αγωγούς | Texnikes_Prodiagrafes_Καλώδια RF (30cm).xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτοευαίσθητες δίοδοι | Texnikes_Prodiagrafes_Φωτοδίοδος.xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδια επικοινωνιών με ομοαξονικούς αγωγούς | Texnikes_Prodiagrafes_Καλώδια RF (60cm).xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλικό οπτικών ινών | Texnikes_Prodiagrafes_FiberStripper.xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υλικό οπτικών ινών | Texnikes_Prodiagrafes_FiberCleaver.xls | Ανάγκες εργαστηρίων ΠΣ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διανεμητές ασύρματων σημάτων | Access Point.xlsx | ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤ ΕΞΟΠΛ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μπαταρίες |  | μπαταριες για γεωργικο ελκυστηρα, 100ΑΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μπαταρίες |  | μπαταριες για γεωργικο ελκυστηρα, 120ΑΗ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μπαταρίες |  | μπαταριες για γεωργικο ελκυστηρα, 180AH | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταστολείς υπέρτασης ρεύματος |  | Πρίζα Ασφάλειας Μονή Απλή (προστασία από βραχυκυκλώματα και υπερτάσεις) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών |  | οδηγός ηλεκτρικών κινητήρων (ενεργοποιητές), οδηγός DC motor, VCC:2.7V to 5.5V, maximum PWM 100khZ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικροεπεξεργαστές |  | μικροεπεξεργαστές arduino, ATMEGA 328,operating voltage 5V. Flash memory 32KB ram, Architecture AVR | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικροεπεξεργαστές |  | μικροεπεξεργαστές arduino mega, ATmega2560 , voltage 5V. Flash memory 256KB ram, Architecture AVR | ΝΑΙ |  |  |
|  | Φωτοβολταϊκά στοιχεία |  | ρυθμιστής φόρτισης / Φωτοβολταϊκά στοιχεία, Τάση εισόδου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πομποδέκτες |  | gnss δέκτης -πομποδέκτες, δέκτης υψηλής ακρίβειας εντοπισμού θέσης 72 channel u-block M8 engine | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικροεπεξεργαστές |  | μικροεπεξεργαστές raspery, Raspery PI 3 range, επεξεργαστής 64-bit, 1.4 GHZ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μπαταρίες |  | Μπαταρία12V 18Ah βαθιάς εκφόρτισης κλειστού τύπου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος | Texnikes_Prodiagrafes_AIDIgiLab_1.xls | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταψύκτες | TEXNIKES PRODIAGRAFES-FREEZER,xlsx |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψυγεία-καταψύκτες | ezporgtexnikesprodiagrafes8.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταψύκτες | ezporgtexnikesprodiagrafes9.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψυγεία | CIV_PSYGEIO_PAPAKWNST_DOM,xls | ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΝΟΠΟΡΤΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταψύκτες | kkou1texnikesprodiafgrafes,xlsx |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψυγεία | kkou2texnikesprodiafgrafes,xlsx |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταψύκτες | agov6texnikesprodiagrafes,xlsx |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καταψύκτες | etheo2texnikesprodiagrafes,xlsx |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου | tpp1.xls | ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΞΥΛΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου | tpp2.xls | ΣΕΓΑ ΞΥΛΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου | tpp3.xls | ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙ ΒΙΔΩΛΟΓΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου | tpp4.xls | ΠΛΑΝΗ ΞΥΛΟΥ ΧΕΙΡΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου | tpp5.xls | ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εξοπλισμός κατεργασίας ξύλου | tpp6.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Spec_A4_Paper.xls | Εργαστήριο ΕΜΣΑΧ, Εργαστήριο ΓΕΠΣ, Εργαστήριο ΥΤΕΠΟΑ, Εργαστήριο ΑΧ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Spec_Envelope.xls | Εργαστήριο ΕΜΣΑΧ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Spec_Transparencies.xls | Εργαστήριο ΕΜΣΑΧ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | CIV_4121-Texnikes_Prodiagrafes_membrans60_GEO.xls | Μεμβράνες για εδαφικά δοκίμια d=60mm | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | CIV_4121-Texnikes_Prodiagrafes_membrans38_GEO.xls | Μεμβράνες για εδαφικά δοκίμια d=38mm | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΠΛΑΣΤΙΚΟ.xls | ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  | ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΡΥΠΑ (πακ. 100) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | syraptiko | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | lleo1texnikesprodiagrafes.xlsx |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | lleo2texnikesprodiagrafes.xlsx | 20 πακέτα (500 φύλλα / πακέτο) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Εκτύπωσης Α4.xls |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | tp12.xls | Πίνακας μαρκαδόρου Λευκός με αλουμινένια κορνίζα, 120 εκ.x180 εκ. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ezptexnikesprodiagrafes38.xls |  | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)