## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Υδατόλουτρο με χωρητικότητα 14 λίτρων. | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει θολωτό κάλυμμα | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει εύρος θερμοκρασίας: από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέχρι τους 95°C | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει ακρίβεια θερμοκρασίας: ±0.1°C | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Τάση λειτουργίας: 230 V (+/- 10%), 50/60Hz. | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει PID μικροεπεξεργαστή με ενσωματωμένο σύστημα αυτοελέγχου και ένδειξη σφάλματος | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει λειτουργίες ON, Hold, Wait | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει Ψηφιακή οθόνη LED ένδειξης της ακριβής θερμοκρασίας και του χρόνου | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL
| Να έχει LED για την ένδειξη λειτουργιών του προγράμματος | Υδατόλουτρο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Υδατόλουτρο 14 λίτρων,με εύρος θερμοκρασίας έως 95οC,ακρίβεια ±0.1°C με PID μικροεπεξεργαστή,Ψηφιακό χρονοδιακόπτη από 1 λεπτό έως 99,59 ώρες και Ψηφιακή οθόνη LED | Ναι |  |  | EOL