## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Σύστημα αναβάθμισης λογισμικού του ισοκινητικού δυναμομέτρου Biodex 3 | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Χαρακτηριστικά | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Χαρακτηριστικά / Προδιαγραφές | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | • Να παρέχει την δυνατότητα αξιολόγησης και δημιουργίας προγράμματος αποκατάστασης σε τραυματισμό Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος αλλά και κριτήρια επιστροφής στο παιχνίδι. • Να διαθέτει τις πλέον σύγχρονές δυνατότητες διαχείρισης δεδομένων. • Να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη για εύκολη κατανόηση των δεδομένων στην οθόνη. • Να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη για εύκολη πλοήγηση. • Να καθοδηγεί τα διάφορα προγράμματα αξιολόγησης και αποκατάστασης βήμα προς βήμα μέσω δραστηριοτήτων που βασίζονται σε πρωτόκολλο. • Να διαθέτει SQL βάση δεδομένων με εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και αναφορές ασθενών. • Να διαθέτει επιλογές γρήγορης εκκίνησης και επανάληψης δραστηριότητας. • Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης και επισήμανσης συχνά χρησιμοποιούμενων δραστηριοτήτων. • Να παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να προσαρμόζει τα πρωτόκολλα ταυτόχρονα και παράλληλα με την εφαρμογή τους. • Να παρέχει γρήγορη πρόσβαση στο τρόπο εξάσκησης. • Να διαθέτει νέα ενσωματωμένη αναλογική έξοδο σκάλας σήματος /EMG. • Να εγκαθίσταται στην μονάδα ισοκίνησης Biodex 3. | Ναι |  |  | EOL
| Εγγύηση | Ιατρικοί εξοπλισμοί | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ≥2 χρόνια | Ναι |  |  | EOL