## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Πλατφόρμα ηλεκτροδίων | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Πλατφόρμα δυο ηλεκτροδίων εργασίας (double working electrode platform, BiPot) | Ναι |  |  | EOL
| Εύρος DC δυναμικού (DC-potential range) | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ±5V | Ναι |  |  | EOL
| Ανάλυσης DC δυναμικού (DC-potential resolution) | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 153μV | Ναι |  |  | EOL
| Σφάλμα αντιστάθμισης DC (DC-offset error) | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ±1mV offset | Ναι |  |  | EOL
| Ακρίβεια μέτρησης (accuracy) | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | <0.1% | Ναι |  |  | EOL
| Εύρος ρεύματος μέτρησης (current ranges) | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 100pA to 10mA | Ναι |  |  | EOL
| Ανάλυση ρεύματος (current resolution) | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 0.0025% | Ναι |  |  | EOL
| Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος (current accuracy) | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | <0.1% | Ναι |  |  | EOL
| Λειτουργίες | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να υποστηρίζει τις τεχνικές της γραμμικής σάρωσης, κυκλικής βολταμμετρίας, χρονοαμπερομετρίας και την αμπερομετρία πολλαπλών σταδίων. | Ναι |  |  | EOL
| Παρελκόμενα | Ηλεκτρόδια | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Να εμπεριέχει αισθητήρα | Ναι |  |  | EOL