## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Αναλυτικός ζυγός για εργαστηριακή χρήση | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Μέγιστη ικανότητα ζύγισης 210 g | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ελάχιστο βάρος ζύγισης 0,0001 g | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ακρίβεια ζύγισης (read-ability d) 0,0001 g | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Επαναληψιμότητα (repeatability) 0,2 mg | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Γραμμικότητα (Linearity) 0,4 mg | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να διαθέτει πρόγραμμα ρύθμισης με χρήση εξωτερικών βαρών | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Η περιοχή ζύγισης να διαθέτει γυάλινο κλωβό με 3 συρόμενα πορτάκια | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει και να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδειχθεί, πλήρως στην λειτουργία του. | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας. | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά | ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL