## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ | Εξάτμιση - Απόσταξη | Μόνο για εμφάνιση | Κείμενο |  | Όχι |  |  | EOL
| Αντλία κενού για περιστροφικό εξατμιστήρα | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| ΄Εμβολο χωρίς λιπαντικά και λάδι | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Να μην χρειάζεται συντήρηση | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Παγίδα για διαλύτες και στερεά | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Θερμική προστασία της αντλίας | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Κενό τουλάχιστον 50 mbar | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ροή τουλάχιστον 18 l/min (λίτρα ανά λεπτό) | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Μοτέρ τουλάχιστον 1450rpm (στροφές το λεπτό) | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Ιπποδύναμη τουλάχιστον 1/3HP | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Μανόμετρο | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Παροχή ρεύματος AC 230V | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL
| Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του | Εξάτμιση - Απόσταξη | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ΝΑΙ | Ναι |  |  | EOL