## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| Κεφαλή | Μικροσκόπιο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Τριοφθάλμια (360o rotating, 30o inclined) | Ναι |  |  | EOL
| Προσοφθάλμιος φακός | Μικροσκόπιο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Ευρυγώνιος WF10x/18mm | Ναι |  |  | EOL
| Φακοί | Μικροσκόπιο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Quadruple, reversed | Ναι |  |  | EOL
| Αντικειμενικοί φακοί | Μικροσκόπιο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Αχρωματικοί (DIN 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25) | Ναι |  |  | EOL
| Τράπεζα | Μικροσκόπιο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 125x115 mm με εύρος κίνησης Χ-Υ 70X30mm | Ναι |  |  | EOL
| Φωτισμός | Μικροσκόπιο | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | Σύστημα Illuminator X-LED2 | Ναι |  |  | EOL
| Ανάλυση | Κάμερα μικροσκοπίου | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 2592x1944 pixels (5.1 Mpixels) | Ναι |  |  | EOL
| Μέγεθος κελιού (pixel size) | Κάμερα μικροσκοπίου | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 2.2x2.2 μm | Ναι |  |  | EOL
| Ρυθμός καρέ σε πλήρη ανάλυση | Κάμερα μικροσκοπίου | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | 7 fps | Ναι |  |  | EOL
| Θύρα USB | Κάμερα μικροσκοπίου | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | USB 2.0 | Ναι |  |  | EOL