## ExportedRequirements
Αριθμός Διαγωνισμού | Απαίτηση | Ενότητα | Τύπος | Τύπος τιμής | Τιμή-στόχος | Εμφάνιση στόχου | Μέγιστη βαθμολογία | Βάρος | * Χαρακτήρας διαχωρισμού τέλους γραμμής
| ΖΥΓΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ | Εργαστηριακός εξοπλισμός ακριβείας | Απαιτείται προμηθευτής | Κείμενο | ¨ Μέγιστο βάρος ζύγισης 60 g. | Ναι |  |  | EOL
¨ Ελάχιστο βάρος 0,02 g.
¨ Ακρίβεια 0,001 g.
¨ Επαναληψιμότητα (σ), (g): 0,02 % (10 g).
¨ Θερμοκρασία λειτουργίας: από 50 έως 200°C, με βήματα ανά 1°C.
¨ Θερμοκρασία περιβάλλοντος: από 5 °C έως 40°C.
¨ Προγραμματισμός χρόνου: 1-120 min ή συνεχής.
Απαιτεί εξωτερικό πρότυπο βάρος για την βαθμονόμηση.
¨ Διαθέτει θύρα RS 232C και USB για σύνδεση με υπολογιστή PC.
¨ Μονάδες διαθέσιμες: g, %M, % S, ATRO % M
¨ Διαθέτει κυκλικό δίσκο ζύγισης
¨ Λειτουργεί με ρεύμα 220V-50Hz μέσω τροφοδοτικού
εναλλασσόμενου ρεύματος.