ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΥΛΙΚΑ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | - | - |
| Επισκευή, συντήρηση και αποκατάστασης βλαβών υδραυλικής φύσεως που έχουν να κάνουν με δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης, ομβρίων υδάτων, ζεστού νερού χρήσης και δικτύων φυσικού αερίου ως κάτωθι (πάντα ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά): - Συντήρηση ή αντικατάσταση σωληνώσεων οποιασδήποτε διατομής και υλικού εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης. - Συντήρησης ή αντικατάσταση συλλεκτών θέρμανσης-ψύξης σε λεβητοστάσια-ψυχροστάσια οποιασδήποτε διατομής και υλικού. - Συντήρηση ή αντικατάσταση σωληνώσεων οποιασδήποτε διατομής και υλικού εγκαταστάσεων πυρόσβεσης. - Συντήρησης ή αντικατάσταση συλλεκτών οποιασδήποτε διατομής και υλικού υδροστάσια πυρόσβεσης. - Συντήρηση ή αντικατάσταση και συναρμολόγηση-επιδιόρθωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς επίσης και τα βοηθητικά τους μέρη. - Συντήρηση ή αντικατάσταση και συναρμολόγηση-επιδιόρθωση δικτύων φυσικού αερίου. - Εκσκαπτικές - χωματουργικές εργασίες στο περιθώριο εργασιών αποκατάστασης βλάβης σωληνώσεων ή τοποθέτησης καινούργιων σωληνώσεων. - Συντήρηση ή αντικατάσταση δικτύων ομβρίων εξωτερικών ή αιθρίων. - Συντήρηση ή αντικατάσταση (επανατοποθέτηση) συσκευών (αντλιών, φίλτρων, αντεπιστρόφων, αυτομάτων πλήρωσης, δοχείων διαστολής, δοχείων αδρανείας, κ.τ.λ.) ή αποφρακτικών διατάξεων όλων των προαναφερθέντων δικτύων. | ΝΑΙ |  |
| - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |
| Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά από εντολή της υπηρεσίας, να προβεί σε καταγραφή και προσδιορισμό λίστας υλικών και εργασιών για τη συντήρηση ή αποκατάσταση του προβλήματος και αποστολή προς έγκριση. Η Υπηρεσία αξιολογώντας τις ανάγκες θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο πίνακα επεμβάσεων ή την έγκριση πίνακα που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος για αντιμετώπιση αναγκών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και σε καθορισμένες προθεσμίες, αποκλειστικές ή μη. Ο ανάδοχος είναι ως εκ τούτου υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Αρμόδια Υπηρεσία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωση του και για την άμεση παροχή από αυτήν σχετικών οδηγιών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει λεπτομερώς την Υπηρεσία/Επιτροπή για το προγραμματισμό των αντίστοιχων εργασιών. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επέμβει στο σημείο το οποίο θα του υποδείξει η Υπηρεσία για την αποκατάσταση της βλάβης το ταχύτερο δυνατόν και να αποκαταστήσει τη βλάβη πλήρως. Ο χρόνος της παρουσίας του αδειοδοτημένου θερμοϋδραυλικού εγκαταστάτη στον τόπο της βλάβης δεν μπορεί να είναι πέραν των 60min από την στιγμή που θα του αναγγελθεί η βλάβη. Προς τούτο είναι θεμιτό οι επαγγελματίες ιδιώτες θερμουδραυλικοί εγκαταστάτες να δώσουν προσφορά για την πόλη στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά και για την οποία θα ανταποκριθούν εντός του χρόνου που προσδιορίζεται στην σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, κατά την επίσκεψη και εργασία του Αναδόχου θα πρέπει να υφίσταται φυσική παρουσία υπαλλήλου της υπηρεσίας/γραφείου/σχολής/ τμήματος/εργαστηρίου που χρησιμοποιεί το κτίριο ή το διαχειρίζεται. Για παράδειγμα: θα πρέπει να έχει οριστεί υπάλληλος των εστιών στην πόλη π.χ. της Λάρισας που θα παρακολουθεί την πρόσβαση στους χώρους των εστιών και δωματίων όπου εκτελούνται διαδικασίες καταγραφής ή εκτέλεσης εργασιών. Σε περίπτωση βλαβών που θα συμβούν εκτός του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών (απογευματινές ώρες , ημέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών) ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη από τη στιγμή της ενημέρωσής του. Οι προμήθειες/εργασίες της παρούσης είναι ενδεικτικές. Στην περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την αναγκαιότητα εξάντλησης της συνολικής προϋπολογισθείσας προμήθειας των υλικών ή την αναγκαιότητα εξάντλησης της συνολικής προϋπολογισθείσας παροχής υπηρεσιών της παρούσης, ο ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Κατά την υποβολή της προσφοράς και λόγω του γεγονότος ότι δεν περιλαμβάνονται ποσότητες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τιμή ανά υλικό. | ΝΑΙ |  |
| - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |  |  |
| Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί Ημερολόγιο και να το ενημερώνει με τα κάτωθι στοιχεία: - Ημερομηνία - Χώρος εργασίας (π.χ. Δωμάτιο 111 – Κτίριο Εστιών Α) - Είδος εργασίας (π.χ. Αντικατάσταση Υλικού) - Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν - Ποσότητες υλικών - Αιτία βλάβης (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) και εφόσον ζητηθεί από το Γραφείο Συντήρησης να ενημερώσει σχετικά βιβλία Συντήρησης. Αναλόγως της περίπτωσης, δύναται η Τεχνική Υπηρεσία να ζητήσει από τον Ανάδοχο την παράδοση ψηφιακού φωτογραφικού υλικού πριν και μετά την αποκατάσταση της βλάβης ή άλλης εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα από την αρμόδια επιτροπή, ή τον υπεύθυνο των Τμημάτων ή Γραφείων Συντήρησης αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιας εγκατάστασης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις. | ΝΑΙ |  |
| 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | - | - |
| Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι συνεπής και να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος, θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την πραγματοποίηση των εργασιών που του ανατίθενται. | ΝΑΙ |  |
| Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Επίσης δεσμεύονται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών, αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν την λειτουργία και συντήρηση αυτών. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή άλλης Αρχής. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόβλημα προκύψει σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά ή ατύχημα προκαλέσει με πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή του προσωπικού του, θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη και βαρύνεται στο ακέραιο με την αποζημίωση του ή των παθόντων ή αποκατάσταση οποιουδήποτε ατυχήματος ή βλάβης ήθελε προκύψει. Για το λόγο αυτό, συνίσταται, ο Ανάδοχος να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν, Τεχνικό Προσωπικό. | ΝΑΙ |  |
| Tο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αντικατάσταση μελών του προσωπικού του αναδόχου σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας τους. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού που θα εργασθεί για την υλοποίηση της σύμβασης, με πλήρη στοιχεία καθώς και των σχετικών αδειών τους. Επίσης, υποχρεούται να ορίζει ένα εξ αυτών ως επικεφαλής, ο οποίος θα έρχεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ή προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το όνομα του τελευταίου θα γνωστοποιείται εγγράφως στο Πανεπιστήμιο. | ΝΑΙ |  |
| Το αλλοδαπό προσωπικό που τυχόν απασχοληθεί από τον ανάδοχο πρέπει να έχει κάρτα εργασίας και παραμονής στην Ελλάδα και να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο/εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται, δε, ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος, όπως αναφέρθηκε, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου ή εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Π.Θ. δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες κατόπιν συνεννόησης και έγκαιρης ενημέρωσης της υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |
| Οι παραπάνω εργασίες, όταν θα εκτελούνται σε ώρες λειτουργίας της δομών του Πανεπιστημίου δε θα εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής. Οι χώροι θα παραδοθούν επιμελώς καθαρισμένοι για άμεση λειτουργία. | ΝΑΙ |  |
| - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |
| Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από αδειούχους θερμουδραυλικούς και αδειούχος εγκαταστάτες φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. | ΝΑΙ |  |
| Ο Ανάδοχος θα φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη, ποινική και αστική, για κάθε ατύχηµα εργατικό ή µη, που τυχόν θα συµβεί στον τόπο εκτέλεσης του έργου, από πληµµελή εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας. | ΝΑΙ |  |
| Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν κατά την φάση του διαγωνισµού υπεύθυνη δήλωση – επί ποινή αποκλεισμού - ότι σε περίπτωση ανακήρυξης τους σε μειοδότη θα προσκομίσουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο των εργασιών και όλου του προσωπικού που θα απασχοληθεί. | ΝΑΙ |  |
| Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της κάθε εργασίας µε όλα τα απαραίτητα διπλώματα. | ΝΑΙ |  |
| Επιπλέον θα προσκομιστεί στην υπηρεσία αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. | ΝΑΙ |  |
| - Στις παρακάτω τιμές περιλαμβάνονται και όποια μικρο-ϋλικά απαιτηθούν για την παράδοση, όσων περιγράφονται παραπάνω σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | ΝΑΙ |  |
| Όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE και εγγύηση αντικατάστασης δύο (2) ετών εκτός αν προβλέπεται ειδικά μεγαλύτερη. Όλα τα υλικά – μικροϋλικά πού θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος-Συντηρητής θα πρέπει να είναι καινούργια, σύγχρονα, χωρίς βλάβες και ελαττώματα θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και στις τεχνικές οδηγίες του Ελληνικού Κράτους, στις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, θα διαθέτουν πιστοποιήσεις-σήμανση CE, ΕΛΟΤ, θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα στο εμπόριο και θα γίνονται αποδεκτά προς εγκατάσταση κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου του τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Π. Θ. | ΝΑΙ |  |
| Οι συσκευές που δε θα λειτουργούν, κατά την διάρκεια της αντικατάστασης τους θα συλλεχθούν και θα οδηγηθούν σε χώρο αποθήκευσης με μέριμνα του Τμήματος Συντήρησης της Τεχνικής Υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |
| Όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν τα ισχύοντα πρότυπα. | ΝΑΙ |  |
| 6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |
| Τα προσφερόμενα υλικά θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία, θα ελεγχθούν από την επιτροπή παραλαβής ως προς την ποιότητα, τη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ποσότητα και έπειτα κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας θα εκτελεστεί η εγκατάστασή τους. | ΝΑΙ |  |
| - ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας των παραπάνω υλικών θα έχει ισχύ δύο (2) έτη από τη στιγμή της παράδοσής τους. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει βλάβη ή να αποκαταστήσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από κακή εγκατάσταση ή άλλη πλημμέλεια, χωρίς αξίωση για επιπλέον αμοιβή εργασίας ή υλικών. | ΝΑΙ |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΟΜΑΔΑ Β

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΥΛΙΚΑ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | - | - |
| εργασίες επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) στο χώρο των κτιρίων του Π.Θ. σε όλες τις πόλεις (σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ανά πόλη) και στις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, καθώς και την προμήθεια των σχετικών απαραίτητων υλικών. Ειδικότερα, οι παραπάνω εργασίες, ενδεικτικά, μπορεί να αφορούν τον εξωτερικό φωτισμό, το φωτισμό στα υφιστάμενα κτίρια και τις αντίστοιχες κτιριακές ηλεκτρολογικές υποδομές με ότι περιλαμβάνουν όπως: υποδοχείς (διακόπτες, ρευματοδότες), καλωδιώσεις, πίνακες, ραγοϋλικά και λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό | ΝΑΙ |  |
| - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |
| Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά από εντολή της υπηρεσίας, να προβεί σε καταγραφή και προσδιορισμό λίστας υλικών και εργασιών για τη συντήρηση ή αποκατάσταση του προβλήματος και αποστολή προς έγκριση. Η Υπηρεσία αξιολογώντας τις ανάγκες θα κοινοποιεί στον Ανάδοχο πίνακα επεμβάσεων ή την έγκριση πίνακα που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος για αντιμετώπιση αναγκών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και σε καθορισμένες προθεσμίες, αποκλειστικές ή μη. Ο ανάδοχος είναι ως εκ τούτου υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Αρμόδια Υπηρεσία, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ενημέρωση του και για την άμεση παροχή από αυτήν σχετικών οδηγιών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει λεπτομερώς την Υπηρεσία/Επιτροπή για το προγραμματισμό των αντίστοιχων εργασιών. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επέμβει στο σημείο το οποίο θα του υποδείξει η Υπηρεσία για την αποκατάσταση της βλάβης το ταχύτερο δυνατόν και να αποκαταστήσει τη βλάβη πλήρως. Ο χρόνος της παρουσίας του αδειοδοτημένου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη στον τόπο της βλάβης δεν μπορεί να είναι πέραν των 60min από την στιγμή που θα του αναγγελθεί η βλάβη. Προς τούτο είναι θεμιτό οι επαγγελματίες ιδιώτες αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες να δώσουν προσφορά για την πόλη στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Σε κάθε περίπτωση, κατά την επίσκεψη και εργασία του Αναδόχου θα πρέπει να υφίσταται φυσική παρουσία υπαλλήλου της υπηρεσίας/γραφείου/σχολής/ τμήματος/εργαστηρίου που χρησιμοποιεί το κτίριο ή το διαχειρίζεται. Για παράδειγμα: θα πρέπει να έχει οριστεί υπάλληλος των εστιών στην πόλη π.χ. της Λάρισας που θα παρακολουθεί την πρόσβαση στους χώρους των εστιών και δωματίων όπου εκτελούνται διαδικασίες καταγραφής ή εκτέλεσης εργασιών. Σε περίπτωση βλαβών που θα συμβούν εκτός του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών (απογευματινές ώρες , ημέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών) ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη από τη στιγμή της ενημέρωσής του. Οι προμήθειες/εργασίες της παρούσης είναι ενδεικτικές. Το κόστος αυτών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια του υπολοίπου της συμβατικής αξίας, τόσο των προμηθειών, όσο και των υπηρεσιών. Η προσφορά των υλικών θα κρίνεται βάσει τιμών Εμπορίου από επίσημους Τιμοκαταλόγους Προμηθευτών. Στην περίπτωση που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την αναγκαιότητα εξάντλησης της συνολικής προϋπολογισθείσας προμήθειας των υλικών ή την αναγκαιότητα εξάντλησης της συνολικής προϋπολογισθείσας παροχής υπηρεσιών της παρούσης, ο ανάδοχος δε δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Κατά την υποβολή της προσφοράς και λόγω του γεγονότος ότι δεν περιλαμβάνονται ποσότητες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τιμή ανά είδος. | ΝΑΙ |  |
| - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |  |  |
| Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί Ημερολόγιο και να το ενημερώνει με τα κάτωθι στοιχεία: - Ημερομηνία - Χώρος εργασίας (π.χ. Δωμάτιο 111 – Κτίριο Εστιών Α) - Είδος εργασίας (π.χ. Αντικατάσταση Υλικού) - Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν - Ποσότητες υλικών - Αιτία βλάβης (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) και εφόσον ζητηθεί από το Γραφείο Συντήρησης να ενημερώσει σχετικά βιβλία Συντήρησης. Αναλόγως της περίπτωσης, δύναται το Τμήμα Συντήρησης και επισκευών να ζητήσει από τον Ανάδοχο την παράδοση ψηφιακού φωτογραφικού υλικού πριν και μετά την αποκατάσταση της βλάβης ή άλλης εργασίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα από την αρμόδια επιτροπή, ή τον υπεύθυνο των Τμημάτων ή Γραφείων Συντήρησης αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή κάποιας εγκατάστασης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις. | ΝΑΙ |  |
| 4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | - | - |
| Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι συνεπής και να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος, θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την πραγματοποίηση των εργασιών που του ανατίθενται. | ΝΑΙ |  |
| Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Επίσης δεσμεύονται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών, αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν την λειτουργία και συντήρηση αυτών. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή άλλης Αρχής. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία για οποιοδήποτε ζήτημα ή πρόβλημα προκύψει σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε φθορά ή ατύχημα προκαλέσει με πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή του προσωπικού του, θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη και βαρύνεται στο ακέραιο με την αποζημίωση του ή των παθόντων ή αποκατάσταση οποιουδήποτε ατυχήματος ή βλάβης ήθελε προκύψει. Για το λόγο αυτό, συνίσταται, ο Ανάδοχος να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος οφείλει να έχει ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο με την παραπάνω συντήρηση από αυτόν, Τεχνικό Προσωπικό. | ΝΑΙ |  |
| Tο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την αντικατάσταση μελών του προσωπικού του αναδόχου σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας τους. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού που θα εργασθεί για την υλοποίηση της σύμβασης, με πλήρη στοιχεία καθώς και των σχετικών αδειών τους. Επίσης, υποχρεούται να ορίζει ένα εξ αυτών ως επικεφαλής, ο οποίος θα έρχεται σε επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου σε περίπτωση έκτακτων αναγκών ή προβλημάτων που ενδεχομένως παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Το όνομα του τελευταίου θα γνωστοποιείται εγγράφως στο Πανεπιστήμιο. | ΝΑΙ |  |
| Το αλλοδαπό προσωπικό που τυχόν απασχοληθεί από τον ανάδοχο πρέπει να έχει κάρτα εργασίας και παραμονής στην Ελλάδα και να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο/εργασίες ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται, δε, ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος, όπως αναφέρθηκε, είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου ή εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Π.Θ.) να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Π.Θ. δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών. | ΝΑΙ |  |
| Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες κατόπιν συνεννόησης και έγκαιρης ενημέρωσης της υπηρεσίας. | ΝΑΙ |  |
| Οι παραπάνω εργασίες, όταν θα εκτελούνται σε ώρες λειτουργίας της δομών του Πανεπιστημίου δε θα εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία αυτής. Οι χώροι θα παραδοθούν επιμελώς καθαρισμένοι για άμεση λειτουργία. | ΝΑΙ |  |
| - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ |  |  |
| Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από αδειούχους ηλεκτρολόγους. Θα προσκομιστεί στην υπηρεσία αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. | ΝΑΙ |  |
| Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται και όποια μικρο-ϋλικά απαιτηθούν για την παράδοση, όσων περιγράφονται παραπάνω σε πλήρη και κανονική λειτουργία. | ΝΑΙ |  |
| Όλα τα υλικά θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE και εγγύηση αντικατάστασης δύο (2) ετών εκτός αν προβλέπεται ειδικά μεγαλύτερη. Όλα τα υλικά – μικροϋλικα πού θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος-Συντηρητής θα πρέπει να είναι καινούργια, σύγχρονα, χωρίς βλάβες και ελαττώματα θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και στις τεχνικές οδηγίες του Ελληνικού Κράτους, στις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, θα διαθέτουν πιστοποιήσεις-σήμανση CE, ΕΛΟΤ, ENEC, HAR, θα πρέπει να διατίθενται ελεύθερα στο εμπόριο και θα γίνονται αποδεκτά προς εγκατάσταση κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου του τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Π. Θ. | ΝΑΙ |  |
| Οι λαμπτήρες που δε λειτουργούν, θα συλλεχθούν και θα οδηγηθούν σε χώρο διαχείρισης άχρηστων λαμπτήρων προς ανακύκλωση, λόγω των επικίνδυνων υλικών που περιέχουν και της ισχύουσας νομοθεσίας, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |
| Όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΛΟΤ HD384 κλπ ανά περίπτωση). | ΝΑΙ |  |
| Κατά την εγκατάσταση θα τηρηθούν οι χρωματικοί κώδικες καλωδίων. | ΝΑΙ |  |
| Μετά το πέρας των εργασιών, θα παραδοθεί υπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (ΦΕΚ Α 141/2013) με ημερομηνία εκτέλεσης, συνοπτική περιγραφή και μονογραμμικό σχέδιο αυτών υπογεγραμμένο. | ΝΑΙ |  |
| 6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |
| Τα προσφερόμενα υλικά θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία, θα ελεγχθούν από την επιτροπή παραλαβής ως προς την ποιότητα, τη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ποσότητα και έπειτα κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας θα εκτελεστεί η εγκατάστασή τους. | ΝΑΙ |  |
| - ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |
| Η εγγύηση καλής λειτουργίας των παραπάνω υλικών θα έχει ισχύ δύο (2) έτη από τη στιγμή της παράδοσής τους. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει βλάβη ή να αποκαταστήσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από κακή εγκατάσταση ή άλλη πλημμέλεια, χωρίς αξίωση για επιπλέον αμοιβή εργασίας ή υλικών. | ΝΑΙ |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)