ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

TMHMA A - ΟΜΑΔΑ A1: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ – ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΝΣΙΡΩΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ - Να είναι συσκευασμένο σε πλαστικό σάκο ( λουκάνικο ) . - Να προέρχεται από την πιο πρόσφατη εσοδεία συγκομιδής. - Να μην περιέχει καθόλου ξένες ύλες (ζιζάνια, χώματα, πέτρες κλπ). - Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις στο χρώμα, στην υφή και στην οσμή. - Η οξύτητα του ενσιρώματος (pH) να κυμαίνεται μεταξύ 3,5 και 4 . - Η ξηρή ουσία του ενσιρώματος να κυμαίνεται μεταξύ 30-35 %. - Οιπρωτεΐνεςνα είναι κατ’ ελάχιστο 21% - ΚΕΓ: ≥6,5% - Κυτταρίνη: ≥7,0%. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΑΧΥΡΟ Άχυρο κριθής και σίτου, να μην περιέχει χώματα, πέτρες και άλλες ξένες ύλες. Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις στο χρώμα στην υφή και οσμή. Το ποσοστό υγρασίας να μην υπερβαίνει το 12% κατά την εκφόρτωση. Να είναι δεμένο με σχοινί χορτοδεσίας. Να είναι συσκευασμένο σε ορθογώνια δέματα (μπάλες) βάρους 20 έως 25 κιλών περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΝΟΣ - Να έχει όλο το φύλλωμα επάνω στο στέλεχος. - Να μην περιέχει καθόλου ζιζάνια. - Να μην περιέχει χώματα, πέτρες και της ξένες ύλες. - Να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις στο χρώμα, στην υφή και στην οσμή. - Το ποσοστό υγρασίας του προϊόντος να μην υπερβαίνει το 12% κατά την εκφόρτωση. - Να είναι δεμένο με σχοινί χορτοδεσίας. - Το προϊόν να είναι συσκευασμένο σε ορθογώνια δέματα (μπάλες) βάρους έως 30 κιλών περίπου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΚΑΡΠΟΣ - Να είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς. - Ένα μέρος θα παραδοθεί συσκευασμένο σε σάκους των 40 κιλών και το υπόλοιπο χύμα στα σιλό του Αγροκτήματος. - Να προέρχεται από την πιο πρόσφατη εσοδεία συγκομιδής. - Να μην περιέχει καθόλου ξένες ύλες. - Η υγρασία του καρπού να είναι κάτω από 12%. - Πρωτεΐνες 7,5% κατ΄ελάχιστο. - Λίπος 4% κατ΄ελάχιστο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ - Να είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς. - Ένα μέρος θα παραδοθεί συσκευασμένο σε σάκους των 40 κιλών και το υπόλοιπο χύμα στα σιλό του Αγροκτήματος. - Να προέρχεται από την πιο πρόσφατη εσοδεία συγκομιδής. - Να μην περιέχει καθόλου ξένες ύλες. - Η υγρασία του καρπού να είναι κάτω από 12%. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ - Να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς. - Να έχει πρωτεΐνη 46,5% κατ’ ελάχιστο. - Να είναι συσκευασμένο σε σάκους 40 κιλών. - Η υγρασία του προϊόντος να είναι κάτω από 12%. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΙΤΥΡΑ ΣΙΤΟΥ - Να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς τοξίνες και παθογόνους μικροοργανισμούς. - Να είναι συσκευασμένο σε σάκους 40 κιλών. - Η υγρασία του προϊόντος να είναι κάτω από 12%. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΓΕΛAΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ μείγμα βιταμινών μικρο- και μακροστοιχείων με ενδεικτική ημερήσια χορήγηση 200 γραμμαρίων / ζώο. Ελάχιστη συγκέντρωση σε στοιχεία για κάθε κιλό μείγματος(/κιλό μείγματος): Ασβέστιο: 150 γραμμάρια, Νάτριο: 50 γραμμάρια, Φώσφορο: 40 γραμμάρια, Μαγνήσιο: 30 γραμμάρια, Βιταμίνη Α:750ΚIU, Βιταμίνη B:150 ΚIU,Βιταμίνη E:5γραμμάρια, Νικοτινικό οξύ:5,5 γραμμάρια , Παντοθενικό ασβέστιο: 0,5 γραμμάρια, Βιοτίνη: 0,05 γραμμάρια, Σίδηρος:2,5 γραμμάρια, Μαγγάνιο:3 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-χηλικός:0,75 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-οξείδιο:6 γραμμάρια, Χαλκός:1 γραμμάρια, Κοβάλτιο:0,025 γραμμάρια, Ιώδιο:0,04 γραμμάρια, Σελήνιο:0,01 γραμμάρια, Σακχαρομύκητες (Saccharomyces): 1.8 x 10 11CFU | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΓΕΛAΔΩΝ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Μείγμα βιταμινών μικρο- και μακροστοιχείων με ενδεικτική ημερήσια χορήγηση 200 γραμμαρίων / ζώο. Ελάχιστη συγκέντρωση σε στοιχεία για κάθε κιλό μείγματος(/κιλό μείγματος): Ασβέστιο: 150 γραμμάρια, Νάτριο: 50 γραμμάρια, Φώσφορο: 40 γραμμάρια, Μαγνήσιο: 30 γραμμάρια, Βιταμίνη Α: 850 ΚIU, Βιταμίνη B:250 ΚIU,Βιταμίνη E:8 γραμμάρια, Νικοτινικό οξύ:7,5 γραμμάρια , Παντοθενικό ασβέστιο: 0,5 γραμμάρια, Βιοτίνη: 0,1 γραμμάρια, Σίδηρος:2,5 γραμμάρια, Μαγγάνιο:3 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-χηλικός:0,75 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-οξείδιο:6 γραμμάρια, Χαλκός:1 γραμμάρια, Κοβάλτιο:0,025 γραμμάρια, Ιώδιο:0,04 γραμμάρια, Σελήνιο:0,01 γραμμάρια, Σακχαρομύκητες (Saccharomyces): 1.8 x 10 11CFU | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΜΟΣΧΙΔΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μείγμα βιταμινών μικρο- και μακροστοιχείων με ενδεικτική ημερήσια χορήγηση 200 γραμμαρίων / ζώο. Ελάχιστη συγκέντρωση σε στοιχεία για κάθε κιλό μείγματος(/κιλό μείγματος): Ασβέστιο: 180 γραμμάρια, Νάτριο: 50 γραμμάρια, Φώσφορο: 45 γραμμάρια, Μαγνήσιο: 35 γραμμάρια, Βιταμίνη Α: 700 ΚIU, Βιταμίνη B:150 ΚIU,Βιταμίνη E:5 γραμμάρια, Νικοτινικό οξύ:2,5 γραμμάρια , Σίδηρος:3,5 γραμμάρια, Μαγγάνιο:2 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-χηλικός:0,8 γραμμάρια, Ψευδάργυρος-οξείδιο:5 γραμμάρια, Χαλκός:0,6 γραμμάρια, Κοβάλτιο:0,03 γραμμάρια, Ιώδιο:0,02 γραμμάρια, Σελήνιο:0,025 γραμμάρια, Σακχαρομύκητες (Saccharomyces): 1,2 x 10 11CFU | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Ανθρακικό ασβέστιο, Φωσφορικό µονασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Οξείδιο µαγνησίου, Πρόµιγµαβιταµινών και ιχνοστοιχείων, Προβιοτικά, Βελτιωτικά γεύσης και οςµής ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Ασβέστιο 21 % Μαγνήσιο 4 % Φωσφόρος 5 % Νάτριο 7 % ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ: Βιταµίνη A EC 672 1.000.000 IU Βιταµίνη D3 EC 671 200.000 IU Βιταµίνη E (α- τοκοφερόλη) 4.000 mg Μαγγάνιο (οξείδιο) Mn 8.000 mg Ψευδάργυρος (οξείδιο) Zn 10.000 mg Σίδηρος (θειϊκός) Fe 2.300 mg Κοβάλτιο (ανθρακικό) Co 30mg Ιώδιο (ιωδιούχο κάλιο) I 100 mg Σελήνιο (σεληνιώδεςNa) Se 40 mg Saccharomycescerevisiae 109cfu Αντιοξειδωτικό + | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Αμινοξέα, Ανθρακικό ασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Πρόμιγμα Βιταμινών Ιχνοστοιχείων, Φωσφ. Μονασβέστιο, Οξυνιστές, Προβιοτικό, Χλ. Xολίνη, Βελτιωτικά γεύσης και οσμής, Φυτάση ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Πρωτεϊν. Ισοδ. 17,52 % Ασβέστιο 12,16 % Ισοδ. Φωσφόρου 6,05 % Νάτριο 4,6 % Λυσίνη 9,28 % Μεθειονίνη 2,97 % Θρεονίνη 6,43 % Τρυπτοφάνη 1 % ΠΡΟΣΘΕΤA ΑΝΑ 30 ΚΙΛΑ: Βιταμίνη A 25.000.000 IU Βιταμίνη D3 2.500.000 IU Βιταμίνη E 150.000 mg Βιταμίνη Κ3 4.000 mg Βιταμίνη B1 4.000 mg Βιταμίνη B2 8.000 mg Βιταμίνη B6 6.000 mg Βιταμίνη B12 60 mg Νιασίνη 50.000 mg Φολικό οξύ 2.000 mg Βιοτίνη 250 mg Παντοθενικό οξύ 20.000 mg Βιταμίνη C 200.000 mg Ψευδάργυρος Zn 150.000 mg Μαγγάνιο Mn 60.000 mg Σίδηρος Fe 150.000 mg Χαλκός Cu 160.000 mg Ιώδιο I 1.500 mg Σελήνιο Se 400 mg Κοβάλτιο Co 350 mg Χολίνη 500.000 mg Αντιοξειδωτικό + | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ – ΚΑΠΡΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Ανθρακικό ασβέστιο, Πρόμιγμα βιταμινών – ιχνοστοιχείων, Χλωριούχο νάτριο, Φωσφορ. Μονασβέστιο, Αμινοξέα, Διττανθρακικό νάτριο, Χλ. Χολίνη, Οξείδιο Μαγνησίου, Φυτάση ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: Πρωτεϊν. Ισοδ. 5,14 % Ασβέστιο 27,8 % Ισοδ. Φωσφόρου 6,16 % Νάτριο 5,88 % Λυσίνη 3,17 % Μεθειονίνη 1,98 % ΠΡΟΣΘΕΤA ΑΝΑ 25 ΚΙΛΑ: Βιταμίνη A 20.000.000 IU Παντοθενικό οξύ 15.000 mg Βιταμίνη D3 2.500.000 IU Ψευδάργυρος Zn 100.000mg Βιταμίνη E 100.000 mg Μαγγάνιο Mn 60.000mg Βιταμίνη B1 2.000 mg Σίδηρος Fe 20.000mg Βιταμίνη B2 6.000 mg Χαλκός Cu 10.000mg Βιταμίνη B12 30 mg Ιώδιο I 1.800mg Βιταμίνη Κ3 2.000 mg Σελήνιο Se 400mg Νιασίνη 40.000 mg Κοβάλτιο Co 400mg Φολικό οξύ 4.000 mg Μαγνήσιο Mg 125.000mg Βιοτίνη 300 mg Χολίνη 500.000mg | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΜΥΚΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΤΟΞΙΝΩΝ Βασισμένο σε μπετονίτη και ενισχυτικά διατόμων και οργανικά οξέα. Δεσμευτική ικανότητα μυκοτοξινών: > 80% | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ Συσκευασμένη σε σάκους 25 κιλών. Η υγρασία του να είναι κάτω από 10%. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΑΛΑΤΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ Συσκευασμένο σε σάκους 10-15 κιλών. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΣΟΔΑ Πρώτη ύλη ζωοτροφής. Σύνθεση : Διττανθρακικό Νάτριο ++ | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΛΑΚΤΟΖΗ Λίπος 2,0% Ιχνοστοιχεία 13,50% , Πρωτεΐνη 4,5% , Λακτόζη 68% | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΦΥΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Σε σκόνη συσκευασία των 25 κιλών για προσθήκη στο σιτηρέσιο των χοιρινών | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΛΙΠΟΣ ΣΚΟΝΗ Σε σκόνη συσκευασία των 25 κιλών για προσθήκη στο σιτηρέσιο των χοιρινών | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β1 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΦΠΑ 6%)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λίπασμα 16-20-0 (40 κιλά) | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Νιτρική αμμωνία (40 κιλά) | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ουρία (40 κιλά) | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Λίπασμα 0-46-0 (40 κιλά) | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Λίπασμα 40-0-0 (40 κιλά) | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Λίπσμα 0-0-50 kalisop (25κιλά) | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Λίπασμα 15-15-15 (40 κιλά) | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Χηλικός Σίδηρος | Σκόνη | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Νιτρικό Ασβέστιο | Υδατοδιαλυτό | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Θειϊκό Κάλιο | Υδατοδιαλυτό | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Οργανικό λίπασμα Humobio 5-5-5 | τσουβάλια των 25 κιλών | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Αμινοξέα | Μπουκάλια των 2,5 L | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Εκχύλισμα φυκιών maxicrop | Μπιτόνια των 10 L | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Plast off | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Metab | 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Nutriaction | 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Red block | 1lt | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Disper | Σκόνη (1kg) | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β2 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΦΠΑ 13%)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Aspida+Vitra | Θειασβέστιο+Υδροξείδιο του Χαλκού (10 lt+2,5 kg) | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Gravital Energy®: | Σκεύασμα 18 kg πυριτίου (92 0% β/β SiO2) | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Gravital Force®: | Ισόρροπο μίγμα πυριτίου (46,0% β/β SiO2) και ασβεστίου (46,0% CaO) (10 Lt) | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Τομάτα Υπαίθρια Red Bounty F1 1000 σπόροι | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Τομάτα Υπαίθρια Red Morning F1 1000 σπόροι | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Τομάτα επιτραπέζια FRISCO F1 1.000 σπόροι | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Τομάτα Βιομηχ. Pietrarossa F1 1000 σπόροι | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Κολοκύθι Kompass F1 1000 σπόροι | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Κολοκύθι Lorea F1 1000 σπόροι | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Βαλεριάνα Palace F1 1000 σπόροι | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Βαλεριάνα Palace F1 1000 σπόροι | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Σπανάκι Andros F1 | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Σπανάκι Lagos F1 | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Σπόροι χειμερινών και εαρινών λαχανικών | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | Σπορόφυτα μαρουλιου | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | Meteor 36, 5 L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Stomp Aqua 455 CS, 1 L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | Roundup Gold 36SL, 5 L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | SELECT 12 EC, 1 L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | Βάκιλος υγρός | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | Serenate |  | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | Toutavir | 100ml | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | Affirm | 500gr | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | Minecto | 250ml | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Αμπαμικτίνη | 1lt | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | Alliette | 400gr | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | Signum | Συσκευασία 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Signum μυκητοκτόνο για μονίλια | Συσκευασία 1kg | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | Luna μυκητοκτόνο για μονίλια | Συσκευασία 500 mL | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | Παρεμπόδιση σύζευξης καρπόκαψας | Συσκευασία με 400 εγχυτήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | Παρεμπόδιση σύζευξης Ανάρσιας | Συσκευασία με 200 εγχυτήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Ζιζανιοκτόνο RoundUp Monsanto | Συσκευασία των 15 L | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | Προσκολητικό | Συσκευασία του 1 L | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | Scorpion+Admiral | Paraffin Oil+Pyriproxyfen (10 lt+ 300 cc) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | Kumulus+Deciss+Trimanoc | Sulphur+Deltamethrin+Mancozeb (2 kg + 500 cc + 2,5 kg) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | Mikal+Luna Sensation | Fosetyl-Al/Folpet+ fluopyram/trifloxystrobin (1200 gr + 200 cc) | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | Quadris+Revus | Azoxystrobin+Mandipropamid (375cc + 500ml) | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | Fungistop+Kumulus+Stroby | Cymoxanil/Mancozeb+Sulphur+Kresoxim-methyl (2,5kg + 2kg+ 100gr) | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | Dimento+Vivando | Dimethomorph+Metrafonone (400cc + 200cc) | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Trimanoc+Kumulus+Collis+Anubix | Mancozeb+Sulphur+Kresoxim-methyl/Boscalid+Alpha-Cypermethrin (2,5kg+ 2kg+ 400cc+ 200cc) | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Gibber | Gibberellic Acid (30gr) | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | Cabrio Team | Pyraclostrobin/Dimethomorph (900 gr) | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Ridomyl Gold+Collis | Metalaxyl-m/Mancozeb+Kresomyx-methyl/Boscalid (1000gr + 400cc) | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | Systhane Ecozome+Karathane+Eskif+Trimanoc | Myclobutanil+Meptyl Dinocap+Spinetoram+Mancozeb (600cc+ 500cc+ 250cc+ 2,5kg) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | Collis+Kumulus+Dimento | Krexomyx-methyl/Boscalid+Sulphur+Dimethomorph (400cc+2kg+400cc) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | Vivando+Fungistop | Metrafenone+Cymoxanil/Mancozeb (200cc+2,5kg) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | Topas+Bulldock+Cantus | Penconazole+beta-cyfluthrin+boscalid (100cc+500cc+600gr) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | Prosper+Karathane+Trimanoc | Spiroxamine+Meptyl Dinocap+Mancozeb (500cc+500cc+2,5kg) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | Systhane Ecozome+Kumulus | Myclobutanil+Sulphur (600cc + 2kg) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | Closer+Vivando+Dimento | Sulfoxaflor+Metrofenone+Dimethomorph (200cc + 200cc + 400cc) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | Ship+Fungistop | Cyproconazole+Cymoxanil/Mancozeb (150gr+ 2,5kg) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | Cabrio Team+Karathane | Pyraclostrobin/Dimethomorph+Meptyl Dinocap (300gr+ 500cc) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | Ethrel | Ethylene (1 lt) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | Dynali+Deciss+Revus | Difenoconazole/cyflufenamid+Deltamethrin+Mandipropamid (500cc+ 400cc+ 500ml) | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | Prosper+Kumulus | Spiroxamine+Sulphur (16,81€/500cc+6,5€/2kg) | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | Systhane Ecozome+Karathane | Myclobutanil+Meptyl Dinocap (600cc + 500cc) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | Topas+Affirm | Penconazole+Emamectin benzoate (100cc + 1kg) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | Prosper+Kumulus | Spiroxamine+Sulphur (500cc + 2kg) (από 1 τεμάχιο) | ΝΑΙ |  |  |
| 77 | Switch+Heliosoufre | fludioxonyl/cyprodinil+Sulphur (300 gr + 1lt) | ΝΑΙ |  |  |
| 78 | MULTICOTE HAIFA NPK | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 79 | CheckMate® VMB-XL | lavandulyl senecyiate | ΝΑΙ |  |  |
| 80 | AGROBIOSOL ® | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 81 | PROHYDRO | ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ + ΠΡΟΛΙΝΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 82 | Παγίδες Μύγα Μεσογείου Decis Trap | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |
| 83 | Τύρφη γενικής χρήσης |  | ΝΑΙ |  |  |
| 84 | Περλίτες 100 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 85 | Γλάστρες 10 Lt |  | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β3 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ (ΦΠΑ 24%)

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Θειϊκό Μαγνήσιο | Υδατοδιαλυτό | ΝΑΙ |  |  |
| 87 | Νιτρικό Μαγνήσιο | Υδατοδιαλυτό | ΝΑΙ |  |  |
| 88 | Φωσφορικό Κάλιο | Υδατοδιαλυτό | ΝΑΙ |  |  |
| 89 | Νιτρικό Κάλιο | Υδατοδιαλυτό | ΝΑΙ |  |  |
| 90 | Θειϊκό οξύ | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 91 | Νιτρικό οξύ | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 92 | Sipfol Star 5L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 93 | Abyss 1L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 94 | Rhino 0.5L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 95 | Calcium chloride dehydrate technical grade | (τεμαχιο 25 kg) | ΝΑΙ |  |  |
| 96 | Χτένες συλλογής ελαιόκαρπου | τεμάχια | ΝΑΙ |  |  |
| 97 | Τύρφη για σπορεία 70 L | τεμάχιο 70 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 98 | Τύρφη για μεταφύτευση 200 L | τεμάχιο 250 λίτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 99 | Σάκος των 100 L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 100 | Cedroz CS (thymol+geraniol), 1.8L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 101 | Vacciplant (laminar) 1L | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 102 | Limocide (orange oil), 150 cc | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 103 | Nemguard SC (garlic extract), 1λ | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 104 | Mevalone Sustaine SC (thymol+geraniol+eugenol), 800cc | 0 | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β4 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | Φ20 συνολ. 750μ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 106 | Φ25 συνολικά. 750μ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 107 | Φ 20, αυτορυθμιζόμενος ανά 33 cm, παροχή 2 lt/h., συνολ. 1500μ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 108 | Φ 20 αυτορυθμιζόμενος ανά 33 cm, παροχή 4 lt/h., συνολ. 600μ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 109 | Φ 20 ανά 100 cm, παροχή 2 lt/h., συνολ. 900μ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 110 | Φ 20 ανά 100 cm, παροχή 4 lt/h., συνολ. 900μ |  | ΝΑΙ |  |  |
| 111 | Σταλάκτες μώβ (2lt/h) | Συσκευασία των 100 τεμ. | ΝΑΙ |  |  |
| 112 | Σταλάκτες (8l/h) καρφωτοί και αυτορυθμιζόμενοι |  | ΝΑΙ |  |  |
| 113 | Βάνα 1'' P.E. |  | ΝΑΙ |  |  |
| 114 | Βάνα 1'' Μεταλλική |  | ΝΑΙ |  |  |
| 115 | Αγωγός P.E. Φ25 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 116 | Αγωγός P.E. Φ20 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 117 | Ρακόρ Φ25χ1'' κοχλιωτά | κοχλιωτά | ΝΑΙ |  |  |
| 118 | Σύνδεσμος φ25Χ1'' κοχλιωτά | κοχλιωτά | ΝΑΙ |  |  |
| 119 | Εσωτερικό φίλτρο γραμμης 120mesh |  | ΝΑΙ |  |  |
| 120 | Αντλία Φυγοκεντρική Ανοξείδωτη με Ανοξείδωτη Φτερωτή 0.5Hp |  | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β5 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ I

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Φορητό πεχάμετρο | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 122 | Φορητό ψηφιακό διαθλασίμετρο | 0 | ΝΑΙ |  |  |
| 123 | Ζυγός ακριβείας. | 2 ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας 10 κιλών με ακρίβεια 0,1 του γραμμαρίου (κατά προτίμηση μπαταρίας – ρεύματος). | ΝΑΙ |  |  |
| 124 | Ηλεκτρονική Πλάστιγγα Εργαστηριακής Χρήσης. | Διαστάσεις Τασιού 600x700mm, με τάσι από ανοξείδωτο ατσάλι. Ικανότητα Ζύγισης 60kg / 10gr. Μεγάλη οθόνη LCD, load cell υψηλής ακρίβειας. Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μετασχηματιστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 125 | Διαθλασίμετρο ψηφιακό. | Διαθλασίμετρο ψηφιακό, φορητό. Χαρακτηριστικά: Brix, Acid (Total Acidity to Citric Acid Conversion), Sugar/Acid ratio (displayed item) Range: Brix : 0.0 to 90.0％, Acid : 0.10 to 4.00％, 10.0 to 40.0℃ Resolution: Brix : 0.1％, Acid: 0.01％, 0.1℃ Accuracy: Brix : ±0.2％, Acid : ±0.10％ (0.10 to 1.00％) Relative precision ±10% (1.01 to 4.00%), ±1℃. Measurement Time Approx. 3 seconds. International Protection Class IP65. Dimensions & Weight: 55(W)×31(D)×109(H)mm, 100g. | ΝΑΙ |  |  |
| 126 | Υγρασιόμετρο σπόρων, φορητό, υψηλής ακριβείας & εκατολιτρικό βάρος. | Εύρος Μέτρησης Υγρασίας: 4 έως 38 % (εξαρτάται από τον σπόρο). Ακρίβεια Μέτρησης: ± 0,5%. (14 Σπόροι Μέτρησης: καλαμπόκι, σιτάρι σκληρό, σιτάρι μαλακό, κριθάρι, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, ρύζι, σόργο, σόγια, σίκαλη, βρώμη, λινάρι, καφές και αρακάς). Ζυγός Εκατολιτρικού Βάρους: 1/4 λίτρου. Ακρίβεια Μέτρησης Εκατολιτρικού Βάρους: ± 0,5- 0,8 %. Δυνατότητα βαθμονόμησης κάθε σπόρου ξεχωριστά. Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων LCD. Αυτόματη απενεργοποίηση μπαταρίας με την πάροδο 3 λεπτών μη λειτουρίας, για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιθυμητό να συνοδεύεται από: Αντικραδασμικό Βαλιτσάκι Μεταφοράς, Σέσουλα εισαγωγής σπόρων, Οδηγίες Χρήσης στα Ελληνικά και Μπαταρία. | ΝΑΙ |  |  |
| 127 | Δειγματοληπτική – Αλωνιστική Μηχανή Χειρός | (Διάμετρος Δίσκου Άλεσης: 160 mm, Πλάτος Δίσκου Άλεσης: 145 mm, Μέγιστη Χωρητικότητα Δοχείου Παραλαβής Δείγματος: 720 ml. Συνοδεύεται από 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.) | ΝΑΙ |  |  |
| 128 | Αναλυτικός Ζυγός, 250 g, 0,0001 | Capacity: 250 g, Readability: 0,0001 g, Pan size:80 mm0 | ΝΑΙ |  |  |
| 129 | Όργανο μέτρησης υγρασίας, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους | Rapid measurement of Water content, EC and Temperature, Volumetric water content: Accuracy ± 3%, Accurate range: 5 to 100%vol, ECb 0 to 500mS.m-1, Full range: 0 to 100%vol. ECb (bulk conductivity): Accuracy ± (6% + 10mS.m-1), Accurate range: 0 to 1200mS.m-1, Full range: 0 to 2000mS.m-1. Temperature: Accuracy ± 1°C, Accurate range: -20 to +50°C, Full range: -20 to +60°C | ΝΑΙ |  |  |
| 130 | Υγρασιόμετρο εδάφους | Rapid soil moisture monitoring, Soil moisture sensor, Absolute accuracy: Water content ± 3.0%, Hand-held use | ΝΑΙ |  |  |
| 131 | Φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους UV-VIS, διαχωριζόμενης δέσμης split beam | Φασματοφωτόμετρο διαχωριζόμενης δέσμης (split or dual beam). Αυτόματο σύστημα στήριξης 8 κυψελίδων. Δυνατότητα αποθήκευσης των παραμέτρων και δεδομένων και δυνατότητα λήψης δεδομένων σε εκτυπωτή και θύρα RS232. Επιλογές εύρους φασματικής γραμμής, 5 nm, 4 nm, 1 nm και 0,5 nm. Πολλαπλές μέθοδοι μέτρησης: wavelength scan, time scan, multi-wavelength determination, multi-order derivative determination, double-wavelength method and triple-wavelength method. Περιοχή μήκους κύματος λειτουργίας: 190 – 1100 nm. Εύρος μονοχρωματικής δέσμης: 2 nm (5 nm, 4 nm, 2 nm, 1 nm και 0,5 nm προαιρετικά). Διαχεόμενο φως: ≤ 0,1 %T (NaI, 220nm, NaNO2 340nm). Ακρίβεια μήκους κύματος: ±0,3 nm. Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: 0,15 nm. Εύρος φωτομέτρησης: -0,3 – 3 A. Ακρίβεια φωτομέτρησης: ±0,3%T(0-100%T), ±0,002A(0-0,5A), ±0,004A(0,5A-1A). Επαναληψιμότητα φωτομέτρησης: ± 0,2 %T. Baseline flatness: ±0,002 A. Σταθερότητα: 0,001 Α/ 30 min (στα 500 nm, μετά από προθέρμανση. Ενδείξεις σε ψηφιακή οθόνη LCD 6. | ΝΑΙ |  |  |
| 132 | Συσκευή ηλεκτροφόρησης νουκλεϊνικών οξέων | Gel διαστάσεων 6 x 6 cm έως 12.5 x 12 cm, Ανάλυση έως 112 δειγμάτων ταυτόχρονα Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου ηλεκτροφόρησης Voltage/current 10 έως 150V / 10 έως 400mA Χρονόμετρο: 0 έως 99 ώρες ή συνεχές. Μνήμη προγραμμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 133 | Αναλυτικός Ζυγός Εργαστηρίου ακριβείας κλειστού τύπου | Εύρος ζύγισης 100 gr - 0,00001 gr, επαναληψιμότητα ανάγνωσης 0,01-0,05mgr, οθόνη LCD, Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης 8-10cm(διάμετρος) | ΝΑΙ |  |  |
| 134 | Φορητό σύστημα μέτρησης φθορισμού της χλωροφύλλης | Όργανο φορητό, με βάρος μικρότερο από 1 κιλό σχεδιασμένο για την γρήγορη αποτύπωση του stress των φυτών με μετρήσεις Fo, Fm, Fv/Fm, Fv/Fo, O, K, J, I, P, tFm, A, Mo and PI/ABS και εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση των μετρήσεων. Ενσωματωμένο probe οπτικής ίνας. Πηγή διέγερσης να είναι στερεάς κατάστασης στα 660nm. Saturating 525 – 6,000 µE. Ανιχνευτής PIN φωτοδίοδου με φίλτρο ζώνης 700 – 750nm. Η διάρκεια του τεστ να είναι ρυθμιζόμενη από 0.1 έως 1.5 sec για δοκιμές Fv/Fm και 3 έως 350 sec για δοκιμές OJIP. Να διαθέτει ψηφιακή θύρα USB για τη σύνδεση με υπολογιστή. Να διαθέτει εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 150.000 σετ μετρήσεων και εκατοντάδων ερευνητικών ιχνών. Να διαθέτει έγχρωμη γραφική ψηφιακή οθόνη. ΝΑ διαθέτει υδατοστεγές πληκτρολόγιο για τη λειτουργία του. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η διάρκεια της μπαταρίας να επαρκεί για τουλάχιστον 6 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας. Να λειτουργεί με dark clips με συρόμενο διάφραγμα. Να έχει θερμοκρασία λειτουργίας περίπου 5 – 400C. Να διαθέτει διαστάσεις μικρότερες από 20 χ 10 χ 10 εκ. | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β6 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ II

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Ανάστροφο μικροσκόπιο, με τα απαραίτητα συνοδευτικά, για διάγνωση φυτοπαρασίτων σε δείγματα εδάφους. | Αντικειμενικοί LWD Plan 10x/20x/40x, ζευγάρι προσοφθάλμιου φακού DIN HWF 10x/22 mm, τριοφθάλμιους σωλήνες με κλίση 45° με εκτεταμένες χαμηλές και ψηλές θέσεις για προσοφθάλμιους φακούς, ρύθμιση διόπτρας στον αριστερό προσοφθάλμιο φακό, διακορική απόσταση να είναι 54 έως 75 mm, τριόφθαλμια κεφαλή με θέσεις 100-0 % και 0-100 %, περιστρεφόμενο πενταπλό nosepiece σε ρουλεμάν, πλατφόρμα 250 x 230 mm εξοπλισμένο με ομοαξονική μηχανική ρύθμιση X-Y 120 x 78 mm, και να παραδίδεται με μεταλλικό ένθετο για δίσκους κυτταροκαλλιέργειας Ø 35 mm, στήριγμα slide 76 x 26 mm και γυάλινο ένθετο με οπή. Να διαθέτει συμπυκνωτή N.A 0,30 με διάφραγμα ίριδας, απόσταση εργασίας 72 mm, ομοαξονικές 25 mm χονδροειδείς και μικρομετρικές ρυθμίσεις, ακρίβεια 2 μm και με ρύθμιση τριβής, φωτισμό LED 5 W transmitted, ρυθμιζόμενο με εσωτερική τροφοδοσία 100-240 V, θήκη ασφαλειών 3,15 A / 250 V, φίλτρο παρεμβολής 550 nm πράσινο και μπλε φίλτρο, διαμέτρου 45 mm και να παρέχεται με καλώδιο ρεύματος, κάλυμμα σκόνης, θήκη μεταφοράς και εγχειρίδιο χρήσης. Να συνοδεύεται από Κάμερα υψηλής ταχύτητας, έγχρωμη CMOS, αισθητήρα 1/2,5”, 2560x1922 pixel, χαμηλή αναλογία σήματος/θορύβου, διασύνδεση υψηλής ταχύτητας USB 3.0 (συμβατό με USB 2.0), 2560x1922 pixel, 5,1 Mpix, Μέγεθος pixel 2,2μmx2,2μm, φίλτρο RGB και να είναι Μount C-mount. Συνοδευτική πολυκάναλη πιπέτα με 8 κανάλια στην οποία η ρύθμιση έντασης να γίνεται με το ένα χέρι με φρένο για προστασία από τυχαίες αλλαγές έντασης. Το μήκος διαδρομής του εμβόλου να είναι 12,5 mm και να μπορεί να αποστειρωθεί πλήρως και πολλές φορές σε αυτόκαυστο στους 121°C/250°F (για 20 λεπτά). | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β7 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ III

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Πρέσα Ελαιούχων Σπόρων. | Κοχλίωση πρέσα συμπίεσης ελαιούχων σπόρων, Τύπος KK Oil prince F Universal. Δυναμικότητας τουλάχιστον 8-12 kg/h, Ισχύος τουλάχιστον 2,2 Kw, επιθυμητές διαστάσεις 900X250Χ450mm,, επιθυμητό βάρος 80 kg, να διαθέτει δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι και θερμαινόμενο μανίκι-230V. | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β8 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ IV

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Σετ ΣμηΕΑ, (τετρακόπτερο σκάφος, + χειριστήριο + 2 μπαταρίες πτήσης + 1 σταθμός φόρτισης μπαταριών) | Single Gimbal Damper’s Max Payload 930g, Max Takeoff Weight 9kg, Operating Frequency 2.4 and 5.8 GHz, Max Wind Resistance 15 m/s, Max Flight Time 55 min, Supported Gimbals Zenmuse XT2/XT S/Z30/H20/H20T/DJI P1/DJI L1, Ingress Protection Rating IP45, GNSS GPS + GLONASS+ BeiDou+ Galileo + RTK | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β9 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ V

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | Lora Gateway | Low power consumption Lte/4G Lora Gateway for solar and battery powered applications | ΝΑΙ |  |  |
| 139 | Lora microcontroller | Microcontroller Atsamd21g18 ARM Cortex M0 with Lora radio SX127x with SPI interface | ΝΑΙ |  |  |
| 140 | Sht85 temperature and humidity sensor | Typical accuracy of ± 1.5 %RH and ± 0.1 °C | ΝΑΙ |  |  |
| 141 | Anemometer | Testing Range: 0.5 to 50 m/s. Resolution 0.1 m/s, accuracy worst case 1m/s. Max wind speed 70 m/s. | ΝΑΙ |  |  |
| 142 | Wind Direction sensor | Measuring Range: 16 directions, Start-up Wind Speed: 0.3 m/s. | ΝΑΙ |  |  |
| 143 | Solar charger controller MPPT 40A 12/24V 150VocMax | Solar charger 12/24V 40A max with mppt operation. | ΝΑΙ |  |  |
| 144 | Μπαταρία 12V 28Ah GEL Solar Vipow | 12 Volt battery for solar charger 28 Ah | ΝΑΙ |  |  |
| 145 | Solar Panel 90W-12V Poly | Polycrystalic solar panel 90W - 12 V | ΝΑΙ |  |  |
| 146 | Graphic LCD 84x48 | Graphic LCD 84x48 - τύπου Nokia 5110 | ΝΑΙ |  |  |
| 147 | Soil moisture and soil temperature sensor | Water volumetric Content measurement: FDR dielectric constant measurement. WVC:Accuracy <2% from 0% to 50%. Resolution 0.1%. Temperature: Accuracy: 1%, resolution 0.10C. | ΝΑΙ |  |  |
| 148 | Soil conductivity sensor | Conductivity: operating temperature: -20 +50 °C Output: 0 – 15 dS/m (0 – 15 mS/cm) Soil temperature: Accuracy: 1 % Resolution: 1 ° C Output: - 20 + 50 ° C, Rs485 | ΝΑΙ |  |  |
| 149 | Leaf Wetness | Accuracy: +/- 5 % Protection: IP67,Analogue output 0 – 3 V | ΝΑΙ |  |  |
| 150 | Solar Radiation Sensor | Spectral response (10%): 380-1100 nm Spectral response (50%): 550-1040 nm Measuring range: 0 to 2000 W/m2 Operating temperature: -30 to +70 ° C Output Sensitivity: 1.4648 mV * W / sqm | ΝΑΙ |  |  |
| 151 | Weatherproof Cover/Enclosure for Outdoor Sensors | For temperature or thermo-hygro transmitter, Protects against rain and direct sunlight | ΝΑΙ |  |  |
| 152 | Gravity Βαθμονομημένος Ηλεκτροχημικός Αισθητήρας O3 (0-10ppm, I2C & UART) | Detection Gas: Ozone (O3) Detection range: 0~10ppm Working Voltage: 3.3～5.5V DC | ΝΑΙ |  |  |
| 153 | Particulate Matter Sensor | Mass concentration precision: ±10 μg/m3 @ 0 to 100 μg/m3 ±10 % @ 100 to 1000 μg/m3. Mass concentration range: 1 to 1000 μg/m3. Mass concentration resolution: 1 μg/m3. Particle detection size range: Mass concentration: PM1.0, PM2.5, PM4 & PM10. Number concentration: PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4 & PM10. Lower limit of detection: 0.3μm. Minimum sampling interval: 1sec (continuous mode). Operating temperature range: -10 to +60 °C. Storage temperature range: -40 to +70 °C. Interface: UART, I2C. Supply voltage: 4.5 - 5.5V | ΝΑΙ |  |  |
| 154 | καλώδιο ufl to sma | Interface Cable SMA Female to U.FL - 20cm | ΝΑΙ |  |  |
| 155 | raspberry pi display 7 inches | display for raspberry pi 7 inches | ΝΑΙ |  |  |
| 156 | 4G GSM/GPRS/GNSS HAT - LTE CAT4 | 4G Hat for raspberry pi | ΝΑΙ |  |  |
| 157 | LoRa Antenna | Lora antenna 8dbi, outdoor | ΝΑΙ |  |  |
| 158 | Solar Panel | 6V, 3.5 Watt solar panel | ΝΑΙ |  |  |
| 159 | Solar Charger | Solar cahrger 6V max, temperature monitoring of the battery, 3.7V/4.2V Lithium Ion or Lithium Polymer battery charger, charge with 5-6V DC USB or 6V solar panel, Automatic charging current tracking for high efficiency use of any wattage solar panel, Set for 500mA max charge rate | ΝΑΙ |  |  |
| 160 | Lipo battery | battery 2500 mah lipo | ΝΑΙ |  |  |
| 161 | real time clock | precision rtc ds3231 breakout | ΝΑΙ |  |  |
| 162 | 16-Bit ADC - 4 Channel with Programmable Gain Amplifier (ADS1115) | ADS1115,WIDE SUPPLY RANGE: 2.0V to 5.5V, WIDE SUPPLY RANGE: 2.0V to 5.5V | ΝΑΙ |  |  |
| 163 | Printed Circuit Board | Πλακέτα Διάτρητη 90x150mm - Διπλής Όψης | ΝΑΙ |  |  |
| 164 | raspberry pi high-precision AD/DA expansion board | Raspberry Pi GPIO interface: for connecting with the Pi, AD/DA input/output: screw terminals | ΝΑΙ |  |  |
| 165 | Αισθητήρας CO2 Υγρασίας & Θερμοκρασίας (SCD30) | CO2 measurement range: 0 - 40'000 ppm, Accuracy: ± (30 ppm + 3% MV) (25 °C, 400 - 10'000 ppm), Repeatability: 10 ppm, Temperature stability: 2.5 ppm / °C (0-50 °C) Response time (t63): 20 s | ΝΑΙ |  |  |
| 166 | raspberry pi 4 | Raspberry Pi 4 - Model B - 8GB | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β10 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ VI

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | Κάμερα βιντεοσκόπησης | 4K UHD, Τύπος αισθητήρα: Αισθητήρας Exmor R® CMOS τύπου 1/2,5 (7,20 mm) με οπίσθιο φωτισμό. Πραγματικά pixel (βίντεο) περίπου 8,29 Megapixel (16:9). Πραγματικά pixel (φωτογραφία). • περίπου 8,29 megapixel (16:9)/περίπου 6,22 megapixel (4:3) | ΝΑΙ |  |  |
| 168 | Action Camera | 5K, 27 MP, Σταθεροποιητής Εικόνας, GPS, Τύπος Αισθητήρα CMOS | ΝΑΙ |  |  |
| 169 | Ασύρματο σετ από μικρόφωνο πέτου | (2.4 GHz), Διπλό δέκτη, Δύο πομπούς (με ενσωματωμένα μικρόφωνα ) και εσωτερική μνήμη για ηχογράφηση bundle με λαβή μικροφώνου | ΝΑΙ |  |  |
| 170 | Τρίποδο Βιντεοκάμερας Αλουμινίου | Κεφαλή υγρού βίντεο, τρίποδο και θήκη μεταφοράς, Πόδια αλουμινίου με 3 θέσεις γωνίας, Κλειδαριά ποδιών μοχλού, βάση EasyLink 3/8"-16 | ΝΑΙ |  |  |
| 171 | Φωτογραφική μηχανή | Πλήρους καρέ 35 mm με 24,2 ενεργά MP, αυτόματη εστίαση, συνεχή λήψη έως και σε 10 fps και δυνατότητα εγγραφής συναρπαστικών ταινιών ανάλυσης 4K HDR Με φακό FE 28-70mm F3.5-5.6 με οπτικό σταθεροποιητή | ΝΑΙ |  |  |
| 172 | Φωτογραφικός Φακός για την παραπάνω κάμερα | Χαρακτηριστικά:FE 85mm f/1.8 Telephoto | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

ΤΜΗΜΑ Β - ΟΜΑΔΑ Β11 - ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΔΙΟΥ VII

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | Σφυρόμυλος. | Ηλεκτομοτέρ μονοφασικό τουλάχιστον 3 Kw, απόδοσης τουλάχιστον 500 kg/h, δυνατότητα τεμαχισμού βιομάζας-κλαδιών διαμέτρου έως και 4 cm. | ΝΑΙ |  |  |

Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)