ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

ΥΠΟΟΜΑΔΑ: ….  ΠΟΛΗ: …………..

ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΥΛΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ΥΛΙΚΑ)

| A/A | Περιγραφή υλικών | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μπαταρία νιπτήρα δύο οπών (τύπου γέφυρα) |  |  |
| 2 | Μπαταριά νιπτήρα μιας οπής με λαβή ανάμιξης |  |  |
| 3 | Μπαταρία μπάνιου με σπιράλ και Τηλέφωνο Ντουζ |  |  |
| 4 | Σπιράλ μπάνιου |  |  |
| 5 | Τηλέφωνο Ντουζ |  |  |
| 6 | Σπιράλ συνδέσεως 0.5μ-1μ |  |  |
| 7 | Διακόπτης νερού σφαιρικός ½’ |  |  |
| 8 | Διακόπτης νερού σφαιρικός ¾’ |  |  |
| 9 | Βρύση βεράντας ½’ |  |  |
| 10 | Βρύση βεράντας ¾’ |  |  |
| 11 | Βρύση βεράντας 1’ |  |  |
| 12 | Καζανάκι πιέσεως πλαστικό τύπου ΑΛΦΑ |  |  |
| 13 | Καζανάκι πλάτης επίτοιχο πλαστικό |  |  |
| 14 | Ολοκληρωμένος μηχανισμός για καζανάκι με φλοτέρ |  |  |
| 15 | Φλοτέρ για καζανάκι |  |  |
| 16 | Μπουτόν για καζανάκι |  |  |
| 17 | Μηχανισμός για καζανάκι |  |  |
| 18 | Φλουσόμετρο για καζανάκι τύπου DALL |  |  |
| 19 | Καπάκι λεκάνης |  |  |
| 20 | Σιφόνι νιπτήρα |  |  |
| 21 | Βαλβίδα νιπτήρα |  |  |
| 22 | Διακόπτης σώματος εξωτερικού βρόχου πλήρης |  |  |
| 23 | Διακόπτης σώματος γωνιακός ½’ |  |  |
| 24 | Σχάρα για αποχέτευση δαπέδου |  |  |
| 25 | Αυτόματος πληρώσεως για δίκτυο θέρμανσης |  |  |
| 26 | Βαλβίδα ασφαλείας 3 ή 4 bar 1 ¼’ |  |  |
| 27 | Σωληνώσεις λεβητοστασίου ή άλλου κύριου χώρου χαλύβδινες πράσινη ετικέτα έως και 1in /μέτρο |  |  |
| 28 | Σωληνώσεις λεβητοστασίου ή άλλου κύριου χώρου χαλύβδινες πράσινη ετικέτα από 1in έως και 2in /μέτρο |  |  |
| 29 | Σωληνώσεις λεβητοστασίου ή άλλου κύριου χώρου χαλύβδινες πράσινη ετικέτα από 2in έως και 3in /μέτρο |  |  |
| 28 | Σωληνώσεις λεβητοστασίου ή άλλου κύριου χώρου χαλύβδινες πράσινη ετικέτα από 3in έως και 4in /μέτρο. |  |  |
| 29 | Βάνα νερού με χερούλι 1/2in |  |  |
| 30 | Βάνα νερού με χερούλι 1in |  |  |
| 31 | Βάνα νερού με χερούλι 1 1/2in |  |  |
| 32 | Βάνα νερού με χερούλι βαρέως τύπου 2in |  |  |
| 33 | Βάνα νερού με χερούλι βαρέως τύπου 3in |  |  |
| 34 | Βάνα νερού με χερούλι βαρέως τύπου 4in |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

| A/A | Περιγραφή υλικών | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση μπαταρίας |  |  |
| 2 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση σπιράλ μπάνιου |  |  |
| 3 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Τηλέφωνο Ντουζ |  |  |
| 4 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Σπιράλ συνδέσεως 0.5μ-1μ |  |  |
| 5 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Διακόπτης νερού σφαιρικός |  |  |
| 6 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Βρύση βεράντας |  |  |
| 7 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Καζανάκι μπάνιου |  |  |
| 8 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση μηχανισμού για καζανάκι με φλοτέρ |  |  |
| 9 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Φλοτέρ για καζανάκι |  |  |
| 10 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Μπουτόν για καζανάκι |  |  |
| 11 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Μηχανισμός για καζανάκι |  |  |
| 12 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Φλουσόμετρο για καζανάκι τύπου DALL |  |  |
| 13 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Καπάκι λεκάνης |  |  |
| 14 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Σιφόνι νιπτήρα |  |  |
| 15 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Βαλβίδα νιπτήρα |  |  |
| 16 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Διακόπτης σώματος εξωτερικού βρόχου πλήρης |  |  |
| 17 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Διακόπτης σώματος γωνιακός |  |  |
| 18 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Σχάρα για αποχέτευση δαπέδου |  |  |
| 19 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Αυτόματος πληρώσεως για δίκτυο θέρμανσης |  |  |
| 20 | Αντικατάσταση – τοποθέτηση Βαλβίδας ασφαλείας 4 bar 1 ¼’ |  |  |
| 21 | Εργασία απόφραξης μικρής κλίμακας (σιφόνι νιπτήρα, δαπέδου κλπ) |  |  |
| 22 | Εργασία απόφραξης υδρορροών εξωτερικού χώρου |  |  |
| 23 | Εργασία αντικατάστασης και τοποθέτησης σίγματα (γόνατα) μπαταρίας |  |  |
| 24 | Εργασία πλήρους service ηλιακού θερμοσίφωνα (ανά ηλιακό) |  |  |
| 25 | Εργασία απόφραξης υδρορροών (πλαστικών ή μεταλλικών) εξωτερικού χώρου ανά μέτρο |  |  |
| 26 | * Εργασία τεχνίτη υδραυλικού ανά άτομο ανά ώρα σε εργάσιμη ημέρα |  |  |
| 27 | * Προσαύξηση της ωριαίας αμοιβής (Δ1) για εργασία μετά τη δύση του ηλίου ή σε αργία κατά 75% |  |  |
|  | * Ελάχιστη χρέωση απασχόλησης ανά επίσκεψη για αντιμετώπιση μεμονωμένης βλάβης = 2 ώρες |  |  |

Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω ότι:

- Οι ανωτέρω προμήθειες/εργασίες είναι ενδεικτικές. Στην περίπτωση έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους άνω πίνακες και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από το Πανεπιστήμιο, θα εκτελούνται υποχρεωτικά από εμένα ως ανάδοχος, σε περίπτωση κατακύρωσης, μετά την έγγραφη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου αφού υποβληθεί ξεχωριστή οικονομική προσφορά μου προς έγκριση. Το κόστος αυτών θα είναι εντός των ορίων της συμβατικής αξίας τόσο των προμηθειών όσο και των υπηρεσιών.

- Στην περίπτωση δε που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την αναγκαιότητα εξάντλησης της συνολικής προϋπολογισθείσας προμήθειας των υλικών ή την αναγκαιότητα εξάντλησης της συνολικής προϋπολογισθείσας παροχής υπηρεσιών της παρούσης δεν δικαιούμαι να αξιώσω αποζημίωση.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ Β΄

ΥΠΟΟΜΑΔΑ: ….  ΠΟΛΗ: …………..

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΥΛΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ (ΥΛΙΚΑ)

| Περιγραφή υλικών | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |
| ΡΑΓΟΫΛΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ |  |  |
| Διακόπτης ράγας 1P 25A 230V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 1P 32A 230V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 1P 40A 230V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 1P 63A 250V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 1P 80A 230V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 1P 100A 230V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 2P 32A 230V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 2P 32A 400V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 2P 40A 230V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 3P 32A 400V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 3Ρ, 40A, 400V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 3P 63A 400V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 3P 80A 400V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 3P 100A 400V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 4P 40A 440V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 4P 63A 440V |  |  |
| Διακόπτης ράγας 4P 100A 400V |  |  |
| Διακόπτης Φορτίου περιστροφικός 3P 40Α |  |  |
| Διακόπτης Φορτίου περιστροφικός 3P 80Α |  |  |
| Διακόπτης Φορτίου περιστροφικός 3P 100Α |  |  |
| Διακόπτης Φορτίου περιστροφικός 3P 125Α |  |  |
| Μεταγωγικός Διακόπτης Φορτίου 3P 40Α |  |  |
| Μεταγωγικός Διακόπτης Φορτίου 3P 63Α |  |  |
| Μεταγωγικός Διακόπτης Φορτίου 3P 80Α |  |  |
| Μεταγωγικός Διακόπτης Φορτίου 3P 100Α |  |  |
| Μεταγωγικός Διακόπτης Φορτίου 3P 125Α |  |  |
| Λυχνία ράγας LED 250VAC |  |  |
| Λυχνία ράγας LED 250VAC τριπλή |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA Τύπος AC |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 2P 40A 30mA Τύπος A |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 2P 40A 300mA Τύπος A |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA Τύπος AC |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 40A 30mA ή 300mA Τύπος A |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA Τύπος AC |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 63A 30mA ή 300mA Τύπος A |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 80A 30mA Τύπος AC |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 80A 30mA ή 300mA Τύπος A |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 100A 30mA ή 300mA Τύπος AC |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 100A 100mA Τύπος AC |  |  |
| Διακόπτης διαρροής 4P 100A 100mA Τύπος A |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C1A ή C2A ή C4Α 6kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C6A ή C10A ή C16A ή C20A ή C25A ή C32A ή C40A 3kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C6A ή C10A ή C16A ή C20A ή C25A ή C32A ή C40A 6kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P Β6A ή B10A ή B16A ή B20A ή B25A ή B32A ή B40A 3kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C/B 50A ή 63A 6kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C 50A ή 63A 10kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P C 80A ή 100A 6kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P K10A ή K16A ή K20A ή K25A ή K32A ή K40A 6kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P K50A 10kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 1P K63A 10kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 2P C20A ή C25A 3kA ή C32A ή C40A 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P C10A ή C16A ή C20A ή C25A ή C32A ή C40A 3kA 230V |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P C10A ή C16A ή C20A ή C25A ή C32A 6kA 400V |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P C40A 6kA 400V |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P C63A 6kA400V |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P C80A ή C100Α 6kA400V |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P 125A 230V Τύπου C |  |  |
| Μικροαυτόματος 4P 100A 16kA 230V Τύπου C |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P 10A ή 16Α 10kA Τύπου K |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P 20A ή 25A 10kA Τύπου K |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P 32A 10kA Τύπου K |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P 40A 10kA Τύπου K |  |  |
| Μικροαυτόματος 3P 63A 10kA Τύπου K |  |  |
| Neozed πώμα D01/D02 (έως 63A) |  |  |
| Neozed πώμα D03 (80 - 100A) |  |  |
| Neozed ασφάλεια (έως 35Α) |  |  |
| Neozed ασφάλεια (50 - 63A) |  |  |
| Neozed ασφάλεια (80 -100A) |  |  |
| Neozed προστατευτικό κάλυμμα |  |  |
| Neozed βάση ασφαλειών 1P, έως 63A |  |  |
| Neozed βάση ασφαλειών 1P 80-100A |  |  |
| Neozed βάση ασφαλειών 3P έως 63A |  |  |
| Diazed βάση ασφαλειών 1P DII ή DIII (έως 63Α) |  |  |
| Diazed πώμα DII E27 (2-25A) |  |  |
| Diazed πώμα DIII E33 (35-63A) |  |  |
| Diazed μήτρα |  |  |
| Diazed ασφάλεια DII 10A-24Α gL/gG |  |  |
| Diazed ασφάλεια DIIΙ 35A-63Α gL/gG |  |  |
| Diazed ασφάλεια DIIΙ 80A-100Α gL/gG |  |  |
| Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 1P 10Χ38 32A |  |  |
| Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 3P 10Χ38 32A |  |  |
| Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 1P 10Χ38 50Α |  |  |
| Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 1P 22Χ58 125A |  |  |
| Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 3P 14Χ51 50A |  |  |
| Κυλινδρική ασφάλεια μέχρι 100A 22Χ58 400VAC |  |  |
| Κυλινδρική ασφάλεια μέχρι 32A 10Χ38 400VAC |  |  |
| Κυλινδρική ασφάλεια μέχρι 50A 14Χ51 400VAC |  |  |
| Ασφάλεια μαχαιρωτή NH000 |  |  |
| Ασφάλεια μαχαιρωτή NH00 έως 125Α gL/gG ή ΑΜ |  |  |
| Ασφάλεια μαχαιρωτή NH1 έως 125A gL/gG ή ΑΜ |  |  |
| Ασφάλεια μαχαιρωτή NH1 έως 160A - 250Α gL/gG ή ΑΜ |  |  |
| Βάση μαχαιρωτών ασφαλειών NH00/Ν000 3P έως 160A |  |  |
| Βάση μαχαιρωτών ασφαλειών NH1 3P έως 250A |  |  |
| Γέφυρα φάσης 1P 12Χ10mm² 63A |  |  |
| Γέφυρα φάσης 3P 12Χ10mm² 63A |  |  |
| Γέφυρα φάσης 1P 60Χ10mm² 63A |  |  |
| Γέφυρα φάσης 3P 60Χ10mm² 63A |  |  |
| Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας Ημερήσιος Με Εφεδρεία 150h Πλατ. 2Χ17,5mm |  |  |
| Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας εβδομαδιαίος 150h εφεδρείας Εξόδου= 1 . Πλατ. 2Χ17,5mm |  |  |
| Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας 200h 1 Εξόδου Πλατ. 1Χ17,5mm |  |  |
| Επιτηρητής φάσεων 230V AC 1CO τύπου λυχνίας |  |  |
| Ρελέ επιτήρησης 3Φ AC τάσης, Ανίχνευση και ένδειξη υπότασης, ασυμμετρίας και διακοπής φάσης. Επαφή: 1CO, 250 V, 10 A 400 VAC τύπου SQZ3 ΑΒΒ . |  |  |
| Ρελέ επιτήρησης στάθμης υδάτων 230VAC 1NC 1NO |  |  |
| Αυτόματος κλιμακοστασίου Ράγας Ηλεκτρονικός 16A |  |  |
| Μπουτόν ράγας 16A με ένδειξη |  |  |
| Πρίζα ράγας 250V 16A |  |  |
| Ρελέ ισχύος ράγας 20A 230VAC/DC 2NO |  |  |
| Ρελέ ισχύος ράγας 20A 230VAC/DC 1NO 1NC |  |  |
| Ρελέ ισχύος ράγας 25A 240VAC/DC 4NO |  |  |
| Ρελέ ισχύος ράγας 40A 230VAC/DC 4NO |  |  |
| Ρελέ ισχύος ράγας 63A 230VAC/DC 4NO |  |  |
| Ρελέ καστάνιας 16A 230V/AC 2NO |  |  |
| Ρελέ λυχνίας ≈ 10Α 250Volt |  |  |
| Βάση Ρελέ λυχνίας ≈ 10Α 250Volt |  |  |
| Μπλοκ επαφών με χρονικό 1NO 1NC |  |  |
| Πιεζοστάτης 0.2-7.5 Bar για αντλία νερού |  |  |
| ΠΙΝΑΚΕΣ |  |  |
| Εξωτερικός πίνακας 1 σειράς 2στ. με πόρτα IP40 |  |  |
| Επίτοιχος πίνακας 4 στ. διάφανη πόρτα |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 12Στ. IP41 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 12+1Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 8Στ. IP65 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 12+1Στ. IP65 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 2Σ. 24Στ. IP41 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 2Σ. 36Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 2Σ. 36+2Στ. IP65 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 36+3Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 54Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Επίτοιχος 4Σ. 48+4Στ. IP65 |  |  |
| Κάλυμμα πίνακος Πλαστικό Λευκό |  |  |
| Πίνακας διανομής Χωνευτός 1Σ. 8Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Χωνευτός 2Σ. 24Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Χωνευτός 3Σ. 39Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Χωνευτός 3Σ. 54Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Χωνευτός 4Σ. 72Στ. IP40 |  |  |
| Πίνακας διανομής Χωνευτός 4Σ. 96Στ. IP40 |  |  |
| ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |
| Καλώδιο H05VV-F 5X1mm2 |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 2X1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 3X1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 2X2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 4X1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 3X2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 5X1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 4X2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 3X4mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 5X2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 4X4mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 5X4mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 4X6mm² |  |  |
| Καλώδιο NYM A05VV-U/F 5X6mm² |  |  |
| Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V-K PVC 1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V-K PVC 2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V-K PVC 4mm² |  |  |
| Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V-K PVC 6mm² |  |  |
| Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V-K PVC 10mm² |  |  |
| Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V-K PVC 16mm² |  |  |
| Καλώδιο μονοπολικό NYAF H07V-K PVC 25mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U3X1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U3X2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 4X1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 5X1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U4X2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U5X2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U3X4mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 7X1,5mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 4X4mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U3X6mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U5X4mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY E1VV-U 7X2,5mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R 4X6mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R 3X10mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-U5X6mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R4X10mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R 5X10mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R 3X16mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R4X16mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R3X25mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R 5X16mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R3X25+16mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R 5X25mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-S4X35mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-S3X50+25mm² |  |  |
| Καλώδιο 0,6/1kV NYY J1VV-R 5X35mm² |  |  |
| Μούφα Ρητινης 90-Να2 Κιτ Για Φ14-32 |  |  |
| Μούφα Ρητινης 90-Να2 Κιτ Για Φ8-26 |  |  |
| Μούφα Ρητινης 90-Να2 Κιτ Για Φ23-39 |  |  |
| ΚΑΝΑΛΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ |  |  |
| Κουτί επίτοιχο Εισ. 91X91mm IP65 Τετράγωνο |  |  |
| Κανάλι διανομής Διάτρηση βάσης 25X25mm Λευκό |  |  |
| ΔΙΑΦΟΡΑ |  |  |
| Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος minimum ΙΡ55 Μέγ. ισχύς μεταγωγής2300W |  |  |
| Αισθητήρας - διακόπτης λυκόφωτος (μέρας - νύχτας) 230VAC |  |  |
| Λυχνιολαβή (Ντουί) λαμπτήρων E27 Πλαστικό Λευκό |  |  |
| Λυχνιολαβή (Ντουί) λαμπτήρων E14 Πλαστικό Λευκό |  |  |
| Λυχνιολαβή (Ντουί) λαμπτήρων G13 Πλαστικό |  |  |
| Λυχνιολαβή (Ντουί) λαμπτήρων GU10 Πορσελάνης |  |  |
| Λυχνιολαβή (Ντουί) λαμπτήρων E27 Πορσελάνης και ροζέτα 20cm |  |  |
| Λυχνιολαβή (Ντουί) λαμπτήρων E27 Πορσελάνης |  |  |
| Λυχνιολαβή (Ντουί) λαμπτήρων B22 Πλαστικό Λευκό |  |  |
| Σετ Ανάρτηση 80cm & Ντουί λαμπτήρων E27 με ροζέτα Πλαστικό Διάφανο |  |  |
| Λυχνιολαβή (Ντουί) Πορσελάνης Ε40 |  |  |
| Εξαεριστήρας λουτρού ᴓ100mm, 100m³/h, 13Watt, Λευκός με ντάμπερ αντεπιστροφής |  |  |
| ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |  |
| Λάμπα φθορισμού Σωληνωτή T8 18W/ G13 60cm |  |  |
| Λάμπα φθορισμού Σωληνωτή T8 36W/ G13 120cm |  |  |
| Λάμπα φθορισμού Σωληνωτή T8 58W/ G13 150cm |  |  |
| Εκκινητής λαπτήρα φθορισμού |  |  |
| Ballast Ηλεκτρονικό λαμπτήρα φθορισμού |  |  |
| Μετασχηματιστής φθορισμού 36W |  |  |
| Μετασχηματιστής φθορισμού 58W |  |  |
| Φωτιστικό ασφαλείας LED 90min IP40 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό σκαφάκι κενό LED 1X G13 T8 60cm IP20 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό σκαφάκι κενό LED 2X G13 T8 60cm IP20 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό σκαφάκι κενό LED 1X G13 T8 1200cm IP20 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό σκαφάκι κενό LED 2X G13 T8 120cm IP20 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό σκαφάκι κενό LED 1X G13 T8 150cm IP20 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό σκαφάκι κενό LED 2X G13 T8 150cm IP20 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό στεγανό κενό για λάμπες LED T8 1X18W 230V 60cm IP65 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό στεγανό κενό για λάμπες LED T8 2X18W 230V 60cm IP65 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό στεγανό κενό για λάμπες LED T8 1X36W 230V 120cm IP65 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό στεγανό κενό για λάμπες LED T8 2X36W 230V 120cm IP65 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό στεγανό κενό για λάμπες LED T8 1X58W 230V 150cm IP65 |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό στεγανό κενό για λάμπες LED T8 2X58W 230V 150cm IP66 |  |  |
| Φωτιστικό πλαφονιέρα οροφής έως 60W E27 230V IP66 Διάμετρος 300mm |  |  |
| Λαμπτήρας LED tube (αντικατάστασης τύπου Τ8) 20Watt, 230 Volt, 50Hz Υποδοχή = G13 Mήκος = 150 cm Φωτεινή ροή = 3300lm Δείκτης χρωματικής απόδοσης: >80 Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) = 30.000 ώρες Αριθμός εναύσεων = 50.000 Άμεσης εναύσεως και λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες Θερμοκρασιακό εύρος περιβάλλοντος: -20 ως +45 °C Χρόνος εναύσεως: < 0,5sec Θερμοκρασίες περιβάλλοντος: από -20 έως +40 °C Υλικό κατασκευής λαμπήρα: γυάλι με περιορισμένο λυγισμό Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά για μετασκευή του Φ/Σ . |  |  |
| Λαμπτήρας LED tube (αντικατάστασης τύπου Τ8) 16Watt, 230 Volt, 50Hz Υποδοχή = G13 Mήκος = 120 cm Φωτεινή ροή = 1800lm Θερμοκρασία χρώματος = 6500K, Δείκτης χρωματικής απόδοσης: >80 Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) = 30.000 ώρες Αριθμός εναύσεων = 50.000 Άμεσης εναύσεως και λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες Θερμοκρασιακό εύρος περιβάλλοντος: -20 ως +45 °C Χρόνος εναύσεως: < 0,5sec Θερμοκρασίες περιβάλλοντος: από -20 έως +40 °C Υλικό κατασκευής λαμπήρα: γυάλι με περιορισμένο λυγισμό Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά για μετασκευή του Φ/Σ . |  |  |
| Λαμπτήρας LED tube (αντικατάστασης τύπου Τ8) 8Watt, 230 Volt, 50Hz Υποδοχή = G13 Mήκος = 60 cm Φωτεινή ροή = 900lm Θερμοκρασία χρώματος = 6500K, Δείκτης χρωματικής απόδοσης: >80 Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) = 30.000 ώρες Αριθμός εναύσεων = 50.000 Άμεσης εναύσεως και λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες Θερμοκρασιακό εύρος περιβάλλοντος: -20 ως +45 °C Χρόνος εναύσεως: < 0,5sec Θερμοκρασίες περιβάλλοντος: από -20 έως +40 °C Υλικό κατασκευής λαμπήρα: γυάλι με περιορισμένο λυγισμό Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά για την μετασκευή του Φ/Σ . |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό, στεγανό, πλαστικό με ενσωματωμένο φωτιστικό στοιχείο LED (για αντικατάσταση τύπου Τ8). Παραλληλόγραμο μήκους 120 cm ± 3% Βαθμός στεγανότητας IP65 Αντοχής σε κρούση ΙΚ 08 Φωτιστικό στοιχείο LED ισχύος από 33W-40 , 230V, min 130lm/Watt Φωτεινή ροή 3600lm Δείκτης χρωματικής απόδοσης >80 Drivers / MCB 10A type B [max.] > 20 Φ.Σ. Θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 έως +40 °C Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) 50.000 ώρες Ελάχιστη εγγύηση 5 έτη Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης για δημιουργία συστοιχιών (οπές στα δύο άκρα). Συμπεριλαμβάνεται η σχετική προκαλωδίωση συστοιχίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης του φωτιστικού για τη στήριξή του, όπως προδιαγράφεται στο τεχνικό του εγχειρίδιο, και ό,τι χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του. |  |  |
| Φωτιστικό γραμμικό, στεγανό, πλαστικό με ενσωματωμένο φωτιστικό στοιχείο LED (για αντικατάσταση τύπου Τ8). Παραλληλόγραμο μήκους 150 cm ± 3% Βαθμός στεγανότητας IP65 Αντοχής σε κρούση ΙΚ 08 Φωτιστικό στοιχείο LED ισχύος από 42.W - 55W , 230V, min 130lm/Watt Φωτεινή ροή 6000-7150lm Δείκτης χρωματικής απόδοσης >80 Drivers / MCB 10A type B [max.] > 20 Φ.Σ. Θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 έως +40 °C Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) 50.000 ώρες Ελάχιστη εγγύηση 5 έτη Τα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης για δημιουργία συστοιχιών (οπές στα δύο άκρα). Συμπεριλαμβάνεται η σχετική προκαλωδίωση συστοιχίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης του φωτιστικού για τη στήριξή του, όπως προδιαγράφεται στο τεχνικό του εγχειρίδιο, και ό,τι χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του. |  |  |
| Φωτιστικό Οροφής Panel led, οπάλ μαζί με τροφοδοτικό και τεμάχιο προφίλ για επιτοίχια εγκατάσταση, λευκό Διαστάσεις = 60Χ60cm Ισχύς = 34-36 Watt Φωτεινή ροή > 3200lm Δείκτης χρωματικής απόδοσης: 80 Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής (ελαχ.) = 50.000 ώρες Ελάχιστος βαθμός προστασίας IP 40 |  |  |
| Φωτιστικό οροφής πάνελ LED οπάλ μαζί με τροφοδοτικό 60x60 34W-36W 230V 4000K 3200-3600lm Λευκό Ελάχιστος βαθμός προστασίας IP 20 |  |  |
| Κιτ τοποθέτησης γυψοσανίδας/οροφής για LED Panel 60x60 |  |  |
| Πυκνωτής φωτισμού 9μf με καλώδιο |  |  |
| Πυκνωτής φωτισμού 18μf με καλώδιο |  |  |
| Εκκινητές για λάμπες HQI & νατρίου 230V 70W έως 400W |  |  |
| Εκκινητής για λάμπες μετάλλου HQI & νατρίου 230V 600W έως 1000W μη στεγανός ΙΡ20 |  |  |
| Λάμπα νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Αχλαδωτός 31600lm |  |  |
| Λάμπα νατρίου Yψηλής Πίεσης 400W E40 Αχλαδωτός 56500lm |  |  |
| Λάμπα νατρίου Yψηλής Πίεσης 250W E40 Σωληνωτός 33000lm |  |  |
| Λάμπα νατρίου Yψηλής Πίεσης 400W E40 Σωληνωτός 55800lm |  |  |
| Λάμπα νατρίου Yψηλής Πίεσης 1000W E40 Σωληνωτός 130000lm |  |  |
| Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 250W E40 22000lm |  |  |
| Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 400W E40 42000lm |  |  |
| Λάμπα μεταλλικών αλογονιδίων 1000W E40 85000lm |  |  |
| Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Ε27 ΑΧΛΑΔΙ 125W 7100lm |  |  |
| Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Ε40 ΑΧΛΑΔΙ 250W 14000lm |  |  |
| Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Ε40 ΑΧΛΑΔΙ 400W 24200lm |  |  |
| ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ |  |  |
| Ρευματοδότης σούκο χωνευτός |  |  |
| Ρευματοδότης σούκο ασφαλείας με καπάκι χωνευτός |  |  |
| Διακόπτης απλός χωνευτός |  |  |
| Διακόπτης κομμιτατέρ (Κ/Ρ) χωνευτός |  |  |
| Διακόπτης αλερετούρ χωνευτός |  |  |
| Διακόπτης αλερετούρ μεσαίος χωνευτός |  |  |
| Διακόπτης αλερετούρ διπλός χωνευτός |  |  |
| Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή με καπάκι IP55 |  |  |
| Διακόπτης Απλός Εξωτερικός Στεγανός Λευκός IP55 επίτοιχος |  |  |
| Διακόπτης Κ/Ρ Εξωτερικός Στεγανός Λευκός IP55 επίτοιχος |  |  |
| Διακόπτης αλερετούρ (Α/Ρ) Εξωτερικός Στεγανός ΙP55 επίτοιχος |  |  |
| Διακόπτης αλερετούρ διπλός (Α/Ρ) Εξωτερικός Στεγανός ΙP55 επίτοιχος |  |  |
| Πρίζα Σούκο Εξωτερική Στεγανή με καπάκι IP45 |  |  |
| Διακόπτης Απλός Εξωτερικός Στεγανός Λευκός IP45 επίτοιχος |  |  |
| Διακόπτης Κ/Ρ Εξωτερικός Στεγανός Λευκός IP45 επίτοιχος |  |  |
| Διακόπτης αλερετούρ (Α/Ρ) Εξωτερικός Στεγανός ΙP45 επίτοιχος |  |  |
| Διακόπτης αλερετούρ διπλός (Α/Ρ) Εξωτερικός Στεγανός ΙP45 επίτοιχος |  |  |
| Διακόπτης αλερετούρ μεσαίος (Α/Ρ) Εξωτερικός Στεγανός ΙP45 επίτοιχος |  |  |
| Χειριστήριο fan coil πλήρες με τη δυνατότητα ρύθμισης ψύξης και θέρμανσης |  |  |
| ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |  |
| Φωτιστικό δρόμου μικτού για λάμπες με ντουί Ε27 160W max |  |  |
| Καπάκι διάφανο ABS για φωτιστικά δρόμου |  |  |
| Φωτιστικό μπάλα ακρυλική γάλακτος Ø30cm με γρίφα & ντουί Ε27 για εξωτερικούς χώρους |  |  |
| Προβολέας LED 10W 1100lm IP65 |  |  |
| Προβολέας LED 20W 2400lm IP65 |  |  |
| Προβολέας LED 30W 3300lm IP65 |  |  |
| Προβολέας LED 50W 5500lm IP65 |  |  |
| Προβολέας LED με αισθητήρα κίνησης 50W 6000lm IP65 |  |  |
| Προβολέας LED με αισθητήρα κίνησης 20W 2400lm IP65 |  |  |
| Προβολέας LED 100W IP65 |  |  |
| Προβολέας LED 200W IP65 17000lm |  |  |
| Λάμπα αλογόνου 230V 160W R7s Σωληνωτή διπλού άκρου 3100lm |  |  |
| Λάμπα αλογόνου 230V 240W R7s Σωληνωτή διπλού άκρου 4900lm |  |  |
| Λάμπα αλογόνου 230V 120W R7s Σωληνωτή διπλού άκρου 2220lm |  |  |
| Λάμπα LED Κλασική ≈5,5W 470lm E27 |  |  |
| Λάμπα LED Κλασική 7,5-8W 806lm E27 230V |  |  |
| Λάμπα LED Κλασική ≈10W-11W 1055lm E27 230V |  |  |
| Λάμπα LED Κλασική 13,5W 1521lm E27 230V |  |  |
| Λάμπα LED Κλασική 16W 1650lm E27 230V |  |  |
| Λάμπα LED Κλασική 18W 2000lm E27 230V |  |  |
| Λάμπα LED Κλασική 20-28W 2470-2550lm E27 230V |  |  |
| Λάμπα LED Κερί 5,5W 470lm E14 230V |  |  |
| Λάμπα LED Κερί 7W 806lm E14 230V 2700K |  |  |
| Λάμπα LED 36W E27 230V 3200lm |  |  |
| Λάμπα LED PAR38 15W 1100lm E27 230V |  |  |
| Λάμπα LED PAR 30 11W E27 230V 3000K Θερμό Λευκό |  |  |
| Λάμπα LED Κλασική 12W 1000lm E27 230V με αισθητήρα λυκόφως |  |  |
| Λάμπα LED E27 A60 220-240V 10W 2700K με αισθητήρα κίνησης |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

| A/A | Περιγραφή υλικών | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ | Προσφερόμενη Τιμή μονάδας με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Α | Εργασιές σε ιστό* |  |  |
| Α1 | Αντικατάσταση λαμπτήρα** |  |  |
| Α2 | Αντικατάσταση Μετασχηματιστή** |  |  |
| Α3 | Αντικατάσταση Εκκινητή** |  |  |
| Α4 | Αντικατάσταση Λυχνιολαβής** |  |  |
| Α5 | Αντικατάσταση φωτιστικού με τύπου LED ή συμβατικό** |  |  |
| ** Α1-Α5 | Σε περίπτωση πολλαπλών αντικαταστάσεων/φωτιστικό: Μέγιστο κόστος εργασίας συντήρησης ανά φωτιστικό ιστού |  |  |
|  | Το ανυψωτικό δε χρεώνεται αλλά μόνο οι εργασίες σύμφωνα με το παραπάνω κοστολόγιο. *Δηλαδή στην τιμή (εργασίας ή ομάδας εργασιών) περιλαμβάνεται το κόστος χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος |  |  |
| Β | Εργασίες σε πίνακα |  |  |
| Β1 | Εγκατάσταση/Αντικατάσταση Γενικού Διακόπτη Ράγας (ή τριπολικού στοιχείου ή σετ ενδεικτικών λυχνιών) |  |  |
| Β2 | Εγκατάσταση/Αντικατάσταση Αυτόματης Ασφάλειας |  |  |
| Β3 | Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ρελέ ισχύος φωτισμού |  |  |
| Β4 | Εγκατάσταση/Αντικατάσταση Διακόπτη διαρροής σε πίνακα |  |  |
| Β5 | Εγκατάσταση/Αντικατάσταση Νέου Πίνακα (χωρίς τα στοιχεία) |  |  |
| Β6 | Στην περίπτωση πλήρους αντικατάστασης στοιχείων πίνακα, η εργασία κοστολογείται με βάση το πλήθος των ραγοϋλικών ανηγμένα σε μονάδα μέτρησης στοιχείου πλάτους 17,5mm ανεξαρτήτως τύπου στοιχείου. Τιμή ανά στοιχείο πλάτους 17,5mm (Περιλαμβάνεται η έκδοση βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών και μονογραμμικό του πίνακα ) |  |  |
| Β7 | Έλεγχος / Επανέλεγχος Πίνακα ή Υποπίνακα και της αντίστοιχης εγκατάστασης με παράδοση ΥΔΕ και μονογραμμικού |  |  |
| Γ | Λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες |  |  |
| Γ1 | Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ή Μετασκευή σε LED ή συντήρηση φωτιστικού φθορίου ή άλλου Φ.Σ. (πχ προβολέα κλπ) σε ύψος <3m |  |  |
| Γ2 | Εγκατάσταση/Αντικατάσταση ή Μετασκευή σε LED ή συντήρηση φωτιστικού φθορίου ή άλλου Φ.Σ. (πχ προβολέα κλπ) σε ύψος >3m* |  |  |
| Γ3 | Εγκατάσταση γραμμής σε κανάλι /m |  |  |
| Γ4 | Αντικατάσταση λαμπτήρα Ε27 (και παρομοίων) σε ύψος <3m |  |  |
| Γ5 | Αντικατάσταση λαμπτήρα Ε27 (και παρομοίων) σε ύψος >3m* |  |  |
| Γ6 | Αντικατάσταση υποδοχέα (ρευματοδότη, διακόπτη κλπ) |  |  |
| Γ7 | Εγκατάσταση/Αντικατάσταση αισθητήρα - διακόπτης λυκόφωτος (μέρας - νύχτας) |  |  |
|  | *Στην τιμή (εργασίας ή ομάδας εργασιών) περιλαμβάνεται το κόστος χρήσης ανυψωτικού μηχανήματος |  |  |
| Δ | Για κάθε άλλη ηλεκτρολογική εργασία, που περιλαμβάνεται στις γενικές εργασίες ειδικότητας ηλεκτρολόγου (φωτισμού, πίνακες κτιριακών εγκαταστάσεων κλπ) αλλά δεν περιλαμβάνεται στις περιγραφές των παραπάνω εργασιών, η αμοιβή της εργασίας θα γίνεται ανά ώρα απασχόλησης, όπως ορίζεται παρακάτω: |  |  |
| Δ1 | Εργασία τεχνίτη ηλεκτρολόγου ανά άτομο ανά ώρα σε εργάσιμη ημέρα |  |  |
| Δ2 | Εργασία τεχνίτη ηλεκτρολόγου ανά άτομο ανά ώρα (με προσαύξηση της ωριαίας αμοιβής (Δ1) κατά 75%) για εργασία μετά τη δύση του ηλίου ή σε αργία |  |  |

Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω ότι:

- Οι ανωτέρω προμήθειες/εργασίες είναι ενδεικτικές. Στην περίπτωση έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους άνω πίνακες και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από το Πανεπιστήμιο, θα εκτελούνται υποχρεωτικά από εμένα ως ανάδοχος, σε περίπτωση κατακύρωσης, μετά την έγγραφη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου αφού υποβληθεί ξεχωριστή οικονομική προσφορά μου προς έγκριση. Το κόστος αυτών θα είναι εντός των ορίων της συμβατικής αξίας τόσο των προμηθειών όσο και των υπηρεσιών.

- Στην περίπτωση δε που οι ανάγκες δεν επιβάλλουν την αναγκαιότητα εξάντλησης της συνολικής προϋπολογισθείσας προμήθειας των υλικών ή την αναγκαιότητα εξάντλησης της συνολικής προϋπολογισθείσας παροχής υπηρεσιών της παρούσης δεν δικαιούμαι να αξιώσω αποζημίωση.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή)