ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση ηλ. ταχ/μείου: promith@uth.gr

Πληροφορίες: Β.Βατζήκα

Τηλ.: 24210-74577

Αρ .πρωτ.: 27459/25/ΓΠ

Βόλος, 17-09-2025

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων του Π.Θ. έχοντας υπόψη:

- Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 50 του ν. 4782/2021.

- Το N. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τχ Α΄/29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

- Το Ν. 4782/21 (τ. Α΄/36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες  διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 6, 50, 53 και 55.

- Την υπό στοιχεία 10694/23/ΓΠ/09-05-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468/19-05-2023, ΑΔΑ: ΨΘ6Ψ469Β7Ξ-2ΜΠ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026.

- Την υπό στοιχεία 13414/23/ΓΠ/08-06-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564/13-06-2023, ΑΔΑ: 6ΗΖΝ469Β7Ξ-1Ω5) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026.

- Την υπό στοιχεία 14619/23/ΓΠ/26-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΓΓ469Β7Ξ-Σ0Η) Διαπιστωτική Πράξη σύνθεσης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

- Την υπό στοιχεία 17931/24/ΓΠ/29-08-2024 (ΦΕΚ 972/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-09-2024, ΑΔΑ: 6Ω8Λ469Β7Ξ-0ΚΚ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορισμού Νέων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026

- Την υπό στοιχεία 17994/24/ΓΠ/30-08-2024 (ΦΕΚ 5124/τ.Β’/10-09-2024, ΑΔΑ: 6ΤΙΕ469Β7Ξ-ΠΥΗ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί Καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.

- Tην υπό στοιχεία 8877/25/ΓΠ/24.03.2025 (Υ.Ο.Δ.Δ. 301/26.03.2025) (ΑΔΑ: ΨΛΞΥ469Β7Ξ-ΒΣΒ) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περί τοποθέτησης Εκτελεστικής Διευθύντριας επί θητεία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

- Τη με αρ. πρωτ. 4126/24/ΓΠ/16/01/2025/B2 Υ.Α. Απόφαση Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ΑΔΑ: 9ΛΧΨ46ΝΚΠΔ-ΛΣ5

- Το με αριθμ. Πρωτ. 26480/25/ΓΠ/10-09-2025 (Τ.Υ.1369/04-09-2025 ορθή επανάληψη) με ΑΔΑΜ: 25REQ017535098 Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Π.Θ, με συνημμένη την τεχνική περιγραφή για τη σκοπιμότητα της δαπάνης υπηρεσιών συντήρησης των εβδομήντα οχτώ (78) συνολικά εγκατεστημένων ανελκυστήρων & ανυψωτικών μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας για διάστημα 8 μηνών .

- Τη με αρ. πρωτ.: 26615/25/ΓΠ/11-09-2025 ανακοίνωσης της απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης στη 86η/09-09-2025 συνεδρίασή του (θέμα 2ο.10, ΑΔΑ: 92ΛΠ469Β7Ξ-ΞΣ8 απόφαση έγκρισης δαπάνης.

- Τη με αρ. πρωτ.: 26795/25/ΓΠ/12-09-2025, Α/Α 584 (ΑΔΑ: ΨΘ8Ω469Β7Ξ-Υ8Π, ΑΔΑΜ: 25REQ017538518) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

- Την επιτακτική ανάγκη για τη λήψη των ανωτέρω υπηρεσιών, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής για την ομαλή, σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

- Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης.

πρόκειται να προβεί

σε  δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (37.140,48€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 29.952,00 €) για τις υπηρεσίες συντήρησης των εβδομήντα οχτώ (78) συνολικά εγκατεστημένων ανελκυστήρων & ανυψωτικών μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας για διάστημα οχτώ (8) μηνών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οικονομικών ετών 2025 & 2026 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 0879.

Οι ως άνω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν με βάση τη διαδικασία του άρθρου 118 του N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρα 50 & 53 Ν.4782/21/ ΦΕΚ Β36) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση

Σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για τη δαπάνη μέχρι του συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (37.140,48€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 29.952,00 €) για τις υπηρεσίες συντήρησης των εβδομήντα οχτώ (78) συνολικά εγκατεστημένων ανελκυστήρων & ανυψωτικών μηχανημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Φθιώτιδας για διάστημα 8 μηνών, όπως περιγράφεται στους κάτωθι πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΤΟΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 23 |
|  |  |  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | 7 |
| 2 | 2 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 17 |
|  |  |  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | 1 |
| 3 | 3 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 2 |
| 4 | 4 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 5 |
|  |  |  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | 1 |
| 5 | 5 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 2 |
| 6 | 6 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΜΙΑ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 5 |
| 7 | 7 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 12 |
| 8 | 8 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 2 |
| 9 | 9 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 70 |
|  |  |  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | 8 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 78 |

Τα κτίρια, ο αριθμός, ο τύπος, ο αριθμός στάσεων των ανελκυστήρων φαίνονται στους παρακάτω Πίνακες :

| ΟΜΑΔΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 3 (ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ) | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 9 | Ο ένας εκτός λειτουργίας |
| 2 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 2 (ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ) | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 5 |  |
| 3 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 4 (ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ) | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 6 |  |
| 4 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 2 (ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ) & ΚΤΙΡΙΟ 4 (ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ) | 5 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 2 |  |
| 5 | Τμήμα Μηχανολόγων | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 6 | Τμήμα Πολιτικών | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 | Εκτός λειτουργίας |
| 7 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 7 | Προσωρινά εκτός λειτουργίας |
| 8 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 6 | Προσωρινά εκτός λειτουργίας |
| 9 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | Φορτίων | 7 | Προσωρινά εκτός λειτουργίας |
| 10 | Τμήμα Χωροταξίας αριστερός | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 | Εκτός λειτουργίας |
| 11 | Τμήμα Χωροταξίας δεξιός | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 |  |
| 12 | Συγκρότημα Φυτόκου | 3 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 | Ο ένας εκτός λειτουργίας |
| 13 | Κτίριο Δεληγιώργη | 1 | Ατόμων Ηλεκτ/τος | 6 |  |
| 14 | Κτίριο Τσικρίκη | 1 | Ατόμων Υδραυλικός |  |  |
| 15 | Κτίριο Ματσάγγου | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 4&5 |  |
| 16 | Κτίριο Οικονομικού (Γαλλικό) | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 17 | Κτίριο δικτυών, Σέκερη -Χέυδεν-Αθηνών, Αριστερός – Δεξιός | 2 | Ατόμων Υδραυλικός |  |  |
| 18 | Κτίριο δικτυών, Σέκερη -Χέυδεν-Αθηνών, | 1 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 2 |  |
| 19 | Κτίριο Πρόσβασης, Ιάσονος 62, Αριστερός-Δεξιός | 2 | Ατόμων Ηλεκτροκίνητος |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 30 (εκ των οποίων 7 ανυψωτικά) |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 |  |
| 2 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 |  |
| 3 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 |  |
| 4 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 |  |
| 5 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 6 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 |  |
| 7 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 |  |
| 8 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 9 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 4 |  |
| 10 | Ιατρικό Τμήμα (κυλικείο) | 1 | φορτίων | 2 |  |
| 11 | Βιβλιοθήκη Ιατρικού Τμήματος | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 3& 4 |  |
| 12 | Βιβλιοθήκη Ιατρικού Τμήματος | 1 | Φορτίων | 2 |  |
| 13 | Ανελκυστήρες κτιρίου Κατσίγρα | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 | Ο ένας εκτός λειτουργίας |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 18 (εκ των οποίων 1 ανυψωτικό) |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 | Κτίριο Κτηνιατρικής Σχολής | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 2 | Κτίριο Κτηνιατρικής Σχολής | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 | Εκτός λειτουργίας |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο |  |  | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 | Κτίριο Α ΤΕΦΑΑ |  |  | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 | Εκτός λειτουργίας |
| 2 | Κτίριο Γ ΤΕΦΑΑ |  |  | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 | Εκτός λειτουργίας |
| 3 | Κτίριο Ζ ΤΕΦΑΑ |  |  | 2 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 4 | Κτίριο Ζ ΤΕΦΑΑ |  |  | 1 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 1 | Εκτός λειτουργίας |
| 5 | Κτίριο Ε ΤΕΦΑΑ |  |  | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  | 6 (εκ των οποίων 1 ανυψωτικό) |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 5 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α |  | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων |  | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 |  | Κτίρια Λαμία | 2 |  | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  |  | 2 |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 6 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |
| 2 | ΣΤΕΦ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |
| 3 | ΣΕΥΠ | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 4 | Διοίκηση | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 5 | Εστιατόριο | 1 | Ατόμων Υδραυλικός |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 5 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 7 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 | Εστιατόριο | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 2 | Μητρώο σπουδαστών | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 3 | Βιβλιοθήκη 1 | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 4 | Βιβλιοθήκη 2 | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 5 | Κτίριο ΔΔΕ | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 6 | Κτίριο Πληροφορικής | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 7 | Κτίριο πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 8 | Κτίριο ΣΤΕΓ 1 | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 9 | Κτίριο ΣΤΕΓ 2 | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 10 | Κτίριο ΣΕΥΠ 1 | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 11 | Κτίριο ΣΕΥΠ 2 | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| 12 | Κτίριο Διοίκησης | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 12 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 8 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 | Κτίριο ΣΤΕΞ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 2 |  |
| 2 | Κτίριο Τεχνολογίας Τροφίμων (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ 9 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Παρατηρήσεις |
| 1 | Κτίριο Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1 | Ατόμων Υδραυλικός | 3 |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 1 |  |  |  |

Στον παρακάτω Πίνακα 2 φαίνονται ο μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24% ανά Ομάδα και ο συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 24%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυ-στήρων | Τύπος ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 3 (ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ) | 2 | ατόμων/υδραυλικός | 9 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 2 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 2 (ΠAΠΑΣΤΡΑΤΟΣ) | 2 | ατόμων/υδραυλικός | 5 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 3 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 4 (ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ) | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 6 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 4 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΗΡΙΟ 2 (ΠΑΠΑΣΤΑΡΤΟΣ)& ΚΤΗΡΙΟ 4 (ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ) | 5 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 2 | 240,00 | 297,60 | 1.920,00 | 2.380,80 |
| 5 | Τμήμα Μηχανολόγων | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 6 | Τμήμα Πολιτικών | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 7 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | Ατόμων/υδραυλικός | 7 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 8 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | Ατόμων/υδραυλικός | 6 | 48,00 | 59,52 | 384,00 |  |
| 9 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | φορτίων | 7 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 10 | Τμήμα Χωροταξίας αριστερός | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 4 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 11 | Τμήμα Χωροταξίας δεξιός | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 4 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 12 | Συγκρότημα Φυτόκου | 3 | ατόμων/υδραυλικός | 2 | 144,00 | 178,56 | 1.152,00 | 1.428,48 |
| 13 | Κτίριο Δεληγιώργη | 1 | ατόμων/ηλεκτ/τος | 6 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 14 | Κτίριο Τσικρίκη | 1 | Ατόμων/υδραυλικός |  | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 15 | Κτίριο Ματσάγγου | 2 | ατόμων/υδραυλικός | 4&5 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 16 | Κτίριο Οικονομικού (Γαλλικό) | 1 | Ατόμων/υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 17 | Κτήριο δικτύων,Σέκερη-Χέυδεν-Αθηνων αριστερός-δεξιός | 2 | Ατόμων/υδραυλικός |  | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 18 | Κτήριο δικτύων,Σέκερη-Χέυδεν-Αθηνων αριστερός-δεξιός | 1 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 19 | Κτίριο Πρόσβασης, Ιάσονος 62 αριστερός -δεξιός | 2 | ατόμων/μηχανικός | 6 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 30 |  |  | 1440,00 | 1785,60 | 11.520,00 | 14.284,80 |

ΟΜΑΔΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκ/ρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ (8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 2 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 3 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 4 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 5 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 2 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 6 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 7 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 8 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 9 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 10 | Ιατρικό Τμήμα (κυλικείο) | 1 | φορτίων | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 11 | Βιβλιοθήκη Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 3& 4 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 12 | Βιβλιοθήκη Ιατρικού Τμήματος | 1 | φορτίων | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 13 | Ανελκυστήρες Κτίριου Κατσίγρα | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 3 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 18 |  |  | 864,00 | 1.071,36 | 6.912,00 | 8.570,88 |

ΟΜΑΔΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ (8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο Κτηνιατρικής Σχολής | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 2 | Κτίριο Κτηνιατρικής Σχολής | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |

ΟΜΑΔΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ (8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο Α ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 2 | Κτίριο Γ ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 3 | Κτίριο Ζ ΤΕΦΑΑ | 2 | ατόμων/υδραυλικός | 3 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 4 | Κτίριο Ζ ΤΕΦΑΑ | 1 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 1 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 5 | Κτίριο Ε ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 6 |  |  | 288,00 | 357,12 | 2.304,00 | 2.856,96 |

ΟΜΑΔΑ 5 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ (8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίρια Λαμία | 2 | ατόμων /υδραυλικός | 2 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |

ΟΜΑΔΑ 6 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 2 | ΣΤΕΦ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 3 | ΣΕΥΠ | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 5 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ | 1 | ατόμων/υδραυλικός |  | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 5 |  |  | 240,00 | 297,60 | 1.920,00 | 2.380,80 |

ΟΜΑΔΑ 7 Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ (8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Εστιατόριο | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 2 | Μητρώο σπουδαστών | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 3 | Βιβλιοθήκη 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 4 | Βιβλιοθήκη 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 5 | Κτίριο ΔΔΕ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 6 | Κτίριο Πληροφορικής | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 7 | Κτίριο πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 8 | Κτίριο ΣΤΕΓ 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 9 | Κτίριο ΣΤΕΓ 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 10 | Κτίριο ΣΕΥΠ 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 11 | Κτίριο ΣΕΥΠ 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 12 | Κτίριο Διοίκησης | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 12 |  |  | 576,00 | 714,24 | 4.608,00 | 5.713,92 |

ΟΜΑΔΑ 8 Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ (8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο ΣΤΕΞ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| 2 | Κτίριο Τεχνολογίας Τροφίμων (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 592,32 |

ΟΜΑΔΑ 9 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαίος προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαίος προϋπολογισμός με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | τιμή χωρίς ΦΠΑ (8 μήνες) | τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 1 |  |  | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |

Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 3 φαίνεται ο προϋπολογισμός ανά ομάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΤΟΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. (8μήνες) | ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. (8μήνες) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | 30 | 1440,00 | 1.785,60 | 11.520,00 | 14.284,80 |
| 2 | 2 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |  | 18 | 864,00 | 1.071,36 | 6.912,00 | 8.570,88 |
| 3 | 3 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  | 2 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 4 | 4 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  | 6 | 288,00 | 357,12 | 2.304,00 | 2.856,96 |
| 5 | 5 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |  | 2 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 6 | 6 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΜΙΑ) |  | 5 | 240,00 | 297,60 | 1.920,00 | 2.380,80 |
| 7 | 7 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ) |  | 12 | 576,00 | 714,24 | 4.608,00 | 5.713,92 |
| 8 | 8 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  | 2 | 96,00 | 119,04 | 768,00 | 952,32 |
| 9 | 9 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ) |  | 1 | 48,00 | 59,52 | 384,00 | 476,16 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 78 | 3.744,00 | 4.642,56 | 29.952,00 | 37.140,48 |

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για όλους τους τύπους (ατόμων- φορτίων-ΑΜΕΑ) των ανελκυστήρων που βρίσκονται στα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πέντε πόλεις περιγράφονται στη συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα 4 φαίνεται ο προϋπολογισμός για όλο το χρονικό διάστημα ανά ΝΟΜΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

| Α/Α | ΤΟΠΟΣ | ΟΜΑΔΕΣ | Συνολικός αριθμός ανελκ-ρων & ανυψ/κών μηχ/των | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (8 μήνες) χωρίς Φ.Π.Α. | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (8 μήνες) με Φ.Π.Α. 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 | 30 | 11.520,00€ | 14.284,80€ |
| 2 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 & 7 | 30 | 11.520,00€ | 14.284,80€ |
| 3 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 & 8 | 4 | 1.536,00€ | 1.904,64€ |
| 4 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 & 9 | 7 | 2.688,00€ | 3.333,12€ |
| 5 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 5 & 6 | 7 | 2.688,00€ | 3333,12€ |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  | 78 | 29.952,00€ | 37.140,48€ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις τακτικές συντηρήσεις με την αντίστοιχη εκτιμώμενη δαπάνη  που αφορούν στους εβδομήντα (70) Ανελκυστήρες και οκτώ (8) Ανυψωτικά Μηχανήματα   του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είναι εγκατεστημένοι  στις κτηριακές υποδομές των πόλεων λειτουργίας του στην ΛΑΜΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΒΟΛΟ για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το συνολικό τίμημα για την  συντήρηση των ανελκυστήρων/ ανυψωτικών μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένοι/α στα κτίρια του του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ορίζεται ως το συνολικό ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων και εννιακόσια πενήντα δύο ευρώ (29.952,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) ή αναλογικά στο ποσό των τριών χιλιάδων και εφτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (3.744,00€) μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α( 24%) . Προτείνεται η πληρωμή να γίνεται ανά δίμηνο.

ΓΕΝΙΚΑ:

Η τακτική  συντήρηση των ανελκυστήρων θα γίνεται βάσει της Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β` 22.12.2008) και του ΦΕΚ 1186/Β` 25.08.2003, της 2006/42/ΕΚ και του Π.Δ. 57 (ΦΕΚ 97/2010)  για τα ανυψωτικά μηχανήματα και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- Την συντήρηση και τον έλεγχο του ανελκυστήρα/ανυψωτικού προληπτικά δύο φορές τον μήνα (μία ανά δεκαπενθήμερο), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και την κείμενη νομοθεσία.

- Την υπηρεσία δοκιμαστικών κινήσεων του ανελκυστήρα/ ανυψωτικού κατά τη διάρκεια ελέγχου του ανελκυστήρα/ ανυψωτικού από φορέα πιστοποίησης, εφόσον κληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συμφωνημένη και συγκεκριμένη χρονική στιγμή με την παρουσία τεχνικού του φορέα χωρίς επιπλέον κόστος.

Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να καταθέσει μαζί με την πρόσφορα και τιμοκατάλογο των συνηθέστερων πιθανών ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ανταλλακτικά του παραρτήματος 1, ο οποίος θα είναι δεσμευτικός για όλη τη χρονική περίοδο που  ισχύει η σύμβαση. Σε αυτήν την τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της εργασίας αποκατάστασης της βλάβης. Η  εξεύρεση  των  ανταλλακτικών περιλαμβάνεται  στην συμβατική υποχρέωση του συντηρητή και ο χρόνος εξεύρεσης τους περιλαμβάνεται στον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης.

Επίσης εφόσον ο προσφέρων το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συντηρητές δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση για την κατάσταση  των υπό συντήρηση εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση μη επίσκεψής τους αποδέχονται την κατάσταση των ανελκυστήρων ως αυτή έχει.

Οι ανελκυστήρες/ ανυψωτικά που βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή τεθούν εκτός λειτουργίας κατά την διάρκεια της σύμβασης δεν θα τιμολογούνται έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργία τους. Η απόφαση για την αποκατάστασή τους είναι αποκλειστικά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει συνεργείο συντήρησης με τις απαιτούμενες άδειες βάσει της ισχύουσα νομοθεσίας και επίσης θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως πως θα προσαρμόζεται εγκαίρως στην κάθε πιθανή αλλαγή της νομοθεσίας .

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Όλοι οι ανελκυστήρες/ ανυψωτικά και στις πέντε πόλεις ήτοι Βόλος, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία όπου δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όπως αυτοί αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΤΟΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 23 |
|  |  |  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | 7 |
| 2 | 2 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 17 |
|  |  |  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | 1 |
| 3 | 3 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 2 |
| 4 | 4 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 5 |
|  |  |  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | 1 |
| 5 | 5 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 2 |
| 6 | 6 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΜΙΑ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 5 |
| 7 | 7 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 12 |
| 8 | 8 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 2 |
| 9 | 9 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | 70 |
|  |  |  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ | 8 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 78 |

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ειδικότερα για την τακτική συντήρηση των ανελκυστήρων/ ανυψωτικών:

- Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής για την ομαλή, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων/ ανυψωτικών , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, Υπουργικές αποφάσεις, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής. Επίσης η συντήρηση θα είναι σύμφωνη και με κάθε αναθεώρηση της ισχύουσας τεχνικής νομοθεσίας που μπορεί να προκύψει στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

- Ειδικότερα, κατά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στο ΑΝΝΕΧ Α του προτύπου ΕΝ 13015:2001+Α1:2008 για υδραυλικούς και ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες καθώς και του ΦΕΚ 1186/Β` 25.08.2003 για τα ανυψωτικά μηχανήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  - α. Να εξετάζονται τα τοιχώματα του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα του.

  - β. Να επιθεωρείται ο ισοζυγισμός των ευθυντηρίων ράβδων.

  - γ. Να επιθεωρείται το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί σύνδεσης (κλέμενς).

  - δ. Να επιθεωρούνται 	και να 	καθαρίζονται 	οι διακόπτες μέσα στο φρέαρ.

  - ε. Να επιθεωρείται η συσκευή αρπάγης και η λειτουργία του διακόπτη της.

  - στ. Να εξετάζεται η λειτουργία των διακοπτών τέρματος διαδρομής.

  - ζ. Να εξετάζονται τα σημεία πρόσδεσης των συρματόσχοινων πάνω στο θαλαμίσκο, στον πυθμένα και στο αντίβαρο.

  - η. Να εξετάζεται η κατάσταση των συρματόσχοινων, σε όλο το μήκος σε μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά.

  - θ. Να λιπαίνονται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα του ανελκυστήρα.

  - ι. Να εξετάζεται η καλή λειτουργία του κουδουνιού και φωτισμού ασφαλείας καθώς και της τηλεφωνικής επικοινωνία του θαλάμου.

  - ια. Να εξετάζεται η κατάσταση των φερμουϊτ της πέδης και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων.

  - ιβ. Να γεμίζεται με λάδι το κιβώτιο ατέρμονος.

  - ιγ. Να ωμομετρώνται όλα τα κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν διαρροής.

  - ιδ. Να εξετάζονται οι επαφές των ηλεκτρονόμων ορόφων, και των ηλεκτρονόμων ανόδου καθόδου.

  - ιε. Να εξετάζεται η ολίσθηση των συρματόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.

  - ιστ. Να εξετάζεται η λειτουργία των ηλεκτρονόμων παρουσίας τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελλέ διαφυγής).

  - ιζ. Να εξετάζεται η καλή κατάσταση των ασφαλειών (για τυχόν βραχυκύκλωση με σύρματα).

  - ιη. Να εξετάζεται ο φωτισμός του θαλαμίσκου, του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του φρέατος.

  - Ιθ. Γενικός καθαρισμός του μηχανοστασίου, του φρέατος κλπ, και  απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή άσχετων με τη λειτουργία του ανελκυστήρα υλικών.

  - κ. Γενικά να εξετάζεται η λειτουργία του ανελκυστήρα.

- Ο συντηρητής, επί ποινή αποκλεισμού, οφείλει να δηλώσει εγγράφως ότι διαθέτει ο ίδιος και μπορεί να αξιοποιήσει τα συστήματα διάγνωσης βλαβών των ηλεκτρικών πινάκων ελέγχου των ανελκυστήρων όλων των κατασκευαστών (π.χ. OTIS, KLEEMANN, SCHINDLER, DOPPLER, KONE κ.α.) Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθευτεί τα ανταλλακτικά όλων των προμηθευτών/κατασκευαστών.

- Η προμήθεια των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και επισκευών στοιχείων έπειτα από βλάβη θα εκτελούνται αποκλειστικά κατόπιν τεχνικής εισήγησης του αναδόχου. Η τεχνική εισήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη τεχνική περιγραφή τόσο του αποσυρθέντος υλικού όσο και του νέου. Όπου είναι δυνατό το νέο υλικό θα πρέπει να είναι το ίδιο με το αποσυρθέν. Εφόσον απαιτείται, η τεχνική εισήγηση θα περιλαμβάνει επιπρόσθετες μελέτες, σχέδια και δέσμευση του αναδόχου για επικαιροποίηση του φακέλου του ανελκυστήρα, έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από διαπιστευμένο φορέα με έξοδα του ιδίου και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες αρχές. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή όλων των απαραίτητων πιστοποιήσεων.

Το κόστος της προμήθειας αυτών των ανταλλακτικών και της εργασίας θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων.

Πριν την αντικατάσταση του υλικού θα δίνεται σχετική έγκριση της παραπάνω εισήγησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Μετά την αντικατάστασή του υλικού και την αποκατάσταση της βλάβης το αποσυρθέν υλικό θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου η οποία θα αποφασίζει εάν το υλικό θα απορρίπτεται με ευθύνη του αναδόχου ή θα φυλάσσεται σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα μεταφέρεται από τον ανάδοχο.

Τέλος θα πραγματοποιούνται όλες οι ενέργειες για τις οποίες έχει δεσμευτεί ο ανάδοχος στις παραπάνω παραγράφους.

- Τα αναλώσιμα υλικά βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο και εξαιρούνται της προαναφερθείσας διαδικασίας. Ως αναλώσιμα υλικά λογίζονται ενδεικτικές λυχνίες, λαμπτήρες φωτισμού θαλάμου και φρεατίου, λάδια, υδραυλικά υγρά, γράσα, στουπί, λάστιχα θυρών, ωθητήρες, κομβία και κομβιοδόχοι, επαφές θυρών, ελατήρια θυρών, τζάμια θυρών, ασφάλειες, ασφαλιοδιακόπτες κ.λ.π.

- Η χρονική διάρκεια της προβλεπόμενης συντήρησης για κάθε Ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να διενεργεί , αφού ειδοποιήσει  τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής και τον/την ορισμένο/η επόπτη/τρια  δύο ημέρες νωρίτερα τουλάχιστον, λεπτομερή έλεγχο - ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των μονάδων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός ,καθώς και για τυχόν έκτακτες βλάβες.

- Στο κόστος της μηνιαίας τακτικής  συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση των ανελκυστήρων και η επίσκεψη τεχνικού σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος.

- Η ασφάλιση των ανελκυστήρων θα κατατεθεί εντός ενός μήνα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ειδάλλως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δικαιούται την μονομερή λύση της σύμβασης. Η ασφάλεια καλύπτει οποιοδήποτε ατύχημα που θα προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία του ανελκυστήρα/ ανυψωτικού, και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου. Ο ανάδοχος μέσω της ασφάλισης υποχρεούται να αποζημιώσει τον/την παθόντα/ούσα ή τους/τις παθόντες/ούσες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από το ατύχημα.

- Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να αποδείξει κάλυψη από Τεχνικό Ασφαλείας για την εκτέλεση του έργου.

- Ο συντηρητής είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη , αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα και θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη.

- Σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος η επίσκεψη του συντηρητή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας από την ειδοποίησή του.

- Για κάθε τακτική συντήρηση, επισκευή ή αποκατάσταση βλάβης  του ανελκυστήρα ο ανάδοχος οφείλει να καταθέτει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναλυτική τεχνική έκθεση  και τα φύλλα ελέγχου ανά κτιριολογική εγκατάσταση εντός (3) ημερών.

Ειδικότερα σε κάθε φύλλο ελέγχου τακτικής συντήρησης θα αναγράφεται και η ημερομηνία συντήρησης, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης των εργασιών. Το φύλλο εργασίας τακτικής συντήρησης θα συνυπογράφεται από τον συντηρητή του ανελκυστήρα και τον/την επόπτη/τρια. Ο/Η επόπτης/τρια με την υπογραφή του/της στο φύλλο εργασίας θα βεβαιώνει την παρουσία του συντηρητή καθώς και την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή.

- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα αναφορικά με πλημμελή συντήρηση ή την ανεπαρκή επισκευή του ανελκυστήρα από  την αρμόδια επιτροπή, τον/την επόπτη/τρια ή την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση και αντιρρήσεις από τον Ανάδοχο.

- Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου, ή Αστυνομικών ή άλλης Αρχής, Υπουργικές αποφάσεις.

- Ο συντηρητής υποχρεούται επίσης:

  - Να τηρεί βιβλίο μητρώο του ανελκυστήρα σελιδοποιημένο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη διεύθυνση κτιρίου).

  - Να τηρεί βιβλίο ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις.

  - Να ενημερώνει τα βιβλία των ανελκυστήρων στις περιπτώσεις αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων των ανελκυστήρων, λόγω σοβαρών βλαβών.

  - Σε περίπτωση μη ύπαρξης βιβλίου μητρώου / ημερολογίου ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει νέο. Όλα τα βιβλία θα φυλάσσονται στην γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανά πόλη, και για τον σκοπό της παρούσας δεν απαιτείται να φέρουν υποχρεωτικά θεώρηση από την υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

  - Να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων και να συνδράμει στη διεξαγωγή του, ως και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, ύστερα από έγγραφη κλήση της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ή ατύχημα, κατ' άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.Α./9.2/οικ.28425/22-12-2008, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του “Πανεπιστημίου Θεσσαλίας”.

  - να συνδράμει, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, διενεργώντας δοκιμαστικές κινήσεις του ανελκυστήρα, εφόσον κληθεί από την Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συγκεκριμένη χρονική στιγμή με την παρουσία τεχνικού, κατά τη διάρκεια των ελέγχων από φορέα πιστοποίησης.

- ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Ο συντηρητής υποχρεούται καθ’ όλες τις ημέρες της εβδομάδος και για οποιαδήποτε ώρα του24ώρου να μεριμνά και να προβαίνει στην άρση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει στους ανελκυστήρες.

Η μετάβαση του συνεργείου για άρση βλάβης πρέπει να γίνεται μέσα σε χρόνο 60 λεπτών της ώρας. Ο χρόνος αποκατάστασης μιας βλάβης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός και ο συντηρητής πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για την επαναλειτουργία τον ανελκυστήρα.

Η Υπηρεσία θα προσμετρά το χρόνο ακινητοποίησης λόγω βλάβης στους ανελκυστήρες, και γι’ αυτό η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποκατάσταση βλαβών θα επιβαρύνει αρνητικά τον συντηρητή, ο οποίος θα καλείται εγγράφως να αιτιολογήσει εντός τριών ημερών το λόγο της καθυστέρησης.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω και αν η υπηρεσία δεν κρίνει βάσιμους τους λόγους αυτούς έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε επιβολή ποινικής ρήτρας, το ύψος της οποίας θα εξαρτάται από το συνολικό χρόνο ακινητοποίησης του ανελκυστήρα, όπως ισχύει και στην περίπτωση καθυστέρησης προς αποκατάσταση βλάβης που αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας.

Η γνωστοποίηση της βλάβης στο συντηρητή θα γίνεται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που θα αποστέλλει η Υπηρεσία στον αριθμό που θα της έχει γνωστοποιήσει επίσημα. Το συνεργείο συντήρησης οφείλει, μόλις φθάσει στον τόπο του έργου να ενημερώσει απαραίτητα την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου και τον επόπτη για την ώρα άφιξης του και να συνεργάζεται μαζί του για το είδος και τη φύση της βλάβης.

Επίσης υποχρεούται να ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου για το είδος και την αποκατάσταση της βλάβης. Τα παραπάνω θα επιβεβαιώνονται εγγράφως με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πλήρη αιτιολόγηση, το αργότερο μέσα στην ίδια ημέρα που αναγγέλθηκε η βλάβη.

Η παράλειψη της αναφερόμενης ενημέρωσης νοείται ως χρόνος καθυστέρησης άφιξης στον τόπο του έργου και ως τέτοια επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο των ποινικών ρητρών.

Ο συντηρητής υποχρεούται σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για να δέχεται τα μηνύματα βλαβών και να προβαίνει άμεσα στην αποκατάστασή τους, όλο το 24ώρο.

Η Υπηρεσία, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει η ανωτέρω υποδομή, ή αν ενώ υπάρχει, παρουσιάζονται προσκόμματα ή αδυναμία επικοινωνίας για αποστολή μηνυμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε έχει το δικαίωμα, χωρίς καμία προειδοποίηση να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.

- ΠΟΙΝΕΣ

Στην περίπτωση που κληθεί ο συντηρητής για αποκατάσταση βλάβης και καθυστερήσει να προσέλθει πλέον της μιας ώρας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δικαιούται να αναθέσει την εργασία σε άλλο τεχνικό γραφείο και να παρακρατήσει την καταβληθείσα αμοιβή από την μηνιαία αποζημίωση του αναδόχου. Στην παραπάνω περίπτωση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία συντήρησης ως εξής:

α. Για την πρώτη παραβίαση πρόστιμο 150,00 ΕΥΡΩ.

β. Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο 300,00 ΕΥΡΩ.

γ. Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο 600,00 ΕΥΡΩ.

δ. Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση που:

1. Ακινητοποιείται κάποιος ανελκυστήρας του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας εργάσιμης μέρας και οι γραπτές (εάν δοθούν) εξηγήσεις της εταιρείας συντήρησης, για τους λόγους της μη αποκατάστασης της βλάβης και κανονικής επαναλειτουργίας αυτού, δεν κριθούν ικανοποιητικές από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2. παρά την αποκατάσταση της βλάβης του ανελκυστήρα και μετά την επισκευή του παρουσιάσει την ίδια βλάβη άλλες 2 φορές εντός 4 ημερών.

Ως έναρξη της περιόδου ακινησίας ενός ανελκυστήρα θα χρησιμοποιείται η διαπίστωση του γεγονότος από την Τεχνική Υπηρεσία. Η παραπάνω διαπίστωση θα συνοδεύεται από γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωσή της εταιρείας συντήρησης και δεν θα είναι δυνατό να αμφισβητηθεί. Η ποινή θα εισπράττεται με αφαίρεση του ποσού από το επόμενο τιμολόγιο συντήρησης που θα υποβάλει ο συντηρητής Σε περίπτωση ακινητοποίησης ανελκυστήρα για οποιονδήποτε λόγο άνω των τριών (3)εργάσιμων ημερών το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα έχει όλο το δικαίωμα να καλέσει εξωτερικό συνεργείο εις βάρος του αναδόχου.

- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο συντηρητής υποχρεούται να ορίσει έναν εκπρόσωπο με τον αντικαταστάτη του, ως αρμοδίους, μέσω των οποίων θα γίνονται όλες οι συνεννοήσεις της Υπηρεσίας που θα έχουν σχέση με όλα τα θέματα της συντήρησης και γενικότερα κάθε τεχνικής μορφής πληροφορία, διευκρίνιση ή οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την πλευρά του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η ανταπόκριση θα είναι άμεση και η ενημέρωση, ουσιαστική άλλως θα επιβάλλονται κυρώσεις που θα μπορούν να φθάσουν και σε ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο

- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο συντηρητής, με την αποδοχή της ανάληψης της συντήρησης των ανελκυστήρων και της εκτέλεσης του έργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα, λογίζεται ότι προηγουμένως εξέτασε επισταμένως τους παραπάνω ανελκυστήρες, τις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και εξαρτήματα αυτών, τα κτίρια που ευρίσκονται και τελεί πλήρως εν γνώσει της κατάστασής τους.

Πριν την παρέλευση ενός μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερα πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πλήρη τεχνικοοικονομική έκθεση που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις τεχνικές περιγραφές ανταλλακτικών και εργασιών για την πλήρη συμμόρφωση των ανελκυστήρων με την ισχύουσα νομοθεσία και την καταχώρηση του. Για τον παραπάνω σκοπό θα του παραδοθούν εκθέσεις ανεξάρτητου φορέα για κάθε ανελκυστήρα/ ανυψωτικού, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει επικουρικά για τον δικό του έλεγχο.

- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΜΕΙΩΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ποσοτικές αυξομειώσεις των συντηρούμενων ανελκυστήρων/ ανυψωτικών, μη υπερβαίνοντας το μέγιστο ποσό του συμβατικού αντικειμένου.

Τότε η αποζημίωση του αναδόχου θα μειωθεί ή θα αυξηθεί  κατά το αντίστοιχο ποσό, και εφόσον καλύπτεται από τον δεσμευμένο ποσό.

Η μηνιαία αποζημίωση της παρούσας μπορεί επίσης να μειωθεί σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποιος ανελκυστήρας ακινητοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο τον δέκα (10) ημερών.

Επίσης, εφ’ όσον το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το επιθυμεί νέοι ανελκυστήρες θα εντάσσονται στο αντικείμενο της παρούσας με αύξηση του μηνιαίου τιμήματος κατά το αντίστοιχο ποσό βάσει του δεσμευμένου ποσού.

Τέλος σε περίπτωση συμβασιοποίησης τεχνικού έργου για την πλήρη αποκατάσταση, αναβάθμιση και καταχώρηση των ανελκυστήρων του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει την δυνατότητα μονομερούς λύσης της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα, με το πέρας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της.

*******************

Η ανάθεση θα καταρτιστεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη) και με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

Θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την παρούσα θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών.

Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τόπου παράδοσης είναι:

Ομάδα 1: EL61-Θεσσαλία ή ειδικότερα EL613-Μαγνησία-Σποράδες (Βόλος)

Ομάδες 2 & 7: EL61-Θεσσαλία ή ειδικότερα EL612-Λάρισα

Ομάδες 3 & 8: EL61-Θεσσαλία ή ειδικότερα EL611-Καρδίτσα,

Ομάδες 4 & 9: EL61-Θεσσαλία ή ειδικότερα EL611-Τρίκαλα

Ομάδες 5 & 6: EL64-Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα EL644-Φθιώτιδα (Λαμία)

Η ζητούμενη υπηρεσία κατατάσσεται στον κάτωθι Κωδικό: 50750000-7, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

Η σύμβαση θα είναι σε ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ για οχτώ (8) μήνες.

Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα αξιολογηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται – επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλει προσφορά για έναν ή περισσότερους ΝΟΜΟΥΣ (με όλες τις ομάδες ανά ΝΟΜΟ) ή και για το σύνολο αυτών. Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα πρέπει να συμπληρωθεί -  κατά περίπτωση – τόσο στο πεδίο Α (πίνακες ανά ομάδα) όσο και στο πεδίο Β (συγκεντρωτικοί πίνακες α) & β) ανά νομό και ανά νομό συνολικά).

Η υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά για κάθε νομό – με όλες τις συμπεριλαμβανόμενες ομάδες - δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό  της  βάσει της πρόσκλησης. Υπέρβαση του προϋπολογισμού ανά νομό συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.

Ο οικονομικός φορέας  θα υποβάλλει οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα και τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παραπάνω Τεχνική Έκθεση με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις οποίες υποχρεούται να αποδεχτεί ο οικονομικός φορέας και να διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Ειδικότερα:

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:

α) να διαθέτουν συνεργείο που να έχει τις αντίστοιχες άδειες ή/και βεβαιώσεις αναγγελίας δραστηριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3982/2011 και το Π.Δ.108/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

β) να περιγράφουν τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας, καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας

γ) να διαθέτουν απόδειξη κάλυψης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από τεχνικό ασφαλείας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Επίσης, οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα στο αντικείμενο της προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης των ανελκυστήρων, ως εξής:

ΕΛΟΤ 81.1. - «Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες»,

ΕΛΟΤ 81.2. - «Υδραυλικοί ανελκυστήρες» και

ΕΛΟΤ 81-80/2006 - «Για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστημένων ανελκυστήρων πριν την εφαρμογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ»

καθώς και από τις:

-ΚΥΑ 32803/1308 (ΦΕΚ Β 815/11-9-97) - «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων, εφαρμογή της 95/16/ΕΚ»

-ΥΑ 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β 291/8-3-2002 - «Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»

-ΚΥΑ 9.2/29362/1957,2005 (ΦΕΚ 1797/21-12-2005) - «Αντικατάσταση όρων των 2 προηγουμένων, ισχύον νομικό πλαίσιο για παλιούς και νέους ανελκυστήρες»

-ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/22-12-2008 (ΦΕΚ 2604 Β/ 22-12-2008) - «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης  του έργου καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από την οποία θα οριστούν και Επόπτες/τριες ανά πόλη.

Πληρωμή Αναδόχου

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών και ανά δίμηνο για υπηρεσίες συντήρησης μετά την έκδοση α) τιμολογίου β) των σχετικών πρωτοκόλλων  παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.

Ειδικότερα:

α) Κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σύμφωνα με την διατάξεις του Ν. 5135/2024 και την εγκύκλιο 11446/2024 στις συμβάσεις που συνάπτονται από 1/12/2024 και εφεξής, η κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ δεν επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμο.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4% ή 8% ή 20%) επί του καθαρού ποσού. Οι ισχύοντες φόροι (ΦΠΑ), βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πέραν των σε αυτή τη σύμβαση αναγραφόμενων τιμών.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων  δικαιολογητικών,  παραλαβή  των  υπηρεσιών  με  έκπτωση  λόγω  αποκλίσεων  από  τις  τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι σύμφωνα με τους όρους της απευθείας ανάθεσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(1ος υποφάκ.: ΔΙΚ/ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ,

2ος υποφάκ.: ΟΙΚΟΝ/ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν εντύπως μέχρι τις 24-09-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) στο Βόλο, 3ος όροφος Αργοναυτών - Φιλελλήνων, ΤΚ 38221, Κτίριο Παπαστράτου. Τηλ. Επικοινωνίας: 24210-74577,  e-mail: promith@uth.gr

Αναλυτικά:

- Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα υποβληθούν εντός του 1ου υποφακέλου με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά ».

- Στο 2ο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει την οικονομική του προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο).

Η προσφορά θα πρωτοκολληθεί την ημερομηνία παραλαβής της. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: | ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ: | ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |
| ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 27459/25/ΓΠ/17-09-2025 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Π.Θ. |  |

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικού προσώπου/επιτηδευματία ή εκτύπωση ΑΑΔΕ μητρώου επιχείρησης ή άλλο συναφές νομιμοποιητικό έγγραφο που να αποδεικνύει τη συνάφεια της επιχείρησης με τη συγκεκριμένη δαπάνη

2. Δικαιολογητικά νομικού προσώπου (κατά περίπτωση), ήτοι:

- Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

- Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ισχύουσας και αναλυτικής εκπροσώπησης (κατά περίπτωση).

- Ιδιωτικό συμφωνητικό - Καταστατικό σύστασης ή τελευταία τροποποίησή του.

- Τυχόν έγγραφα περαιτέρω εκχώρησης αρμοδιοτήτων (π.χ. ειδικό πληρεξούσιο)

3. Τεχνική έκθεση (με τεχνικές προδιαγραφές, βλ. παραπάνω) & τιμοκατάλογο των συνηθέστατων πιθανών ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας)

4. Αποδεικτικά τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας (επί ποινή αποκλεισμού, βλ. παραπάνω σελ. 18)

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. παρακάτω, στοιχ.8)

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, υπόδ.2), περί αποδοχής της πρόσκλησης και προσωπικών δεδομένων

7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, υπόδ.1), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».

- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 αντίστοιχα) , δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 ν. 4782/2021) , η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».

- ως δικαιολογητικά συμμετοχής προσκομίζουμε: α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».

- τηρούμε και θα εξακολουθούμε να τηρούμε κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, εφόσον επιλεγούμε,  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

- δεν θα ενεργήσουμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

- συναινούμε ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Διοικητικών Υποθέσεων

Καθηγητής Παναγιώτης Πλαγεράς

(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ.: 27459/25/ΓΠ/17-09-2025 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Π.Θ.)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. Να συμπληρωθούν - κατά περίπτωση - οι παρακάτω πίνακες για τις ομάδες 1-9:

ΟΜΑΔΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυ-στήρων | Τύπος ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 3 (ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ) | 2 | ατόμων/υδραυλικός | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 2 (ΠAΠΑΣΤΡΑΤΟΣ) | 2 | ατόμων/υδραυλικός | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΙΡΙΟ 4 (ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ) | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Παραλιακό Συγκρότημα ΚΤΗΡΙΟ 2 (ΠΑΠΑΣΤΑΡΤΟΣ)& ΚΤΗΡΙΟ 4 (ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ) | 5 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Τμήμα Μηχανολόγων | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Τμήμα Πολιτικών | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | Ατόμων/υδραυλικός | 7 |  |  |  |  |
| 8 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | Ατόμων/υδραυλικός | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Κεντρική Βιβλιοθήκη | 1 | φορτίων | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Τμήμα Χωροταξίας αριστερός | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Τμήμα Χωροταξίας δεξιός | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Συγκρότημα Φυτόκου | 3 | ατόμων/υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Κτίριο Δεληγιώργη | 1 | ατόμων/ηλεκτ/τος | 6 |  |  |  |  |
| 14 | Κτίριο Τσικρίκη | 1 | Ατόμων/υδραυλικός |  |  |  |  |  |
| 15 | Κτίριο Ματσάγγου | 2 | ατόμων/υδραυλικός | 4&5 |  |  |  |  |
| 16 | Κτίριο Οικονομικού (Γαλλικό) | 1 | Ατόμων/υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Κτήριο δικτύων,Σέκερη-Χέυδεν-Αθηνων αριστερός-δεξιός | 2 | Ατόμων/υδραυλικός |  |  |  |  |  |
| 18 | Κτήριο δικτύων,Σέκερη-Χέυδεν-Αθηνων αριστερός-δεξιός | 1 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Κτίριο Πρόσβασης, Ιάσονος 62 αριστερός -δεξιός | 2 | ατόμων/μηχανικός | 6 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 30 |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ 2 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκ/ρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Κτίριο Βιοχημείας | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Κτίριο Ιατρικού Τμήματος | 1 | ατόμων/ υδραυλικός | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Ιατρικό Τμήμα (κυλικείο) | 1 | φορτίων | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Βιβλιοθήκη Ιατρικού Τμήματος | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 3& 4 |  |  |  |  |
| 12 | Βιβλιοθήκη Ιατρικού Τμήματος | 1 | φορτίων | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Ανελκυστήρες Κτίριου Κατσίγρα | 2 | ατόμων/ υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 18 |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ 3 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο Κτηνιατρικής Σχολής | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Κτίριο Κτηνιατρικής Σχολής | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ 4 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο Α ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Κτίριο Γ ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Κτίριο Ζ ΤΕΦΑΑ | 2 | ατόμων/υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Κτίριο Ζ ΤΕΦΑΑ | 1 | Αναβατόριο ΑΜΕΑ | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Κτίριο Ε ΤΕΦΑΑ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ 5 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίρια Λαμία | 2 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ 6 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ΣΤΕΦ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 3 | ΣΕΥΠ | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ | 1 | ατόμων/υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 5 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ | 1 | ατόμων/υδραυλικός |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 5 |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ 7 Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Εστιατόριο | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Μητρώο σπουδαστών | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Βιβλιοθήκη 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Βιβλιοθήκη 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Κτίριο ΔΔΕ | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Κτίριο Πληροφορικής | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Κτίριο πρώην Τουριστικών Επιχειρήσεων | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Κτίριο ΣΤΕΓ 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Κτίριο ΣΤΕΓ 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Κτίριο ΣΕΥΠ 1 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Κτίριο ΣΕΥΠ 2 | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Κτίριο Διοίκησης | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 12 |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ 8 Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ )

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο ΣΤΕΞ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Κτίριο Τεχνολογίας Τροφίμων (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

ΟΜΑΔΑ 9 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

| Α/Α | Κτίριο | Αριθμός Ανελκυστήρων | Τύπος Ανελκυστήρα | Αριθμός Στάσεων | Μηνιαία προσφ/νη τιμή χωρίς Φ.Π.Α | Μηνιαία προσφ/νη τιμή με Φ.Π.Α |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Προσφ/νη τιμή χωρίς ΦΠΑ ( 8 μήνες) | Προσφ/νη τιμή με ΦΠΑ (8 μήνες) |
| 1 | Κτίριο Διαιτολογίας (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1 | ατόμων /υδραυλικός | 3 |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

Β. Να συμπληρωθούν – κατά περίπτωση – οι παρακάτω συγκεντρωτικοί πίνακες α) & β)

Πίνακας α)

(να συμπληρωθεί/θούν η/οι γραμμή/ές που ενδιαφέρει/ουν τον οικονομικό φορέα ανά νομό)

| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΤΟΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦ/ΝΗ ΤΙΜΗ από χωρίς Φ.Π.Α. (8 μήνες) | ΠΡΟΣΦ/ΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. 24% (8 μήνες) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΝΕΛΚ/ΡΕΣ & ΑΝΥΨ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ |  |  |  |
| 2 | 2 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |  |  |  |  |
| 3 | 3 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |  |  |  |  |
| 4 | 4 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  |  |  |  |
| 5 | 5 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |  |  |  |  |
| 6 | 6 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΜΙΑ) |  |  |  |  |
| 7 | 7 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ) |  |  |  |  |
| 8 | 8 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ) |  |  |  |  |
| 9 | 9 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ) |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |  |  |

Πίνακας β)

(να συμπληρωθεί/θούν η/οι γραμμή/ές που ενδιαφέρει/ουν τον οικονομικό φορέα ανά νομό συνολικά)

| Α/Α | ΤΟΠΟΣ | ΟΜΑΔΕΣ | Συνολικός αριθμός ανελκ-ρων & ανυψ/κών μηχ/των | ΠΡΟΣΦ/ΝΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α. (8 μήνες) | ΠΡΟΣΦ/ΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. 24% (8 μήνες) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1 |  |  |  |
| 2 | ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2 & 7 |  |  |  |
| 3 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3 & 8 |  |  |  |
| 4 | ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 4 & 9 |  |  |  |
| 5 | ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 5 & 6 |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΑ |  |  |  |  |

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. ολογράφως:………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. αριθμητικώς:………………………………………….

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Ημερομηνία & Υπογραφή)

Επισυνάπτονται Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. 27459/25/ΓΠ/17-09-2025 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Π.Θ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  | Αριθ: |  |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: - «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων». - «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 αντίστοιχα), δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 ν. 4782/2021), η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.». - ως δικαιολογητικά συμμετοχής προσκομίζουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας». - τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους - δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, εφόσον επιλεγώ - λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. - συναινώ ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ημερομηνία: ………..……….2025 Ο – Η Δηλ………..

2.

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |  |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- έχω λάβει γνώση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των όρων της, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.

- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,

- αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρήσω εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσω σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Ως συμμετέχον οικονομικός φορέας διασφαλίζω την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό μου, τους υπεργολάβους μου και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιήσω κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης

- παρέχεται η συγκατάθεση μου, ως συμμετέχων οικονομικός φορέας, για την επεξεργασία από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 καθώς και τροποποιήσεων αυτού, για τη συμμετοχή μου σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

- έλαβα γνώση των κάτωθι:

- Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

- Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

- ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. Ημερομηνία:……./……….2025 Ο – Η Δηλών/ούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Τιμοκατάλογος των συνηθέστατων πιθανών ανταλλακτικών εκτάκτων βλαβών.

1	Ράουλα αυτόματης πόρτας

2	Ηλεκτρομαγνητική Μανδάλωση

3	Ηλεκτρονόμος ισχύος ως 40Α

4	Ηλεκτρονόμος ισχύος ως 80Α

5	Ηλεκτρονόμος ισχύος ως 100Α

6	Μ/Σ πολλών εξόδων Μονοφασ. 300VA

7	Μ/Σ πολλών εξόδων Τριφασικό. 300VA

8	Μ/Σ πολλών εξόδων Μονοφασ. 600VA

9	Μ/Σ πολλών εξόδων Τριφασικό. 600VA

10	Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι AC ή DC 2 ή 3 επαφών

11	Χρονικό βοηθητικών κυκλωμάτων

12	Ωθητήρες πόρτας

13	Επικρουστήρες Θαλάμου

14	Κλειδαριά θύρας

15	Μοτέρ αυτόματης πόρτας θαλάμου

16	Επαφή αυτόματης πόρτας θαλάμου

17	Ιμάντας αυτόματης πόρτας θαλάμου

18	Βραχίονας αυτόματης πόρτας θαλάμου

19	Τροφοδοτικό μπαταρίας

20	Θερμικό τριφασικό ηλεκτρονόμου

21	Ανορθωτής ως 5Α

22	Ανορθωτής ως 10Α

23	Πυκνωτής ως 1000

24	Διάταξη ζυγίσεως

25	Παπούτσια αυτόματης πόρτας

26	Encorder αυτόματης πόρτας

27	Ρελέ πίνακα 110V

28	Αυτόματος πίνακας

29	Επιτηρητής φάσεων

30	Μπαταρία απεγκλωβισμού

31	Πουράκια μέτρησης

32	Μπουτόν απλό

33	Μπουτόν αφής

34	Σετ φωτοδιακόπτης για μονό έως 6 στάσεις

35	Σετ φωτοδιακόπτης για μονό έως 14 στάσεις

36	Σετ φωτοδιακόπτης για διπλό έως 6 στάσεις