

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση ηλ. ταχ/μείου: promith@uth.gr

Πληροφορίες: Μ.Βαλιανάτου

Τηλ.: 24210-74648

Αρ .πρωτ.: 4954/25/ΓΠ

 Βόλος, 19-02-2025

 **ΠΡΟΣ:**

 **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων του Π.Θ. έχοντας υπόψη:**

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 50 του ν. 4782/2021.
2. Το N. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τχ Α΄/29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4782/21 (τ. Α΄/36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 6, 50, 53 και 55.
4. Την υπό στοιχεία 10694/23/ΓΠ/09-05-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468/19-05-2023, ΑΔΑ: ΨΘ6Ψ469Β7Ξ-2ΜΠ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026.
5. Την υπό στοιχεία 13414/23/ΓΠ/08-06-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564/13-06-2023, ΑΔΑ: 6ΗΖΝ469Β7Ξ-1Ω5) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026.
6. Την υπό στοιχεία 14619/23/ΓΠ/26-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΓΓ469Β7Ξ-Σ0Η) Διαπιστωτική Πράξη σύνθεσης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Την υπό στοιχεία 17931/24/ΓΠ/29-08-2024 (ΦΕΚ 972/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-09-2024, ΑΔΑ: 6Ω8Λ469Β7Ξ-0ΚΚ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορισμού Νέων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026
8. Την υπό στοιχεία 17994/24/ΓΠ/30-08-2024 (ΦΕΚ 5124/τ.Β’/10-09-2024, ΑΔΑ: 6ΤΙΕ469Β7Ξ-ΠΥΗ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί Καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
9. Τη με αρ. πρωτ. 4126/24/ΓΠ/16/01/2025/B2 Υ.Α. Απόφαση Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ΑΔΑ: 9ΛΧΨ46ΝΚΠΔ-ΛΣ5.
10. Το με αριθμ. Πρωτ. 4114/25/ΓΠ/11.02.2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016305136) Πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με συνημμένη την τεχνική περιγραφή για τη σκοπιμότητα της δαπάνης.
11. Τη με αρ. πρωτ.: 4676/25/ΓΠ/17-02-2025, ΑΔΑ: ΨΨΣΞ469Β7Ξ-ΧΙ0 απόφαση έγκρισης δαπάνης.
12. Τη με αρ. πρωτ.: 4741/25/ΓΠ/17-02-2025, Α/Α 141 (ΑΔΑ: 9ΙΡΗ469Β7Ξ-96Ζ, ΑΔΑΜ: 25REQ016322467) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
13. Την επιτακτική ανάγκη για την αντικατάσταση λόγω παλαιότητας του προϋπάρχοντος κλιματιστικού συστήματος μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης νέου προκειμένου να διατηρούνται εντός ορίων η θερμοκρασία και η υγρασία του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος τηλεφωνίας και δικτύωσης του κτιρίου καθώς και των εξυπηρετητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (web servers, file servers απαραίτητων για παραδόσεις εργασιών που δεν μπορεί να καλύψει το e-class λόγω μεγέθους αρχείων, domain controllers).
14. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης.

**πρόκειται να προβεί**

σε δαπάνη συνολικού ποσού χιλίων οκτακοσίων πέντε ευρώ (1.805,00€)μετά Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 1.455,64€) για: **α)** την υπηρεσία – εργασία εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού καθώς και ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συνολικού ποσού 450,00 (350,00€ & 100,00€ αντίστοιχα) μετά ΦΠΑ 24% € (καθαρό ποσό 362,91€) και **β)** την προμήθεια κλιματιστικού συστήματος και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων ράγας ποσού 1.355,00€ μετά ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 1.092,73€) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2025 και ειδικότερα τους ΚΑΕ:

* 0879α για ποσό υπηρεσίας μετά ΦΠΑ 24%: 450,00€ και
* 1429α για ποσό προμήθειας μετά ΦΠΑ 24%: 1.355,00€.

**Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επισκεφτούν το χώρο πριν την κατάθεση της προσφοράς τους. Για τον προγραμματισμό της επίσκεψής του στο χώρο ο ενδιαφερόμενος θα έρχεται σε επικοινωνία με την Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 24210 74209, 24210 74239 & 24210 74263.**

Η ως άνω υπηρεσία/δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με βάση τη διαδικασία του άρθρου 118 του N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρα 50 & 53 Ν.4782/21/ ΦΕΚ Β36) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

**ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ**

**Πρόσκληση**

Σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για τη δαπάνη μέχρι του συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οκτακοσίων πέντε ευρώ (1.805,00€)μετά Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 1.455,64€) για: **α)** την υπηρεσία – εργασία εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού καθώς και ηλεκτρικών καλωδιώσεων, συνολικού ποσού 450,00 (350,00€ & 100,00€ αντίστοιχα) μετά ΦΠΑ 24% € (καθαρό ποσό 362,91€) και **β)** την προμήθεια κλιματιστικού συστήματος και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων ράγας ποσού 1.355,00€ μετά ΦΠΑ 24% (καθαρό ποσό 1.092,73€) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπως περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **CPV (\*)** | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.** | **Κ.Α.Ε.** |
| **1** | Κλιματιστικό inverter, τουλάχιστον 24000btu | 1 | τεμάχιο | 42512200-0 | 1008,06€ | 241,93€ | 1250,00€ |  |
| **2** | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού | 1 | υπηρεσία | 45331220-4 | 282,26€ | 67,74€ | 350,00€ |  |
| **3** | Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας | 1 | τεμάχιο | 31681410-0 | 52,42€ | 12,58€ | 65,00€ |  |
| **4** | Ρελέ ισχύος διπολικό ράγας | 1 | τεμάχιο | 31681410-0 | 24,19€ | 5,81€ | 30,00€ |  |
| **5** | Μικροαυτόματος 16A L+N | 1 | τεμάχιο | 31681410-0 | 8,06€ | 1,94€ | 10,00€ |  |
| **6** | Εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης | 1 | υπηρεσία | 45311000-0 | 80,65€ | 19,35€ | 100,00€ |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |   |   |   |   | **1455,64 €** | **349,35 €** | **1805,00 €** |  |

**Η ανάθεση θα καταρτιστεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)** και με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

Θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την παρούσα θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών.

Η Γεωγραφική Περιοχή, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τόπου παράδοσης των υπηρεσιών/ της προμήθειας της παρούσης είναι: EL61-Θεσσαλία ή ειδικότερα EL613-Μαγνησία-Σποράδες. Η ζητούμενη υπηρεσία/προμήθεια κατατάσσεται στους κάτωθι Κωδικούς: 42512200-0, 45331220-4, 31681410-0 και 45311000-0 βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.

**Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει Τεχνική Έκθεση (βλ. παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές) και οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα.**

**Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες υποχρεούται να αποδεχτεί ο οικονομικός φορέας.**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το κλιματιστικό είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση εντός ορίων της θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος τηλεφωνίας και δικτύωσης του κτιρίου καθώς και των εξυπηρετητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (web servers, file servers απαραίτητων για παραδόσεις εργασιών που δεν μπορεί να καλύψει το e-class λόγω μεγέθους αρχείων, domain controllers). Το υπάρχον σύστημα κλιματισμού είναι ηλικίας 14 ετών, υπήρξε πρόβλημα στις αρχές του 2024 που επισκευάστηκε με μεγάλο κόστος (800€ αλλαγή πλακέτας). Η νέα αστοχία την Πέμπτη 6η Φεβρουαρίου που μόλις διαγνώστηκε ότι απαιτείται αλλαγή συμπιεστή και ηλεκτρονικών κάνουν την επισκευή της πεπαλαιωμένης αυτής συσκευής ασύμφορη οικονομικά και είναι συμφερότερη η αντικατάσταση με νέο μηχάνημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω θέσης και μεγέθους του χώρου (στο κέντρο του κτηρίου χωρίς εξαερισμό και χωρίς να λειτουργεί στο κτίριο κεντρικό σύστημα ψύξης) το κλιματιστικό λειτουργεί 24/7 όλο το χρόνο σε ψύξη, το οποίο απαιτεί μηχάνημα συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας και συνεπώς αυξημένου κόστους προμήθειας.

Η επιτήρηση ηλεκτρικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας της αστάθειας του δικτύου χαμηλής τάσης που παρουσιάζεται στο συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο επιτηρητής θα διακόπτει την λειτουργία του κλιματιστικού μέσω του ρελέ ισχύος όταν στο ηλεκτρικό δίκτυο παρουσιάζονται αστάθειες που μπορεί να επιφέρουν βλάβες σε αυτό. Το συνολικό κόστος του συστήματος επιτήρησης είναι αμελητέο σε σχέση με το κόστος επισκευής συστήματος μετά από αστοχία (100€ έναντι τουλάχιστον 800€) γι’ αυτό και προτείνεται. Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου στο σύστημα.

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α** | **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ** |
| **1** |  Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικού* Τύπος κλιματιστικού SPLIT UNIT INVERTER.
* Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32.
* Ονομαστική ψυκτική απόδοση Τουλάχιστον 7.3 kW.
* Ονομαστική θερμική απόδοση Τουλάχιστον 9 kW
* Εγγυημένο εύρος λειτουργίας -10 ~ +46 oC στην ψύξη και -12 ~ +24 oC στη θέρμανση.
* Τάση λειτουργίας 220-240V, AC/50 Ηz..
* Ενεργειακή κλάση A στην ψύξη, Α στη θερμή ζώνη.
* Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 5.3
* Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 3.81
* Air Flow Cooling Rate m3/min Silent/Low/Medium/High – 10.2/13.6/16/20.4
* Γείωση μεταλλικών μερών.
* Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και να φέρει τη σήμανση CE.
* Δυνατότητα λειτουργίας για απόσταση σωληνώσεων τουλάχιστον 25 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς τουλάχιστον 15 μέτρων, εσωτερική με εξωτερική μονάδα.
* Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία:
	+ Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης.
	+ Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.
	+ Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.
* Ανακλινόμενες περσίδες
* Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης, με επιλογές τουλάχιστον τις εξής:
	+ Επιλογή είδους λειτουργίας.
	+ Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα
	+ Ρύθμιση θερμοκρασίας
	+ Αυτόματη κίνηση περσίδων
	+ Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος)
	+ Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού
* Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους..
* Αυτόματη επανεκκίνηση.
* Αυτοδιάγνωση βλαβών.
* Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης
* Στάθμη θορύβου(στάθμη ηχητικής ισχύος) ≤ 60dB(A) για το εσωτερικό μηχάνημα και ≤ 69dB(A) για το εξωτερικό μηχάνημα.
* Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9002 ή ισοδύναμο.
* Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
 |
| **2** | * Αποξήλωση υφιστάμενων κλιματιστικών μηχανημάτων.
* Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, μετά των απαραιτήτων μονωτικών υλικών, ειδικών εξαρτημάτων και παρελκομένων.
* Εσωτερική εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού
* Ψυκτικές σωλήνες βαρέως τύπου αμερικάνικων προδιαγραφών, μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, σύνδεση καλωδιώσεων αυτοματισμών μεταξύ εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, σύνδεση remote controller εσωτερικών μονάδων, τοπικό δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων, εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος,
* Καθαρισμός των υπαρχόντων σωληνώσεων
* Πλήρωση με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου
 |
| **3** | Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας τριφασικός με έλεγχο υπέρτασης, υπότασης, απώλεια φάσης και ουδετέρου* Τάση τροφοδοσίας 145-500VAC
* Λειτουργίες μέτρησης
	+ Υπέρταση (105% ~ 125%)
	+ Υπόταση (55% ~ 95%)
	+ Απώλεια φάσης και ουδέτερου
	+ Διαδοχή φάσης
	+ Ασυμμετρία (10%)
* Χρονική καθυστέρηση: 2s ~ 999s
* Έξοδος: >= 1 C/O (μεταγωγική επαφή)
* Οθόνη LCD
 |
| **4** |  Ρελέ ισχύος * Ονομαστική τάση 230Vac
* 2 πόλοι 25Α κατά AC7a ή AC1
* Πηνίο 230Vac
* 2 επαφές NO
* Με διακόπτη ON/OFF για χειρισμό
* Στάθμη θορύβου στην οπλισμένη κατάσταση <= 30 dB στο 1 cm
* Συμμόρφωση με IEC/EN 61095
 |
| **5** |  Μικροαυτόματος* L+N
* 2 πόλων
* Βραχυκύκλωμα διακοπής EN 60898 4,5KA
* Ικανότητα διακοπής IEC60947-2 4,5KA
* Ονομαστική τάση 230V
* Ονομαστικό ρεύμα 16A
* Τύπος τάσης AC
* Χαρακτηριστικό απόζευξης C
 |
| **6** | Εγκατάσταση του επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, του μικροαυτόματου και του ρελέ ισχύος σε υφιστάμενο πίνακα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. |

**αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ. 4954/24/ΓΠ/19.02.2025 πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επί ποινή αποκλεισμού)**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
|  | **Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικού** |  |  |  |
|  | • Τύπος κλιματιστικού SPLIT UNIT INVERTER.• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R-32.• Ονομαστική ψυκτική απόδοση Τουλάχιστον 7.3 kW.• Ονομαστική θερμική απόδοση Τουλάχιστον 9 kW • Εγγυημένο εύρος λειτουργίας -10 ~ +46 oC στην ψύξη και -12 ~ +24 oC στη θέρμανση.• Τάση λειτουργίας 220-240V, AC/50 Ηz..• Ενεργειακή κλάση A στην ψύξη, Α στη θερμή ζώνη.• Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) 5.3• Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) 3.81• Air Flow Cooling Rate m3/min Silent/Low/Medium/High – 10.2/13.6/16/20.4• Γείωση μεταλλικών μερών.• Το μηχάνημα να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε. και να φέρει τη σήμανση CE.• Δυνατότητα λειτουργίας για απόσταση σωληνώσεων τουλάχιστον 25 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς τουλάχιστον 15 μέτρων, εσωτερική με εξωτερική μονάδα.• Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα στοιχεία:o Οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν τα μηχανήματα ως συσκευές ψύξης / θέρμανσης.o Η μέγιστη συνολική απόσταση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.o Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας μέχρι την οποία το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει, αναφέροντας την υφιστάμενη μείωση της ψυκτικής ικανότητας.• Ανακλινόμενες περσίδες• Ασύρματο χειριστήριο με οδηγίες χρήσης, με επιλογές τουλάχιστον τις εξής:o Επιλογή είδους λειτουργίας.o Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήραo Ρύθμιση θερμοκρασίαςo Αυτόματη κίνηση περσίδωνo Διακόπτη ON/OFF (επιθυμητή επαναλειτουργία τους μετά από διακοπή ρεύματος)o Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού• Η εγγύηση καλής λειτουργίας να καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή τους..• Αυτόματη επανεκκίνηση.• Αυτοδιάγνωση βλαβών.• Να διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών ρεύματος και υπερθέρμανσης, καθώς και σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης• Στάθμη θορύβου(στάθμη ηχητικής ισχύος) ≤ 60dB(A) για το εσωτερικό μηχάνημα και ≤ 69dB(A) για το εξωτερικό μηχάνημα.• Το εργοστάσιο κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9002 ή ισοδύναμο.• Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | • Αποξήλωση υφιστάμενων κλιματιστικών μηχανημάτων.• Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση των νέων κλιματιστικών μηχανημάτων, μετά των απαραιτήτων μονωτικών υλικών, ειδικών εξαρτημάτων και παρελκομένων.• Εσωτερική εγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστού• Ψυκτικές σωλήνες βαρέως τύπου αμερικάνικων προδιαγραφών, μονωτικό υλικό, αυτοκόλλητη πλαστική ταινία, σύνδεση καλωδιώσεων αυτοματισμών μεταξύ εσωτερικών μονάδων και εξωτερικής μονάδας, σύνδεση remote controller εσωτερικών μονάδων, τοπικό δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων, εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος,• Καθαρισμός των υπαρχόντων σωληνώσεων• Πλήρωση με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας τριφασικός με έλεγχο υπέρτασης, υπότασης, απώλεια φάσης και ουδετέρου• Τάση τροφοδοσίας 145-500VAC• Λειτουργίες μέτρησηςo Υπέρταση (105% ~ 125%)o Υπόταση (55% ~ 95%)o Απώλεια φάσης και ουδέτερουo Διαδοχή φάσηςo Ασυμμετρία (10%)• Χρονική καθυστέρηση: 2s ~ 999s• Έξοδος: >= 1 C/O (μεταγωγική επαφή)• Οθόνη LCD | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Ρελέ ισχύος * Ονομαστική τάση 230Vac
* 2 πόλοι 25Α κατά AC7a ή AC1
* Πηνίο 230Vac
* 2 επαφές NO
* Με διακόπτη ON/OFF για χειρισμό
* Στάθμη θορύβου στην οπλισμένη κατάσταση <= 30 dB στο 1 cm

Συμμόρφωση με IEC/EN 61095 | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Μικροαυτόματος• L+N• 2 πόλων• Βραχυκύκλωμα διακοπής EN 60898 4,5KA• Ικανότητα διακοπής IEC60947-2 4,5KA• Ονομαστική τάση 230V• Ονομαστικό ρεύμα 16A• Τύπος τάσης AC• Χαρακτηριστικό απόζευξης C | **ΝΑΙ** |  |  |
|  | Εγκατάσταση του επιτηρητή ηλεκτρικού δικτύου, του μικροαυτόματου και του ρελέ ισχύος σε υφιστάμενο πίνακα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. | **ΝΑΙ** |  |  |

**Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ**

 **(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)**

**Πληρωμή Αναδόχου**

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά την έκδοση α) τιμολογίου/ων β) των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.

Ειδικότερα:

α) Κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σύμφωνα με την διατάξεις του Ν. 5135/2024 και την εγκύκλιο 11446/2024 στις συμβάσεις που συνάπτονται από 1/12/2024 και εφεξής, η κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ δεν επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμο.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4% ή 8% ή 20%) επί του καθαρού ποσού. Οι ισχύοντες φόροι (ΦΠΑ), βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πέραν των σε αυτή τη σύμβαση αναγραφόμενων τιμών.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι σύμφωνα με τους όρους της απευθείας ανάθεσης.

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**(1ος υποφάκ.: ΔΙΚ-ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ,**

**2ος υποφάκ.: ΟΙΚ/ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)**

Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν **εντύπως** μέχρι **τις 26-02-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00** στο [Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας](https://www.uth.gr/schetika/dioikese/administrativeservices/geniki-dieythynsi-dioikitikis-ypostirixis/dieythynsi-dioikitikoy/tmima-dioikitikis-merimnas) (Πρωτόκολλο) στο Βόλο, 3ος όροφος Αργοναυτών - Φιλελλήνων, ΤΚ 38221, Κτίριο Παπαστράτου. Τηλ. Επικοινωνίας: 24210-74648, e-mail: promith@uth.gr

Αναλυτικά:

* **Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα υποβληθούν εντός του 1ου υποφακέλου με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά ».**
* **Στο 2ο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει την οικονομική του προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο).**

Η προσφορά θα πρωτοκολληθεί την ημερομηνία παραλαβής της. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:** | **ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** |
| **ΠΡΟΣ:** | **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** |
| **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:** **4954/25/ΓΠ/19-02-2025** **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Π.Θ.** |

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικού προσώπου/επιτηδευματία ή εκτύπωση ΑΑΔΕ μητρώου επιχείρησης ή άλλο συναφές νομιμοποιητικό έγγραφο που να αποδεικνύει τη συνάφεια της επιχείρησης με τη συγκεκριμένη δαπάνη

2. Δικαιολογητικά νομικού προσώπου (κατά περίπτωση), ήτοι:

* Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
* Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ισχύουσας και αναλυτικής εκπροσώπησης.
* Ιδιωτικό συμφωνητικό - Καταστατικό σύστασης ή τελευταία τροποποίησή του.
* Τυχόν έγγραφα περαιτέρω εκχώρησης αρμοδιοτήτων (π.χ. ειδικό πληρεξούσιο)

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ.παρακάτω, στοιχ.5)

4. Φύλλο συμμόρφωσης συμπληρωμένο από οικονομικό φορέα, υπογεγγραμμένο και σφραγισμένο.

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, υπόδ.2), περί αποδοχής της πρόσκλησης και προσωπικών δεδομένων

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, υπόδ.1), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».

- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 αντίστοιχα) , δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 ν. 4782/2021) , η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».

- ως **δικαιολογητικά συμμετοχής** προσκομίζουμε: α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο ή αντί αυτού υπεύθυνη δήλωση, όπως αυτή που προσαρτάται στην παρούσα πρόσκλησηγ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».

- τηρούμε και θα εξακολουθούμε να τηρούμε κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, εφόσον επιλεγούμε, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

- δεν θα ενεργήσουμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

- συναινούμε ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, υπόδ.3), αντί του ποινικού μητρώου.

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Διοικητικών Υποθέσεων**

**Καθηγητής Παναγιώτης Πλαγεράς**

**(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ.: 4954/25/ΓΠ/19-02-2025** Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **CPV (\*)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.** | **Κ.Α.Ε.** |
| **1** | Κλιματιστικό inverter, τουλάχιστον 24000btu | 1 | τεμάχιο | 42512200-0 |  |  |  |  |
| **2** | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού | 1 | υπηρεσία | 45331220-4 |  |  |  |  |
| **3** | Επιτηρητής ηλεκτρικού δικτύου ράγας | 1 | τεμάχιο | 31681410-0 |  |  |  |  |
| **4** | Ρελέ ισχύος διπολικό ράγας | 1 | τεμάχιο | 31681410-0 |  |  |  |  |
| **5** | Μικροαυτόματος 16A L+N | 1 | τεμάχιο | 31681410-0 |  |  |  |  |
| **6** | Εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης | 1 | υπηρεσία | 45311000-0 |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |   |   |   |   |  |  |  |  |

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. ολογράφως:…………………………………….……… ……………………………………………..

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. αριθμητικώς:………………………………………….

**Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**(Ημερομηνία & Υπογραφή)**

Επισυνάπτονται Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. **4954/25/ΓΠ/19-02-2025** πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Π.Θ.

****

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): |  |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:* «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
* «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 αντίστοιχα), δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 ν. 4782/2021), η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
* ως δικαιολογητικά συμμετοχής προσκομίζουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β**)** ποινικό μητρώο ή αντί αυτού υπεύθυνη δήλωση, όπως αυτή που προσαρτάται στην παρούσα πρόσκλησηγ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».
* τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
* δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, εφόσον επιλεγώ
* λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
* συναινώ ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία: ………..……….2025 Ο – Η Δηλ……….. |

**2.**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

 **(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
|  ΠΡΟΣ(1): |  |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| * έχω λάβει γνώση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των όρων της, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 |
| * τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,
 |
| * αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρήσω εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσω σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Ως συμμετέχον οικονομικός φορέας διασφαλίζω την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό μου, τους υπεργολάβους μου και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιήσω κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης
 |
| * παρέχεται η συγκατάθεση μου, ως συμμετέχων οικονομικός φορέας, για την επεξεργασία από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 καθώς και τροποποιήσεων αυτού, για τη συμμετοχή μου σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 |
| * έλαβα γνώση των κάτωθι:
 |
| * Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
 |
| * Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
 |
| * ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

 Ημερομηνία:……./……….2025 Ο – Η Δηλών/ούσα. |

**3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

 **(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): |  |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| «Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), |
| β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων)». |
|  |

Ημερομηνία: …… / …… / 2025

Ο – Η Δηλών/ ούσα.

 (Υπογραφή)