

**ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση ηλ. ταχ/μείου: promith@uth.gr

Πληροφορίες: Μ.Βαλιανάτου

Τηλ.: 24210-74648

Αρ .πρωτ.: 8967/25/ΓΠ

 Βόλος, 26-03-2025

 **ΠΡΟΣ:**

 **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων του Π.Θ. έχοντας υπόψη:**

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 50 του ν. 4782/2021.
2. Το N. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τχ Α΄/29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 4782/21 (τ. Α΄/36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 6, 50, 53 και 55.
4. Την υπό στοιχεία 10694/23/ΓΠ/09-05-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 468/19-05-2023, ΑΔΑ: ΨΘ6Ψ469Β7Ξ-2ΜΠ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026.
5. Την υπό στοιχεία 13414/23/ΓΠ/08-06-2023 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564/13-06-2023, ΑΔΑ: 6ΗΖΝ469Β7Ξ-1Ω5) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026.
6. Την υπό στοιχεία 14619/23/ΓΠ/26-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΓΓΓ469Β7Ξ-Σ0Η) Διαπιστωτική Πράξη σύνθεσης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Την υπό στοιχεία 17931/24/ΓΠ/29-08-2024 (ΦΕΚ 972/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-09-2024, ΑΔΑ: 6Ω8Λ469Β7Ξ-0ΚΚ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορισμού Νέων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία που λήγει στις 31-08-2026
8. Την υπό στοιχεία 17994/24/ΓΠ/30-08-2024 (ΦΕΚ 5124/τ.Β’/10-09-2024, ΑΔΑ: 6ΤΙΕ469Β7Ξ-ΠΥΗ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί Καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
9. Τη με αρ. πρωτ. 4126/24/ΓΠ/16/01/2025/B2 Υ.Α. Απόφαση Έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ΑΔΑ: 9ΛΧΨ46ΝΚΠΔ-ΛΣ5
10. Το με αριθμ. πρωτ. 7853/25/ΓΠ/13.3.2025 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016494296
11. Την με αρ. πρωτ. 7852/25/ΓΠ τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Π.Θ.
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Π.Θ. 8510/25/ΓΠ/19-03-2025 ανακοίνωση απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (σχετ. η με αριθμ. 70/18-03-2025 συνεδρίασή του, θέμα 2ο.12.1 ΑΔΑ: ΡΥΥΡ469Β7Ξ-ΨΙΚ) με την οποία εγκρίνεται σχετική δαπάνη.
13. Τη με αρ. πρωτ.: 8546/25/ΓΠ/20-03-2025, Α/Α 282 (ΑΔΑ: ΨΛΞ6469Β7Ξ-7ΥΤ, ΑΔΑΜ: 25REQ016502399) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
14. Την επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου καλωδιακού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία νέου οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο αμφιθέατρο Κορδάτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.
15. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης.

**πρόκειται να προβεί**

σε δαπάνη συνολικού προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (17.996,12€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 14.513,00€), για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση νέου καλωδιακού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία νέου οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο αμφιθέατρο Κορδάτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Π.Θ. οικ. έτους 2025 και ειδικότερα τους ΚΑΕ:

0863 για ποσό μετά ΦΠΑ 24%: 7.688,00 €

1413 για ποσό μετά ΦΠΑ 24%: 10.308,12 €.

**Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επισκεφτούν το χώρο πριν την κατάθεση της προσφοράς τους. Για τον προγραμματισμό της επίσκεψής του στο χώρο ο ενδιαφερόμενος θα επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (τηλ. 24210-74590 & 2421074665).**

**Ως καθ΄ύλην αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της σύμβασης τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.**

Οι ως άνω προμήθεια & υπηρεσία θα πραγματοποιηθούν με βάση τη διαδικασία του άρθρου 118 του N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρα 50 & 53 Ν.4782/21/ ΦΕΚ Α’36) μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

**ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ**

**Πρόσκληση**

Σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει προσφορά για τη δαπάνη μέχρι του συνολικού προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (17.996,12€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (καθαρή αξία 14.513,00€), για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση νέου καλωδιακού εξοπλισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία νέου οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο αμφιθέατρο Κορδάτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο όπως περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **CPV (\*)** | **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.** | **Κ.Α.Ε.** |
| **1** | Καλώδιο S/FTP Cat.7 | 2200 μ. | Μέτρα | 32572100-4 | 2.310,00€ | 554,40€ | 2.864,40€ |  |
| **2** | Ενδοδαπέδιο κουτί συνδέσεων  | 4 | Τεμάχιο | 32421000-0 | 1.536,00€ | 368,64€ | 1.904,64€ |  |
| **3** | Μετώπη μικτονόμησης (Patch Panel) | 2 | Τεμάχιο | 32421000-0 | 278,00€ | 66,72€ | 344,72€ |  |
| **4** | Μονή επίτοιχη πρίζα δικτύου | 3 | Τεμάχιο | 32421000-0 | 69,00€ | 16,56€ | 85,56€ |  |
| **5** | Διπλή επίτοιχη πρίζα δικτύου | 2 | Τεμάχιο | 32421000-0 | 62,00€ | 14,88€ | 76,88€ |  |
| **6** | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2.5 mm2 | 70μ. | Μέτρα | 31320000-0 | 105,00€ | 25,20€ | 130,20€ |  |
| **7** | Μονή επίτοιχη πρίζα ρεύματος Shucko | 1 | Τεμάχιο | 31681410-0 | 10,00€ | 2,40€ | 12,40€ |  |
| **8** | Διπλή επίτοιχη πρίζα ρεύματος Shucko | 1 | Τεμάχιο | 31681410-0 | 20,00€ | 4,80€ | 24,80€ |  |
| **9** | Καλώδιο Παροχικό  | 25μ. | Μέτρα | 31681410-0 | 100,00€ | 24,00 | 124,00€ |  |
| **10** | Ηλεκτρολογικός Πίνακας control | 1 | Τεμάχιο | 31681410-0 | 302,00€ | 72,48€ | 374,48€ |  |
| **11** | Καλώδιο HDMI Active Optic Cable 30m | 2 | Τεμάχιο | 32562000-0 | 810,00€ | 194,40€ | 1.004,40€ |  |
| **12** | Καλώδιο HDMI Active Optic Cable 60m | 1 | Τεμάχιο | 32562000-0 | 980,00€ | 235,20€ | 1.215,20€ |  |
| **13** | Rack εξοπλισμού  | 1 | Τεμάχιο | 32424000-1 | 1.181,00€ | 283,44€ | 1.464,44€ |  |
| **14** | Υλικά και Μικροϋλικά εγκατάστασης  | 1 | Τεμάχιο | 31600000-2 | 550,00€ | 132,00€ | 682,00€ |  |
| **15** | Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, μετρήσεις και αποκατάσταση χώρου  | 1 | Υπηρεσία | 51110000-3 | 6.200,00€ | 1.488,00€ | 7.688,00€ |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  | **14.513,00€** | **3.483,12€** | **17.996,12€** |  |

**Η προσφορά δίνεται για το σύνολο των ειδών και τα έξοδα αποστολής των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.**

**Η ανάθεση θα καταρτιστεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη)** και με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα.

**Η σύμβαση θα είναι σε ισχύ από την καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και για χρονικό διάστημα σαραντά (40) ημερών.**

Θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την παρούσα θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών.

Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του τόπου παράδοσης είναι: EL61-Θεσσαλία ή ειδικότερα EL613-Μαγνησία-Σποράδες.

Οι ζητούμενες προμήθεια & υπηρεσία κατατάσσονται στους Κωδικούς: 32572100-4, 32421000-0, 31320000-5, 31681410-0, 32562000-0, 32424000-1, 31600000-2, 51100000-3, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα και τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Τεχνική Έκθεση με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για την προσφερόμενη προμήθεια/υπηρεσία, τις οποίες υποχρεούται να αποδεχτεί ο οικονομικός φορέας.

Ειδικότερα:

Για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου οπτικοακουστικού εξοπλισμού στο αμφιθέατρο «Ι.Κορδάτος» στο παραλιακό συγκρότημα ΠΘ στο Βόλο (σύμβαση ΠΘ 8568/07-04-2023, 23SYMV012467044) προαπαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση νέου καλωδιακού εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα, τους επισυναπτόμενους πίνακες προδιαγραφών και το σχέδιο-κάτοψη σημείων/οδεύσεων των καλωδιώσεων.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Είδος** | **CPV** | **Ποσότητα (τεμάχια)** | **Π/Υ** **ανά τεμάχιο****είδους****(χωρίς ΦΠΑ 24%)** | **Π/Υ****συνόλου****τεμαχίων είδους****(χωρίς ΦΠΑ 24%)** | **Π/Υ****συνόλου****τεμαχίων είδους****(με ΦΠΑ 24%)** |
|  | Καλώδιο S/FTP Cat.7 | 32572100 | 2200 μ. | 1,05 € | 2.310,00 € | 2.864,40 € |
|  | Ενδοδαπέδιο κουτί συνδέσεων | 32421000 | 4 | 384,00 € | 1.536,00 € | 1.904,64 € |
|  | Μετώπη μικτονόμησης (Patch Panel) | 32421000 | 2 | 139,00 € | 278,00 € | 344,72 € |
|  | Μονή επίτοιχη πρίζα δικτύου | 32421000 | 3 | 23,00 € | 69,00 € | 85,56 € |
|  | Διπλή επίτοιχη πρίζα δικτύου | 32421000 | 2 | 31,00 € | 62,00 € | 76,88 € |
|  | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2.5 mm2 | 31320000 | 70μ. | 1,50 € | 105,00 € | 130,20 € |
|  | Μονή επίτοιχη πρίζα ρεύματος Shucko | 31681410 | 1 | 10,00 € | 10,00 € | 12,40 € |
|  | Διπλή επίτοιχη πρίζα ρεύματος Shucko | 31681410 | 1 | 20,00 € | 20,00 € | 24,80 € |
|  | Καλώδιο Παροχικό | 31681410 | 25μ. | 4,00 € | 100,00 € | 124,00 € |
|  | Ηλεκτρολογικός Πίνακας control | 31681410 | 1 | 302,00 € | 302,00 € | 374,48 € |
|  | Καλώδιο HDMI Active Optic Cable 30m | 32562000 | 2 | 405,00 € | 810,00 € | 1.004,40 € |
|  | Καλώδιο HDMI Active Optic Cable 60m | 32562000 | 1 | 980,00 € | 980,00 € | 1.215,20 € |
|  | Rack εξοπλισμού | 32424000 | 1 | 1.181,00 € | 1.181,00 € | 1.464,44 € |
|  | Υλικά και Μικροϋλικά εγκατάστασης | 31600000 | 1 | 550,00 € | 550,00 € | 682,00 € |
|  | Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, μετρήσεις και αποκατάσταση χώρου | 51110000 | 1 | 6.200,00 € | 6.200,00 € | 7.688,00 € |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ** | **14.513,00 €** | **17.996,12 €** |

**1. Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών**

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 1 – Καλώδιο S/FTP Cat.7** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδιο εγκατάστασης δικτύου 4 θωρακισμένων συνεστραμμένων ζευγών με συμπληρωματική ολική θωράκιση, κατηγορίας Cat.7 S/FTP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει πιστοποίηση IEEE 802.3bt (PoE++) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει πιστοποίηση ISO/IEC 11801 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει Ethernet 1000Base-T, 1000Base-TX, 10GBase-T | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζει CATV έως και 862MHz | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 2 – Ενδοδαπέδιο κουτί συνδέσεων** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι χωνευτού τύπου σε ξύλινο δάπεδο, τοποθετημένο επάνω σε μπετόν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει εσωτερικές θέσεις κάθετης τοποθέτησης για τουλάχιστον 12 θύρες τύπου RJ-45 Cat.6 STP, με τουλάχιστον 8 τερματισμένες θύρες | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει εσωτερικές θέσεις κάθετης τοποθέτησης 2 θυρών ρευματοληψίας 220V/AC/50Hz τύπου Shucko | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μην υπερβαίνει τα 9 εκ. συνολικού ύψους (απόσταση μεταξύ ξύλινου δαπέδου και μπετόν) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μην υπερβαίνει τα 30 εκ. συνολικού πλάτους  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να μην υπερβαίνει τα 30 εκ. συνολικού μήκους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει μεταλλικό πλαίσιο ανακλινόμενου καπακιού, με εσοχή για τοποθέτηση ξύλινου πλακιδίου, όμοιας απόχρωσης με το περιμετρικό πάτωμα. Το καπάκι δεν θα προεξέχει του υπόλοιπου πατώματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το ανακλινόμενο καπάκι να διαθέτει θυρίδα εξόδου των συνδεδεμένων καλωδιώσεων στα αρθρώματα, όταν αυτό είναι σε κλειστή θέση | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 3 – Μετώπη μικτονόμησης (Patch Panel)** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει 24 θέσεις με RJ-45 keystones για τον τερματισμό καλωδιώσεων τύπου Cat7 S/FTP  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι αναρτήσιμη σε ικρίωμα εξοπλισμού (rack-mount) τυπικού πλάτους 19” | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 4 – Μονή επίτοιχη πρίζα δικτύου** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει μία θύρα RJ45 keystone Cat.6A STP για τον τερματισμό καλωδίου τύπου Cat.7 S/FTP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι επίτοιχης στήριξης | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 5 – Διπλή επίτοιχη πρίζα δικτύου** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει δύο θύρες RJ45 keystone Cat.6A STP για τον τερματισμό καλωδίων τύπου Cat.7 S/FTP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι επίτοιχης στήριξης | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 6 – Καλώδιο ΝΥΜ 3x2.5 mm2** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδιο εγκατάστασης τροφοδοσίας 220V/AC/50Hz, τύπου ΝΥΜ 3x2.5 mm2 | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 7 – Μονή επίτοιχη πρίζα ρεύματος Shucko** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει μία θύρα ρευματοληψίας 220V/AC/50Hz, τύπου Shucko | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι επίτοιχης στήριξης | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 8 – Διπλή επίτοιχη πρίζα ρεύματος Shucko** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει δύο θύρες ρευματοληψίας 220V/AC/50Hz, τύπου Shucko | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι επίτοιχης στήριξης | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 9 – Καλώδιο Παροχικό** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Καλώδιο εγκατάστασης τροφοδοσίας 220V/AC/50Hz, τύπου ΝΥΜ 3x6 mm2 ή NYM 5x6mm2 | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 10 – Ηλεκτρολογικός Πίνακας control** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) ρευματολήπτες ράγας τύπου Schuko, έκαστος ασφαλισμένος σε αυτόματο διακόπτη 16Α, όλοι με λήψη τάσης από την ίδια ηλεκτρολογική φάση | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο πίνακας να είναι εγκατεστημένος στο Booth 4 του αμφιθεάτρου, πλησίον του ικριώματος οπτικοακουστικού εξοπλισμού, και να ηλεκτροδοτείται από παροχικό κεντρικό πίνακα του κτιρίου. | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 11 – Καλώδιο HDMI Active Optic Cable 30m** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προτερματισμένο καλώδιο HDMI ενεργής οπτικής ίνας, τύπου HDMI 2.0 με ακροδέκτες Standard Type-A male/male, μήκους 30 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 12 – Καλώδιο HDMI Active Optic Cable 60m** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προτερματισμένο καλώδιο HDMI ενεργής οπτικής ίνας, τύπου HDMI 2.0 με ακροδέκτες Standard Type-A male/male, μήκους 60 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 13 – Rack εξοπλισμού** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να αναφερθούν: Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιδαπέδια καμπίνα 19" (Π.600 Χ Β.800mm), χωρητικότητας συσκευών τουλάχιστον 42 Rack Units | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτοφερόμενoς σκελετό 19" ραγών με ενσωματωμένη διάταξη γείωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας σκούρας απόχρωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα με κλείδωμαα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εισαγωγή καλωδίων από το δάπεδο της καμπίνας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να παραδοθεί με οροφή ανεμιστήρων , μέγιστου υποστηριζόμενου αριθμού 4 και εγκατεστημένων 2, με θερμοστάτη και διακόπτη λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει ρόδες (σετ 4 τεμ.), με τουλάχιστον 2 εκ των οποίων να έχουν φρένο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το υλικό κατασκευής να είναι γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η βαφή να είναι ηλεκτροστατική πολυεστερικής πούδρας, μαύρου χρώματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον 3 cable managers, οριζόντιους, στην προσοψη του ικριώματος, ύψους 1U έκαστο. | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 14 – Υλικά και Μικροϋλικά εγκατάστασης** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Να περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης που απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου (πχ. πλαστικά κανάλια, ηλεκτρολογικοί σωλήνες, στηρίγματα κλπ) | ΝΑΙ |  |  |

|  |
| --- |
| **ΕΙΔΟΣ 15 – Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, μετρήσεις και αποκατάσταση χώρου** |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Εγκατάσταση του νέου κεντρικού Rack εξοπλισμού στο Booth 4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγκατάσταση των καλωδιώσεων δικτύου, η οποία θα τερματίζει σε patch panel τύπου keystone module Cat.6A STP. Θα εγκατασταθούν συνολικά τριάντα οκτώ (38) απολήξεις καλωδίων Cat.7 S/FTP, oι οποίες θα καταλήγουν οι τριάντα δύο στην σκηνή του Αμφιθεάτρου σε τέσσερα κυτία επιδαπέδιας τοποθέτησης (οκτώ ανά κυτίο), οι υπόλοιπες σε επιλεγμένα σημεία σύμφωνα με το σχέδιο/κάτοψη και τις υποδείξεις του Αναθέτοντα. Οι οδεύσεις των καλωδίων θα ακολουθήσουν την υφιστάμενη υποδομή (μεταλλική σχάρα) με τις ανάλογες διορθώσεις και επεκτάσεις όπου απαιτηθεί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι διαδρομές των καλωδιώσεων για τις υπόλοιπες θέσεις (σημείο εγκατάστασης Projector, θέσεις δικτύου κλπ) θα γίνουν με χρήση πλαστικών καναλιών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πρίζες δικτύου, τα καλώδια θα τερματιστούν σε module Cat.6A STP (θωρακισμένα). Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα γίνει πιστοποίηση όλων των απολήξεων και θα παραδοθούν τα αρχεία πιστοποίησης ανά απόληξη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον χώρο εγκατάστασης του rack: Θα εγκατασταθεί ηλεκτρολογικός πίνακας, ο ηλεκτρολογικός πίνακας μπορεί να είναι τριφασικός ή μονοφασικός ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες του Αναθέτοντα. Το σημείο ηλεκτροδότησης αυτού του πίνακα θα οριστεί από τον Αναθέτοντα του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εργασίες στην σκηνή του Αμφιθεάτρου: Στην σκηνή η οποία είναι με επένδυση ξύλου θα εγκατασταθούν σε τέσσερα επιλεγμένα σημεία τα ενδοδαπέδια κυτία τα οποία θα περιλαμβάνουν οκτώ καλώδια δικτύου και δύο πρίζες σούκο το κάθε ένα. Η τοποθέτηση των κυτίων θα γίνει με τις ανάλογες εργασίες αποκατάστασης στην ξύλινη επένδυση, ώστε να υπάρχει το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θα εγκατασταθούν βάσεις των τριών μεγαφώνων στην πρόσοψη της σκηνής σε ήδη επιλεγμένα σημεία και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις που απαιτηθούν. Οι βάσεις θα δοθούν από τον Αναθέτοντα του έργου και θα εγκατασταθούν καθ’υπόδειξή. Επίσης θα γίνει διάνοιξη των ήδη μελετημένων τριών συμπληρωματικών οπών στη μετώπη της σκηνής, για την ηχητική εκτόνωση των δύο ηχείων τύπου Subwoofer. Για τα 3 αυτά ανοίγματα θα γίνει επικάλυψη αυτών με μεταλλική μαύρη γρίλλια (αντίστοιχη των ηχείων) ή ξύλινο πλαίσιο και κατάλληλο ηχοδιαπερατό πανί. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποξηλώσεις: κατά την διάρκεια του έργου θα γίνουν αποξηλώσεις παλαιών καλωδιώσεων καθώς και εξοπλισμού καθ’υπόδειξη του Αναθέτοντα, τα οποία θα απομακρυνθούν από τον χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει πιστοποίηση όλων των ζεύξεων δικτύου και σε όλες τις απολήξεις χαλκού με όργανο πιστοποίησης δικτύων (πχ. FLUKE), και θα παραδοθούν τα αρχεία πιστοποίησης στον Αναθέτοντα. | ΝΑΙ |  |  |

**Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**2. Σχέδιο-Κάτοψη σημείων/οδεύσεων καλωδιώσεων**

**Πληρωμή Αναδόχου**

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει μετά την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών/ολοκλήρωση εργασιών και μετά την έκδοση α) τιμολογίου β) των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές του Ιδρύματος, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, κ.α.). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων.

Ειδικότερα:

α) Κράτηση ύψους 0,1%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σύμφωνα με την διατάξεις του Ν. 5135/2024 και την εγκύκλιο 11446/2024 στις συμβάσεις που συνάπτονται από 1/12/2024 και εφεξής, η κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ δεν επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμο.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4% ή 8% ή 20%) επί του καθαρού ποσού. Οι ισχύοντες φόροι (ΦΠΑ), βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πέραν των σε αυτή τη σύμβαση αναγραφόμενων τιμών.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.).

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι σύμφωνα με τους όρους της απευθείας ανάθεσης.

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**(1ος υποφάκ.: ΔΙΚ-ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πίνακας συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού, βλ. 1. Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών σελίδα 4),**

**2ος υποφάκ.: ΟΙΚ/ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)**

Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν **εντύπως** μέχρι **τις 02-04-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00** στο [Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας](https://www.uth.gr/schetika/dioikese/administrativeservices/geniki-dieythynsi-dioikitikis-ypostirixis/dieythynsi-dioikitikoy/tmima-dioikitikis-merimnas) (Πρωτόκολλο) στο Βόλο, 3ος όροφος Αργοναυτών - Φιλελλήνων, ΤΚ 38221, Κτίριο Παπαστράτου. Τηλ. Επικοινωνίας: 24210-74648, e-mail: promith@uth.gr

Αναλυτικά:

* **Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα υποβληθούν εντός του 1ου υποφακέλου με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά ».**
* **Στο 2ο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει την οικονομική του προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο).**

Η προσφορά θα πρωτοκολληθεί την ημερομηνία παραλαβής της. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:** | **ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** |
| **ΠΡΟΣ:** | **ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ** |
| **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:** **8967/25/ΓΠ/26-03-2025** **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Π.Θ.** |

**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικού προσώπου/επιτηδευματία ή εκτύπωση ΑΑΔΕ μητρώου επιχείρησης ή άλλο συναφές νομιμοποιητικό έγγραφο που να αποδεικνύει τη συνάφεια της επιχείρησης με τη συγκεκριμένη δαπάνη

2. Δικαιολογητικά νομικού προσώπου (κατά περίπτωση), ήτοι:

* Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
* Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ισχύουσας και αναλυτικής εκπροσώπησης.
* Ιδιωτικό συμφωνητικό - Καταστατικό σύστασης ή τελευταία τροποποίησή του.
* Τυχόν έγγραφα περαιτέρω εκχώρησης αρμοδιοτήτων (π.χ. ειδικό πληρεξούσιο)

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ.παρακάτω, στοιχ.6)

4.Πίνακες συμμόρφωσης (βλ. 1.Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών )

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, υπόδ.2), περί αποδοχής της πρόσκλησης και προσωπικών δεδομένων

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75) (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ, υπόδ.1), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι:

- «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».

- «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 αντίστοιχα) , δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 ν. 4782/2021) , η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».

- ως **δικαιολογητικά συμμετοχής** προσκομίζουμε: α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».

- τηρούμε και θα εξακολουθούμε να τηρούμε κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, εφόσον επιλεγούμε, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

- δεν θα ενεργήσουμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

- συναινούμε ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών & Διοικητικών Υποθέσεων**

**Καθηγητής Παναγιώτης Πλαγεράς**

**(αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. πρωτ.: 8967/25/ΓΠ/26-03-2025** Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **CPV (\*)** | **ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ** **ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** | **Φ.Π.Α.****24%** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.** | **Κ.Α.Ε.** |
| **1** | Καλώδιο S/FTP Cat.7 | 2200 μ. | Μέτρα | 32572100-4 |  |  |  |  |
| **2** | Ενδοδαπέδιο κουτί συνδέσεων  | 4 | Τεμάχιο | 32421000-0 |  |  |  |  |
| **3** | Μετώπη μικτονόμησης (Patch Panel) | 2 | Τεμάχιο | 32421000-0 |  |  |  |  |
| **4** | Μονή επίτοιχη πρίζα δικτύου | 3 | Τεμάχιο | 32421000-0 |  |  |  |  |
| **5** | Διπλή επίτοιχη πρίζα δικτύου | 2 | Τεμάχιο | 32421000-0 |  |  |  |  |
| **6** | Καλώδιο ΝΥΜ 3x2.5 mm2 | 70μ. | Μέτρα | 31320000-0 |  |  |  |  |
| **7** | Μονή επίτοιχη πρίζα ρεύματος Shucko | 1 | Τεμάχιο | 31681410-0 |  |  |  |  |
| **8** | Διπλή επίτοιχη πρίζα ρεύματος Shucko | 1 | Τεμάχιο | 31681410-0 |  |  |  |  |
| **9** | Καλώδιο Παροχικό  | 25μ. | Μέτρα | 31681410-0 |  |  |  |  |
| **10** | Ηλεκτρολογικός Πίνακας control | 1 | Τεμάχιο | 31681410-0 |  |  |  |  |
| **11** | Καλώδιο HDMI Active Optic Cable 30m | 2 | Τεμάχιο | 32562000-0 |  |  |  |  |
| **12** | Καλώδιο HDMI Active Optic Cable 60m | 1 | Τεμάχιο | 32562000-0 |  |  |  |  |
| **13** | Rack εξοπλισμού  | 1 | Τεμάχιο | 32424000-1 |  |  |  |  |
| **14** | Υλικά και Μικροϋλικά εγκατάστασης  | 1 | Τεμάχιο | 31600000-2 |  |  |  |  |
| **15** | Εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων, μετρήσεις και αποκατάσταση χώρου  | 1 | Υπηρεσία | 51110000-3 |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. ολογράφως:…………………………………….……… …

Ποσό οικονομικής προσφοράς με Φ.Π.Α. αριθμητικώς:………………………………………….

**Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**(Ημερομηνία & Υπογραφή)**

Επισυνάπτονται Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αριθμ. **8967/25/ΓΠ/26-03-2025** πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Π.Θ.

****

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

**(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
| ΠΡΟΣ(1): |  |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:* «έχουμε λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, εργασιών και των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδεχόμαστε πλήρως. Η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές εργασίες της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής πρόσκλησης προσφοράς και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων».
* «η εταιρεία/επιχείρησή μας δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 αντίστοιχα), δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 ν. 4782/2021), η συμμετοχή της δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.».
* ως δικαιολογητικά συμμετοχής προσκομίζουμε α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), β) ποινικό μητρώο γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και δ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας».
* τηρώ και θα εξακολουθώ να τηρώ κατά την εκτέλεση της ανάθεσης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
* δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης αυτής, εφόσον επιλεγώ
* λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
* συναινώ ώστε η αναθέτουσα αρχή ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας δαπάνης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτήν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία: ………..……….2025 Ο – Η Δηλ……….. |

**2.**

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

 **(άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|  |  |
| --- | --- |
|  ΠΡΟΣ(1): |  |
| Ο – Η Όνομα: |  | Επώνυμο: |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2):  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  | Τηλ: |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  | Οδός: |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail): |  |

|  |
| --- |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |
| * έχω λάβει γνώση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και των όρων της, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 |
| * τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,
 |
| * αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρήσω εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσω σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Ως συμμετέχον οικονομικός φορέας διασφαλίζω την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό μου, τους υπεργολάβους μου και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιήσω κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης
 |
| * παρέχεται η συγκατάθεση μου, ως συμμετέχων οικονομικός φορέας, για την επεξεργασία από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/2016 καθώς και τροποποιήσεων αυτού, για τη συμμετοχή μου σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα οποία περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
 |
| * έλαβα γνώση των κάτωθι:
 |
| * Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
 |
| * Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
 |
| * ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

 Ημερομηνία:……./……….2025 Ο – Η Δηλών/ούσα. |