Γ1.1. Core Program (Βασικό Πρόγραμμα) & Screen-Based Eye Tracking (Παρακολούθηση ματιών με βάση την οθόνη) & Eye Tracking Glasses (Παρακολούθηση ματιών με γυαλιά) & Facial Expressions (Εκφράσεις του προσώπου) & GSR & ECG & Voice Analysis (Ανάλυση φωνής) & Data Analysis Licence & Remote Data Collection & Web-based Eye Tracking (Β.35)

|  |
| --- |
| Γ1.1. Core Program (Βασικό Πρόγραμμα) & Screen-Based Eye Tracking (Παρακολούθηση ματιών με βάση την οθόνη) & Eye Tracking Glasses (Παρακολούθηση ματιών με γυαλιά) & Facial Expressions (Εκφράσεις του προσώπου) & GSR & ECG & Voice Analysis (Ανάλυση φωνής) & Data Analysis Licence & Remote Data Collection & Web-based Eye Tracking |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Α. Γενικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:**  |  |  |  |
| 1 | Λογισμικό που θα επιτρέπει τη συγχρονισμένη συγκέντρωση και καταγραφή βιομετρικών δεδομένων που αφορούν την αποτύπωση πολλαπλών αντικειμενικών αποκρίσεων ατόμων σε ερεθίσματα καθώς και την ανάλυση αυτών.  | ΝΑΙ |   |   |
| 2 | Το λογισμικό (software) θα πρέπει επιτρέπει τη συγχρονισμένη και ενοποιημένη αποτύπωση των βιομετρικών αποκρίσεων ατόμων σε εξωγενή ερεθίσματα. | ΝΑΙ |   |   |
| 3 | Το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει τα ακόλουθα:• Παρακολούθηση ματιών (με βάση την οθόνη ή/και μέσω γυαλιών)• Παρακολούθηση εκφράσεων του προσώπου • Γαλβανική αντίδραση δέρματος • Ηλεκτροκαρδιογράφημα • Ανάλυση φωνής• Ταυτόχρονη μελέτη αποκρίσεων τουλάχιστον 3 ατόμων• Λειτουργία επιτόπια ή/και απομακρυσμένη• Συγχρονισμός των δεδομένων που συγκεντρώνονται από επιμέρους αισθητήρες.• Δυνατότητα εξαγωγής επεξεργάσιμων δεδομένων σε αρχείο Excel και οπτικού υλικού (εικόνες/βίντεο).  | ΝΑΙ |   |   |
| 4 | Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:- η παροχή της απαιτούμενης για τη χρήση εκπαίδευσης σε τουλάχιστον 2 άτομα στις εγκαταστάσεις του ΠΘ ή/και στις εγκαταστάσεις του παρόχου- η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη για τουλάχιστον 5 έτη μετά την απόκτηση του εξοπλισμού (τηλεφωνικά ή/και ψηφιακά) - η δωρεάν πρόσβαση στις απαιτούμενες επικαιροποιήσεις λογισμικού για τουλάχιστον 5 έτη | ΝΑΙ |   |   |
| 5 | Ποσότητα | 1 |   |   |