|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΤΜΗΜΑ ΣΤ** | |  |  |  |
| **ΕΙΔΟΣ ΣΤ1- Ο2.Ε72 Μπαταρία Τύπου 01** | |  |  |  |
| **Α/Α** | **Απαίτηση** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή** |
| 1 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ UPS | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τάση μπαταρίας : 12V | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χωρητικότητα μπαταρίας : 9Ah | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαστάσεις : 151mmX65mmX100mm (LXWXH) | ΝΑΙ |  |  |