**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

του……………………………………………..………….

(*επωνυμία οικονομικού φορέα*)

ΓΙΑ TΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. …………………………………………..…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ** | **Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.** |
| **1** | ΛΑΜΠΑ EUROLAMP LED T8 ΝΤΟΥΙ G13 1100 LM 10W 4000Κ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 60 CM | 250 | TMX |  |  |  |
| **2** | ΛΑΜΠΑ EUROLAMP LED T8 ΝΤΟΥΙ G13 1900 LM ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 120 CM | 250 | TMX |  |  |  |
| **3** | ΛΑΜΠΑ EUROLAMP LED 30 W E27 KAI SXHMA T80 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ 2800 LM | 10 | TMX |  |  |  |
| **4** | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ DOWNLIGHT DN 215 24W – 840 WT IP44 LEDV | 50 | TMX |  |  |  |
| **5** | NTOYI E27 ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΛΕΥΚΟ | 100 | TMX |  |  |  |
| **6** | LIPER ΛΑΜΠΑ LED E27 ΦΥΣΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 4000LM | 50 | TMX |  |  |  |
| **7** | ΚΛΕΜΜΑ ΣΕΙΡΑ 1-4mm EKL OS WEISS ΛΕΥΚΗ AYTOSBENOMENH | 100 | TMX |  |  |  |
| **8** | ΛΑΜΠΑ LED CLASSIC E27 14W A70 1500 LM IP44 6500K ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ | 51 | TMX |  |  |  |
| **9** | ΛΑΜΠΑ LED CLASSIC E27 20W 2452 LM 2700K ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ | 100 | TMX |  |  |  |
| **10** | ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ & 2 ΠΛΗΚΤΡΑ | 06 | TMX |  |  |  |
| **11** | ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ & 1 ΠΛΗΚΤΡΟ | 06 | TMX |  |  |  |
| **12** | ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ | 02 | TMX |  |  |  |
| **13** | HAGER ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ COMPACT IP55 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΕ702 | 02 | TMX |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΑ (1-13)** |  |  |  |

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

|  |
| --- |
| **Α Τμήμα Νοσηλευτικής (Πρώην ΣΕΥΠ) - Διάδρομοι & WC** |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ** | **Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.** |
| Α1  | Υλικά για αποκατάσταση φωτισμού  | 160  | Τεμ.  |  |  |  |
| Α2  | Εργασία για αποκατάσταση φωτισμού  | 1  | Υπηρ.  |  |  |  |
| **Β Μικρό Αμφιθέατρο Τμήμα Νοσηλευτικής (Πρώην ΣΕΥΠ)** |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ** | **Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.** |
| Β1  | Υλικά για αποκατάσταση φωτισμού  | 150  | Τεμ.  |  |  |  |
| Β2  | Εργασία για αποκατάσταση φωτισμού  | 1  | Υπηρ.  |  |  |  |
| **Γ Αποκατάσταση φωτισμού σε χώρους του Τμ. Περιβάλλοντος** |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΤΥΠΟΣ (τεμάχιο, λίτρο, κιλό, υπηρεσία κ.λπ.)** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ** | **Φ.Π.Α.** | **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.** |
| Γ1  | Υλικά για αποκατάσταση φωτισμού  | 115  | Τεμ.  |  |  |  |
| Γ2  | Εργασία για αποκατάσταση φωτισμού  | 1  | Υπηρ.  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΑ (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 & Γ3)** |  |  |  |

Η προσφερόμενη τιμή ισχύει για δύο (2) μήνες.

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

*(Υπογραφή και σφραγίδα*