Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Καρούλι καλωδίων, Πλαστικό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Tύπος καλωδίου: H05VV-F | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αριθμός πριζών σούκο: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Αριθμός πυρήνων: 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Βαθμός προστασίας (IP): IP20 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διατομή καλωδίου: 2,5MM² | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μήκος καλωδίου: 10M | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υλικό κατασκευής: Πλαστικό | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |