| ΕΙΔΟΣ: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μέγιστη Ισχύς (Watt): 650 Watt. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγιστη Ισχύς (VA): 1.2kVA. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θύρες: 4x CEE 7/3 Schuko | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τύπος Λειτουργίας: Line Interactive. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τύπος κυματομορφής: Stepped approximation to a sinewave | NAI |  |  |
| 6 | Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz. | NAI |  |  |
| 7 | Transfer Time: <=6 ms typical : <=10 ms maximum. | NAI |  |  |
| 8 | Τάση εισόδου: 140 - 300 (230 V) ACV. | NAI |  |  |
| 9 | Τάση εξόδου: 230V | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Τύπος μπαταρίας: Lead-acid battery. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας: <= 8 hrs. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ονομαστική τάση μπαταρίας: 12 V. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 |  Διάρκεια ζωής μπαταρίας: >= 2-3 yrs. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Εγγύηση: >= 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 3 |  |  |