Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Πολύπριζο, Ασφαλείας, 6 Θέσεων, με Διακόπτη |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τύπος: Πολύπριζο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αριθμός Πριζών: 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χρώμα: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μήκος Καλωδίου: 1,5 m | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μέγιστο Φορτίο: 3680 W | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ασφαλείας: Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διακόπτης: Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |