| ΕΙΔΟΣ UPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τύπος (VI) Line-Interactive | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ισχύς (VA) 850 VA | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ισχύς (Watt) 510 W | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μέγεθος Tower | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κυματομορφή Εξόδου Τροποποιημένου Ημιτόνου | NAI |  |  |
| 6 | Συνδεσιμότητα | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Θύρες USB Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πρίζες AC 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Τύπος Πρίζας Schuko | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 6 |  |  |