| ΕΙΔΟΣ Πολύπριζο ασφαλείας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τύπος Πολύπριζο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αριθμός Πριζών 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | USB-C Όχι | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | USB-A Όχι | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μήκος Καλωδίου 1,5 m | NAI |  |  |
| 6 | Μέγιστο Φορτίο 3680 W | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Χρώμα Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δυνατότητες & Λειτουργίες | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ασφαλείας Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Διακόπτης Ναι | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Προστασία Τηλεόρασης Όχι | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Προστασία Τηλεφώνου Όχι | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Προστασία για Παιδιά Ναι | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 5 |  |  |