| ΕΙΔΟΣ Μικρό ψυγείο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Έως 50 lt Χρώμα INOX Με εξωτερική κλειδαριά Γυάλινα ράφια Συμπιεστές υψηλής απόδοσης Θόρυβο έως 39 dB Μηχανικά ρυθμιζόμενος έλεγχος θερμοκρασίας Εσωτερικός φωτισμός LED Στατικός τύπος ψύξης Αναστρέψιμη πόρτα ΣΧΕΤΙΚΑ: Morris Mini Bar 41lt Υ49.5xΠ45xΒ45εκ. Inox S7449SDL | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |