| ΕΙΔΟΣ Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ισχύς >=1600 VA | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος πρίζας = Shuko | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Πρίζες >=4 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Συνδεσιμότητα USB | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ισχύς 900 watt/1600 VA | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | In/out RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 25 τεμάχια |  |  |